采购项目编号：FSAL-CB-XC-2021018

佛山安联尚璟府项目临时用电工程

询  比  文  件

采 购 人：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

日    期： 2021 年 8 月 12 日

目 录

第一章 采购公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 评审办法	12

第四章 合同内容	17

第五章 采购需求及清单	33

第六章 响应文件格式	34

# 采购公告

## 项目简介

  - 项目名称：佛山安联尚璟府项目临时用电工程

  - 采 购 人：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

1.3 项目概况：本项目位于佛山市高明区西江新城，用地面积约55390.16㎡；容积率2.5；建筑面积约18.9万㎡。

## 采购说明

2.1 采购方式：公开询比采购

2.2 资金来源及比例：企业自筹

2.3 采购范围：本次采购范围包括但不限于本项目临时用电工程的变压器、箱变基础及围护结构、电缆井、埋地高压电缆、安装附件等材料设备的采购、安装、调试送电（包括施工图纸工作量，负责临时用电报建，直至送电的所有工作内容）、安全维护，供电监理费，移交前的看护费用等。

2.4 最高限价： 1,271,639.51 元

2.5 计划工期：计划开工日期以采购人通知的为准；工期为50个日历天（包括临时用电施工及报验送电全部工作）。

## 供应商资格条件

3.1 本次采购要求供应商须同时具备：

（1）资质最低要求：

①具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

②具备承装、承修、承试类电力设施许可五级及以上资质，持有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

- 主要人员最低要求：

- 项目经理1名，具备以下资格条件：

- 具备机电工程专业二级或以上注册建造师执业资格。

- （3）企业业绩最低要求：

近3年（指2018年1月1日以来（以合同签订日期为准），具备 2个临时用电工程类似项目业绩（类似业绩是指单个项目合同总金额≥100万元的供电工程业绩）【业绩证明须提供含签订日期、合同金额、合同双方签字盖章的签署页、建设单位签字盖章的完工验收证明，并加盖公章】。

（4）信誉要求最低要求：

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；

⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目经理未有行贿犯罪行为。

3.2 联合体：本次采购不接受联合体报价。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。

## 询比文件的获取

凡有意向的供应商自行在安徽安联高速公路有限公司网站 http://www.ahanlian.com/ （网址）下载询比文件。

## 响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为 2021 年 8 月 19 日 10 时 00 分，供应商的法定代表人或其授权代理人应于 2021 年 8 月 19 日 10 时 30 分至递交的截止时间前将响应文件递交至 佛山市高明大道东492号盈信广场15楼  （地点）。

## 响应文件启封

响应文件的递交截止时间到后，采购人将于_佛山市高明大道东492号盈信广场15楼_（地点）组织进行响应文件的启封。供应商的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证、授权代理人应携带授权委托书准时参加启封会议。

## 发布公告的媒介

本次采购公告在 安徽安联高速公路有限公司网站http://www.ahanlian.com/ （网址）上发布。

## 采购人联系方式

采 购 人：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

地    址：佛山市高明区高明大道东492号盈信广场15F

邮政编码：528500

联 系 人：徐先生

电    话：0757-88685789

电子邮箱：874353633@qq.com

2021 年 8 月 12 日

# 供应商须知

- 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 质量要求 | 达到国家或行业质量检验评定的合格标准 |
| 3.2.4 | 报价方式 | £单价 R总价 |
| 3.5.3（2） | 响应文件副本份数 | 1 份 |

注：供应商须知正文与前附表内容不一致时，以供应商须知前附表的内容为准。

- 1. 总则

- 1.1 质量要求

- 本合同包的质量要求：见供应商须知前附表。

- 1.2 供应商资格要求

- 1.2.1 供应商应具备承担本合同包施工的资质条件、能力和信誉：见第一章 采购公告第3.1款要求。

- 1.2.2 其他要求：见供应商须知前附表。

- 1.3 费用承担

- 供应商准备和参加询比活动发生的费用自理。

- 1.4 保密

- 参与询比活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.5 计量单位

- 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.6 踏勘现场

- 供应商自行踏勘现场且费用自理。

- 1.7 分包

- 不允许分包。

- 1.8 偏差

- 1.8.1 偏差包括重大偏差和细微偏差。

- 1.8.2 响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

- 2. 询比文件

- 2.1 询比文件的组成

- 本询比文件包括：

- （1）采购公告；

- （2）供应商须知；

- （3）评审办法；

- （4）合同条款及格式；

- （5）采购需求及清单；

- （6）响应文件格式。

- 根据本章第2.2款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

- 当询比文件、询比文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 2.2 询比文件的澄清与修改

- 2.2.1 供应商如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3日前联系采购人对询比文件予以澄清或修改。

- 2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

- 3. 响应文件

- 3.1响应文件的组成

- 响应文件应包括下列内容：

- （1）报价函；

- （2）法定代表人身份证明及授权委托书；

- （3）已标价的工程量清单；

- （4）供应商基本情况；

- （5）拟委任的主要人员；

- （6）信誉情况；

- （7）施工组织设计；

- 3.2 报价要求

- 3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金。

- 3.2.2 供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

- 3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决，最高限价见第一章“采购公告”第2.4款。

- 3.2.4本项目的报价方式为（总价）。

- 3.2.5 报价的其他要求：见供应商须知前附表。

- 3.3响应有效期

- 3.3.1 响应有效期为自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。

- 3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

- 3.4资格审查资料

- 供应商应按第六章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.2款规定的资质、能力、信誉等要求。

- 3.5响应文件的编制

- 3.5.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

- 3.5.2 响应文件应当对询比文件有关工期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

- 3.5.3响应文件的制作应满足以下规定：

- （1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签名或盖单位章。

- （2）响应文件正本一份，副本 1 份数。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。

- （3）响应文件的正本与副本应分别装订。

- 4. 响应文件的递交

- 4.1响应文件的密封和标记

- 4.1.1响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，封套上注明：

- 供应商名称：

- 佛山安联尚璟府项目临时用电工程合同包响应文件

- 在2021年8月 19 日10时30分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

- 4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

- 4.2 响应文件的递交

- 4.2.1供应商应当按照第一章“采购公告”第5条的规定递交响应文件。

- 4.2.2 递交响应文件的供应商数量不足3家时，采购人将宣布本次采购失败，并退还已递交的响应文件。

- 4.2.3 除第4.2.2项规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

- 5. 启封

- 5.1 启封时间和地点

- 采购人在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间（启封时间），按照第一章“采购公告”第6条的规定进行启封。

- 供应商若未派法定代表人或其委托代理人出席启封活动，视为该供应商默认启封结果。

- 5.2启封程序

- 5.2.1主持人按下列程序进行启封：

- （1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

- （2）由供应商推选的代表检查响应文件的密封情况；

- （3）对响应文件进行启封，公布供应商名称、合同包名称、报价、质量目标、工期及其他内容；

- （4）供应商代表、采购人代表等有关人员在启封记录上签名确认；

- （5）启封结束。

- 5.2.2供应商在启封过程中有疑问的，应当在现场提出，采购人将当场作出答复。

- 6. 评审

- 6.1评审小组

- 评审由采购人自行组建的评审小组负责。评审小组人数：3~7人（单数）。

- 6.2评审

- 6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

- 6.2.2评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数为：3人（如不足3人，可以按实际数量推荐）。

- 7. 合同授予

- 7.1成交候选人公示

- 采用公开询比方式采购的项目，公示期不得少于2日。

- 7.2评审结果异议

- 供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。

- 7.3成交候选人履约能力审查

- 成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 7.4签订合同

采购人和成交人应在响应有效期内以及成交通知书发出之日起30日内，根据询比文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失的，成交人还应对超过部分予以赔偿。

- 8. 纪律和监督

供应商不得相互串通报价或与采购人串通报价，不得向采购人或评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9. 根据新冠肺炎疫情防护要求，供应商的法定代表人或授权代理人应做好个人防护措施并接受采购人疫情防控管理的要求，采购人单位采用“绿码”+“体温检测合格”通行模式对进场供应商进行严格检查。供应商代表须提前申请“粤康码”并完整填写相关资料，对于持绿码且体温正常的方可允许进场。供应商最多委派1名响应人代表（包括授权代理人在内）携带本人身份证到现场参加开启响应文件，过程中全程佩戴符合安全标准的口罩。

- 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 评审办法

评审办法前附表（最低价法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 成交候选人 排序方法 | 按评审价由低到高的顺序依次推荐成交候选人： R评审价相等时，以递交响应文件在前的优先。 |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书（如有）、安全生产许可证（如有）一致 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签名盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.5.3项的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件、能力、信誉、其他要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.2.1项、第1.2.2项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价内容 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 工期 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.1项规定 |
|  |  | 响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合询比文件规定 |
|  |  | 询比文件的获取 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 联合体 | 未以联合体形式报价 |
|  |  | 分包 | 没有分包 |
|  |  | 报价 | （1）已标价的工程量清单总报价和报价函的报价一致（四舍五入除外）。 （2）报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 （3）同一供应商未递交两个以上不同的报价。 （4）供应商按采购人提供的书面工程量清单填写了报价，且未修改工程量清单说明、工程数量等实质性内容。 |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合询比文件的其他实质性要求和条件 |

- 1. 评审方法

- 本次评审采用最低价法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件，按照评审价由低到高的顺序依次推荐成交候选人。如报价相同的，按照评审办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

- 2.2 详细评审标准

- 详细评审标准：见评审办法前附表。

- 3. 评审程序

- 3.1 初步评审

- 3.1.1评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.1.2 响应文件中填报的报价、工期、工程质量标准前后不一致时，按细微偏差处理，并以报价函填报的为准。

- 3.2 详细评审

- 评审小组按本章第2.2款规定进行评审价排序。

- 3.3 否决响应文件的其他情形

- 对在评审过程中发现供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.4 响应文件的澄清和说明或补正

- 3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容做必要的澄清。评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

- 3.4.2 澄清不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

- 3.5 评审结果

- 评审小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

- （一）采购项目基本情况

- （二）采购过程回顾

- （三）评审小组成员名单

- （四）询比评审工作

- 1、评审办法

- 2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

- 3、详细评审情况（供应商的评审价评审情况）

- 4、否决的供应商名单以及否决理由（如有）

- 5、推荐候选供应商排序

- （五）需要说明的其他事项

/

# 合同内容

合同编号：

佛山安联尚璟府项目临时用电工程合同

| 甲 方： | 佛山市安之联房地产开发经营有限公司 |
| --- | --- |
| 乙 方： |  |
| 项目名称： | 佛山安联尚璟府项目 |
| 工程地点： | 佛山市高明区西江新城 |
| 签订日期： | 2021年8月 日 |

佛山安联尚璟府项目临时用电工程合同

甲方（发包人）：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

乙方（承包人）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国电力法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及比选文件、参选文件、比选过程双方签署的补充文件等，签订本合同，以兹信守。

一、工程概况

1、工程名称：佛山安联尚璟府项目临时用电工程施工

2、工程地点：佛山市高明区西江新城凤凰路与秀丽路交口西南侧

3、工程内容：详见工程量清单及供电施工图纸

二、承包方式及内容

1、承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包送电、包风险。

2、承包范围：本项目临时用电工程的变压器、箱变基础及围护结构、电缆井、埋地高压电缆、安装附件等材料设备的采购、安装、调试送电（包括施工图纸工作量，负责临时用电报建，直至送电的所有工作内容）、安全维护，供电监理费，移交前的看护费用等。

三、工期及工程质量

1、工程工期：乙方确保在收到甲方开工指令之日起50天内前完成项目临时用电施工及报验送电全部工作，且满足甲方总施工进度要求。此工程除发包方原因经甲方签证后可调整工期外，其他一切因素均不予调整，如节假日、雨季施工等均不予调整。

2、工程质量：达到国家现行规范和标准以及佛山市供电主管部门的验收要求，并确保一次性验收通过，达到送电移交标准。如各道工序验收质量不合格必须按甲方和监理的要求进行返工，返修费由乙方负责，工期不予延长。

3、安全、文明施工：必须按佛山市安全文明施工的相关要求施工，并遵守甲方相关管理规定。具体依据双方签订的《安全生产协议》，该协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

四、结算方式

1、本工程按乙方中标价一次性包干价，合同金额为：         元（含 %增值税）（人民币大写：     ），设计图纸范围内的工程量发生漏算、少算，视为乙方让利，结算时不再调整。

2、经甲方认可的设计图纸范围以外的设计变更、现场签证可予以调整工程价款，但应按中标价与投标预算价的优惠系数同等比例下浮。

3、除甲方根据需要调整或增加材料、设备的规格、品牌、品种等价格允许调整外，其他主材、设备按投标书中的品牌、价格包死，不再调整。允许调价的材料乙方应在采购之前及时向甲方办理核价手续，否则将不予调整。

4、除上述2、3条中规定可以调整的内容外，其余施工中的材料涨价、政策性调整等一律不予执行，施工期间的供电监理费用、工程移交前的看护费用均包含在合同总价中。

五、工程款支付：

1、本工程不支付预付款；

2、经供电部门验收合格并送电后支付工程总价款70%；

3、通过甲方组织的竣工验收并移交给施工单位后，乙方提交竣工结算文件，经甲方或委托的第三方造价咨询机构审核定案后，结算后支付至工程结算款的95%；

4、尾款5%作为质量保修金，工程质保期满两年且无质量问题（扣除违约部分）后，10个工作日内结清，不计利息。

5、甲方在每次付款时，乙方应同时开具相应金额的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。支付95%价款时开全额发票。收到乙方等额合规的增值税专用发票，经甲方认证成功后转账支付。因发票不规范，不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题等情形的，乙方需重开发票，造成甲方无法及时抵扣发票等情形的，乙方需承担赔偿责任。

六、双方责任：

（一）甲方责任：

1、甲方在接到乙方工程联系单后，应在3日内予以答复。

2、负责对施工进行全面协调。

3、负责协调、组织对工程的竣工验收和工程结算。

（二）乙方责任：

1、乙方施工代表：           职务：

2、按甲方要求保质、保量、按时完成施工任务。

3、乙方需编制施工组织设计和施工方案，制订施工进度计划，材料、机械设备等进场计划，并及时将开工、竣工报告书送达甲方。

4、乙方在工程施工前须全面核查现场施工条件，否则视为乙方全面接受相关施工条件，若以后引起的验收不合格、工期延误或其他损失，一概由乙方承担。

5、乙方采购的所有设备、材料均应达到国家规范“合格”标准以上，并且由乙方负责运送至施工现场。凡由乙方采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，由乙方无条件返工且费用自理、原定工期不予顺延，同时应承担甲方由此而引起的经济损失，甲方保留自行采购的权利，所发生的费用从履约保证金中扣除。在规定的保修期内，凡因施工或乙方采购材料、设备造成的质量事故和质量缺陷应由乙方负责保修，免费更换，并承担由此给甲方造成的损失。

5、负责施工区域内的安全防护，制订相应的施工安全措施，承担由于自身安全防护措施不力造成的经济损失和责任后果。

6、遵守地方政策及相关管理部门对施工中的公共交通安全和环保管理规定。

7、乙方应精心组织施工，按有关规定文明施工，处理好与其他在建专业施工队伍的关系，遵守甲方施工现场的有关管理规定，保持现场及周围环境道路清洁畅通，强化安全意识，抓好安全生产，杜绝一切事故的发生，施工中发生安全及人身、财产损害的，责任均由乙方承担和负责处理，并承担全部费用。

8、乙方应积极执行甲方安排的施工进度计划，由于乙方原因导致工期拖延，每延误1天承担1000元的违约金，造成甲方工期或其他经济损失，由乙方负责赔偿。

9、乙方完成施工后，需要对现场已安装设备、材料、半成品、成品等进行看护（最长看护时间为两个月），待施工现场具备移交条件时按甲方要求移交给相关施工单位，移交之前设备、材料、半成品、成品若丢失、毁损则由乙方无条件修复。

10、乙方完成的工程达不到合同约定的质量要求，乙方应无条件整改至符合验收要求，否则，甲方有权对乙方进行扣除履约保证金的处罚。

七、工程竣工验收

1、验收标准和依据：以执行比选文件的要求、验收规范及佛山市供电部门验收要求等为依据，其中工程质量标准执行国家现行规范和标准以及佛山市供电主管部门的验收标准，须以佛山市供电部分验收合格送电为准。

2、乙方在经供电部门验收合格并送电后及时通知甲方验收，甲方应及时组织竣工验收。

3、经乙方向甲方提交佛山市供电部分签发的工程验收合格文件且甲方验收合格日期为本工程的竣工日期。保修期从本工程竣工之日起计算，保修期为两年。

八、违约责任

1、本工程不得转包或变相转包、分包，一经发现，以乙方违约处理，甲方可终止合同，清退出场，并没收全部履约保证金，另要求乙方承担合同总价30%的违约金。

2、如乙方的施工队伍素质、力量、机械设备、现场安全文明施工的投入、管理不履行参选书的承诺，造成现场管理混乱，工程质量、进度、现场文明施工和安全生产达不到预定计划，甲方有权要求其调整充实力量，加强管理，乙方必须接受。当上述措施仍无效时，以乙方违约处理，乙方承担合同总价30%的违约金，且甲方可终止合同，由此引起的工期及经济损失由乙方负责。

3、乙方的本工程项目负责人必须常驻施工现场组织工程施工和管理。除非因不可抗力影响，乙方不得中途更换项目负责人，否则即为违约，甲方有权单方解除合同，乙方接通知后无条件于5日内退场，并赔偿给甲方造成的经济损失。乙方的项目负责人如无故缺勤，甲方按1000元/人/天从履约保证金中扣除违约金。

4、甲方确认乙方项目负责人不称职的，有权要求乙方在收到甲方通知后  日内更换合格项目负责人，且甲方有权在履约保证金中扣除乙方违约金1万元，并追究其造成的相应损失。

5、乙方严格执行施工人员持证上岗制度，严禁无证上岗，一经发现，乙方按 1000 元/人承担违约金。

6、乙方应严格按照甲方制定的各种管理办法及规定执行，否则因乙方违反甲方制定的各种管理办法及规定，引起的一切纠纷和损失，由乙方承担。

7、乙方应接受甲方针对项目管理所发出的指令及通知，否则造成工程进度、质量、安全生产等达不到甲方要求和预期效果的，甲方有权要求乙方及时返工修整或者另请第三方进行施工，由此产生的一切费用由乙方承担。

8、乙方不得以挂靠、出借资质等直接或间接转让合同义务，否则甲方可以随时解除合同，没收履约保证金，并要求赔偿其实际造成一切损失。

9、乙方保证通信地址、联系人和联系方式的准确性和唯一性，任何变更需提前三日通知甲方，否则视为违约，应承担合同总价10%的违约金，且甲方任何材料交邮该地址即视为送达成功（含地址不详、电话不通、查无此人、第三人代收等），材料内容视为乙方全部知晓和接受。

10、本合同约定的违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿，本合约定的违约金及损失费用，甲方有权从工程履约保证金中直接扣除。

九、其他

1、乙方进入作业前，应按比选文件要求提供项目管理人员名单和特种作业人员名单，并提供相关证书。

2、本合同未尽事宜，双方协商订立补充协议，补充协议和本合同附件与本合同具有同等法律效力。

3、与本合同同时签订安全协议一份，与本合同同时生效。

4、因本合同或者合同履行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成，向项目所在地所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。因一方违约导致另一方为解决纠纷产生的诉讼费、律师费、担保费及保全费、鉴定费、公证费、评估费、差旅费等全部由违约方承担。

5、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，自双方签字盖章后生效。

6、合同订立地点：佛山市高明大道东492号盈信广场1501

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或 委托代理人： （签字） | 法定代表人或 委托代理人： （签字） |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 开户名： | 开户名： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 签订日期：2021年8月 日 |  |

合同附件一：安全生产协议

安全生产合同

发包人：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

承包人：

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全责任，加强安全生产监督管理，确保工程建设安全生产，结合工作实际，按规定搞好安全防护措施，把安全生产落实到实处，双方特签订佛山安联尚璟府项目临时用电工程施工安全生产合同。主要内容如下：

- 发包人责任

1、严格遵照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产规定，依法对承包人进行安全生产监督管理。

2、严格按照有关安全生产法律法规条例规定，建立安全生产管理机构，制定各项安全生产规章制度，建立事故应急救援预案。

3、按照“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查和总结。

4、督促、指导并检查承包人安全管理人员的安全培训，依法持证上岗。

5、定期召开安全生产工作会议，及时传达中央及地方有关安全生产精神。

6、组织对承包人施工现场和安全生产内业资料的检查，监督承包人及时处理各种安全隐患。

7、严肃查处违章、违纪行为，对情节严重的依法给予相应处罚。

8、发包人的上述所有责任的任何缺失，并不免除承包人依照《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规应当承担的安全责任。

二、承包人责任

1、遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关法律法规的规定，建立安全生产管理机构，配备安全管理人员，制定安全生产责任制等各项规章制度。

2、建立事故应急救援组织和应急救援预案，并定期组织演练；组织开展事故应急知识培训和宣传工作；班组人员应相对固定，不得随意招用社会闲散人员或不明身份者充入班组，无“三证”人员不得进入施工现场；认真开展“三上岗、一讲评”安全活动，对职工进行定期或不定期的安全教育工作；特殊工作必须由持有本专业有效证件人员操作，禁止擅自操作其它工种的一切设备、支架（如接电、开机、拆架等等）。

3、根据工程危险源分析和重大危险性工程施工方案论证情况，切实做好相应安全预警预防工作。

4、对关键工程、要害部位、施工现场、主要机械设备进行定期或不定期检查，发现问题及时处理，严查各种违章、违规现象。

5、接受地方安监部门监督检查。

6、出现事故，立即上报，不得隐瞒、漏报。

三、责任目标

杜绝较大安全生产责任事故、重大安全生产责任事故、特大安全生产责任事故发生，完成年度安全生产各项工作任务，安全生产各项考核指标满足规范要求。

四、检查、考核、评定

公司安全生产领导小组办公室进行年度考核，具体方法实行月检查打分制，月检查累计分数将作为工程结束后退还质保金、评定工作的重要依据。

五、奖罚办法

（一）安全工作将作为考核项目办工作的主要指标之一，取得优秀成绩的，将按照公司有关规定，给予一定的奖励，并通报表扬。

（二）安全工作实行“一票否决制”，对安全工作出现问题的，将按照公司有关合同及本规定，相关单位及人员应承担相应违约责任；情节严重的，有相应机关追究其他责任。

六、本合同自签订之日起至项目竣工验收止。

七、本合同作为佛山安联尚璟府项目临时用电工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

八、本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份。

发包人：        (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：  (签名)

2021年8月  日

承包人：        (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：  (签名)

2021年8月  日

合同附件二：

廉洁协议

甲方：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

乙方：

甲乙双方于2021年8月  日签署了《佛山安联尚璟府项目临时用电工程施工合同》（以下称“合同”），为加强廉洁合作，甲乙双方同意签订并遵守以下各项约定：

1.合同双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国关于反商业贿赂的有关法律法规的规定，都清楚任何形式的贿赂行为都可能触犯法律。

2.合同双方均不得向对方或对方人员或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质利益等。

3.甲方严格禁止其人员的任何商业贿赂（包括行贿及受贿）行为。甲方人员在签订、履行本协议过程中及其后，如有发生本协议第2条所列任何一种行为，其他人员均有义务向甲方举报有关人员及行为。

4.乙方违反本协议约定，为谋取直接或间接商业利益而向甲方及其股东单位人员行贿的，视为乙方违约。甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。因解除合同造成甲方其他损失的，甲方有权要求违约方赔偿损失。

5.本协议与合同同时签订，一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲方：                        乙方：

签名盖章：                    签名盖章：

日期：                        日期：

合同附件三：项目经理委任书

(承包人全称)

(佛山安联尚璟府项目临时用电工程施工) 项目经理委任书

致：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

(承包人全称) 法定代表人 (职务、姓名) 代表本单位委任 (职务、姓名) 为(合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  (姓名) 代表本单位全面负责。

承包人：           (盖单位章)

法定代表人：       (职务)

(姓名)

(签名)

年    月    日

# 采购需求及清单

## 1、技术标准和要求

## 2、图纸

## 3、工程量清单

供应商不得修改工程量清单格式及编制说明；

图纸及工程量清单详见采购公告附件。

# 响应文件格式

正本1份、副本1份，密封包装在一个封套内。同时提供响应文件盖章扫描件U盘1个，封套文字如下：（打印时此段文字可删）

供应商名称：

佛山安联尚璟府项目临时用电工程 合同包响应文件

在 2021年 8 月 19 日 10 时 30 分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

佛山安联尚璟府项目临时用电工程合同包询比

响  应  文  件

供应商：            (全称、盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价的工程量清单

四、供应商基本情况

五、拟委任的主要人员

六、信誉情况

七、施工组织设计

- 一、报价函

佛山市安之联房地产开发经营有限公司 (采购人名称)：

1．我方已仔细研究了佛山安联尚璟府项目临时用电工程合同包询比文件的全部内容(含补遗书)，在考察工程现场后，愿意以人民币(大写)     (小写：¥       )的总报价，工期   天 ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量目标达到  合格  。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．我方理解，你方不一定接受任何报价。同时也理解，你方不负担我方的任何报价费用。

供应商：                     (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：        (签名)

地址：

网址：

电话：

电子邮箱：

年      月       日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

2-1 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

供应商：                 (盖单位章)

年      月      日

2-2 授权委托书

本人             (姓名)系          (供应商名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     (项目名称)     合同包响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

供应商：                               (盖单位章)

法定代表人：                               (签名)

身份证号码：

委托代理人：                               (签名)

身份证号码：

年      月    日

- 三、已标价的工程量清单

请将excel版报价清单粘贴至此，供应商不得修改工程量清单报价格式及内容

- 四、供应商基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 电 话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 职 务 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照、资质证书（如有）、安全生产许可证（如有）及资格审查要求的其他证件复印件。

- 五、拟委任的主要人员

拟委任的主要人员资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 公司单位职 务 |  | 拟在本项目 工程担任职务 |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __年~__年 |  | 参加过的工程项目名称 |  |  |  | 担任何职 |  | 发包人及联系电话 |

注：1、一个人员对应填写一张本资历表。

2、在本表后应附有其有效的身份证、响应文件递交截止时间前一年内连续三个月在供应商本单位的社保缴费记录、____________________（其他证明材料）的复印件。所有证件的扫描件均应清晰可辨，否则，将被认为证书无效。

- 六、信誉情况

| 项 目 | 供应商情况说明 |
| --- | --- |
| 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 是否在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为 |  |
| …… |  |

注：本表无需附证明材料。

供应商：                 (盖单位章)

年       月       日

- 七、施工组织设计

供应商应按项目特点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性)。