深圳安联尚璟府项目智能化工程施工询比

询  比  文  件

采 购 人：深圳市安之联置业有限公司

日    期： 2021 年 9 月 30 日

目  录

第一章 采购公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 评审办法	12

第四章 合同内容	22

第五章 采购需求及清单	58

第六章 响应文件格式	59

第七章 施工组织设计	69

第八章 其他材料	70

# 采购公告

## 项目简介

1.1 项目名称：深圳安联尚璟府项目智能化工程施工

1.2 采 购 人：深圳市安之联置业有限公司

1.3 项目概况：深圳安联尚璟府项目总用地面积18143.86㎡，总建筑面积91928㎡，地上2栋（1栋为住宅A、B、C、D座，2栋为幼儿园）建筑，地下2层，地上31层，建筑高度95.25m。

## 采购说明

2.1 采购方式：公开询比采购

2.2 资金来源及比例：企业自筹

2.3 采购范围：项目智能化工程，包括但不限于可视对讲系统、闭路监控系统、门禁一卡通系统、停车场管理系统、电梯控制系统、公共广播及背景音乐系统、三网共建/光纤入户工程、电子巡更系统、UPS电源系统、防雷接地系统、电梯五方对讲系统布线等系统设备及附件的安装、调试等。

2.4 最高限价： 2639466.03元

2.5 计划工期：开工日期以采购人通知的为准；工期 自甲方或监理发出的开工通知令起至2023年10月11日止 。

## 供应商资格条件

3.1 本次采购要求供应商须同时具备：

（1）资质最低要求：

①具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

②具备电子与智能化工程专业承包二级及以上或安全技术防范系统设计、施工、维修二级及以上资质，持有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

（2）主要人员最低要求：

项目经理1名，具备以下资格条件：

①具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，持有省级建设行政主管部门颁发的有效的安全生产“三类人员”B类证书；

②近 3 年（指 2018 年 9 月 1 日至响应文件递交截止日期，以同委托方签订的合同协议书或建设单位签字盖章的完工验收证明材料上载明的时间为准）具备至少一个房建类项目（包含住宅、酒店、写字楼等）智能化施工个人业绩。

（3）信誉要求最低要求：

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；

⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目经理未有行贿犯罪行为。

3.2 联合体：本次采购不接受联合体报价。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。

## 询比文件的获取

凡有意向的供应商自行在 安徽安联高速公路有限公司网站（http://www.ahanlian.com/） 下载询比文件。

## 响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为 2021 年 10 月 13 日 14 时 30 分，供应商的法定代表人或其授权代理人应于 2021 年 10 月 13 日 9 时 00 分至递交的截止时间前将响应文件递交至深圳市光明区宝新科技园B座9楼911室。

## 响应文件启封

响应文件的递交截止时间到后，采购人将于深圳市光明区宝新科技园B座9楼911室组织进行响应文件的启封。供应商的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证、授权代理人应携带授权委托书准时参加启封会议。

## 发布公告的媒介

本次采购公告在 安徽安联高速公路有限公司网站（http://www.ahanlian.com/） 上发布。

## 采购人联系方式

采 购 人：深圳市安之联置业有限公司

地    址：深圳市光明区宝新科技园B座9楼911室

邮政编码：518107

联 系 人：杨工

电    话：15705591760

电子邮箱：214581591@qq.com

2021年 9 月 30 日

# 供应商须知

- 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 质量要求 | 达到国家或行业质量检验评定的 合格 标准。 |
| 1.2.2 | 供应商其他资格要求 | 无 |
| 3.1 | 响应文件其他材料要求 | 供应商认为有必要提供的其他资料 |
| 3.2.4 | 报价方式 | □单价 R总价 |
| 3.2.5 | 报价的其他要求 | 报价应包含：设备费、安装费、所有配件费、备品备件、专用工具、包装运输装卸费、保险费、现场保管费、调试检验费、税金、培训、售后服务及维保费等，询比施工图总价包干。 |
| 3.6.3（2） | 响应文件副本份数 | 一份，盖章扫描电子版文件一份（光盘或U盘） |
| 5.2.1（3） | 启封公布的其他内容 | 无 |
| 5.2.2（5） | 不参加评审基准价计算的其他情形 | 无 |
| 9需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 其他内容 | 成交候选人如因自身原因不按规定与询比人签订合同或未按合同约定履行义务，或将中选项目的转让（转包）及分包给他人。采购人视情节有权取消其成交资格、与之解除合同，在评审小组推荐的成交候选人中另择合同授予人或重新组织询比。由此造成的一切损失（含二次询比组织费用、人员工资、工期延误等）均由该成交候选人承担。 |

注：供应商须知正文与前附表内容不一致时，以供应商须知前附表的内容为准。

- 1. 总则

- 1.1 质量要求

- 本合同包的质量要求：见供应商须知前附表。

- 1.2 供应商资格要求

- 1.2.1 供应商应具备承担本合同包施工的资质条件、能力和信誉：见第一章 采购公告第3.1款要求。

- 1.2.2 其他要求：见供应商须知前附表。

- 1.3 费用承担

- 供应商准备和参加询比活动发生的费用自理。

- 1.4 保密

- 参与询比活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.5 计量单位

- 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.6 踏勘现场

- 供应商自行踏勘现场且费用自理。

- 1.7 分包

- 不允许分包。

- 1.8 偏差

- 1.8.1 偏差包括重大偏差和细微偏差。

- 1.8.2 响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

- 2. 询比文件

- 2.1 询比文件的组成

- 本询比文件包括：

- （1）采购公告；

- （2）供应商须知；

- （3）评审办法；

- （4）合同条款及格式；

- （5）采购需求及清单；

- （6）响应文件格式。

- 根据本章第2.2款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

- 当询比文件、询比文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 2.2 询比文件的澄清与修改

- 2.2.1 供应商如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3日前联系采购人对询比文件予以澄清或修改。

- 2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

- 3. 响应文件

- 3.1响应文件的组成

- 响应文件应包括下列内容：

- （1）报价函；

- （2）法定代表人身份证明及授权委托书；

- （3）已标价的工程量清单；

- （4）供应商基本情况；

- （5）拟委任的主要人员；

- （6）信誉情况；

- （7）施工组织设计；

- （8）其他材料。

- 3.2 报价要求

- 3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金。

- 3.2.2 供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

- 3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决，最高限价见第一章“采购公告”第2.5款。

- 3.2.4本项目的报价方式为总价包干。

- 3.2.5 报价的其他要求：见供应商须知前附表。

- 3.3响应有效期

- 3.3.1 响应有效期为自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。

- 3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

- 3.4资格审查资料

- 供应商应按第六章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.2款规定的资质、能力、信誉等要求。

- 3.5响应文件的编制

- 3.5.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

- 3.5.2 响应文件应当对询比文件有关工期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

- 3.5.3响应文件的制作应满足以下规定：

- （1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签名或盖单位章。

- （2）响应文件正本一份，副本_一_份，盖章扫描电子版文件一份（光盘或U盘）。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。

- （3）响应文件的正本与副本应分别装订。

- 4. 响应文件的递交

- 4.1响应文件的密封和标记

- 4.1.1响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，封套上注明：

- 供应商名称：

- 深圳安联尚璟府项目智能化工程施工合同包响应文件

- 在 2021 年 10 月 13 日 14 时 30 分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

- 4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

- 4.2 响应文件的递交

- 4.2.1供应商应当按照第一章“采购公告”第5条的规定递交响应文件。

- 4.2.2 递交响应文件的供应商数量不足3家时，采购人将宣布本次采购失败，并退还已递交的响应文件。

- 4.2.3 除第4.2.2项规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

- 5. 启封

- 5.1 启封时间和地点

- 采购人在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间（启封时间），按照第一章“采购公告”第6条的规定进行启封。

- 供应商若未派法定代表人或其委托代理人出席启封活动，视为该供应商默认启封结果。

- 5.2启封程序

- 5.2.1主持人按下列程序进行启封：

- （1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

- （2）由供应商推选的代表检查响应文件的密封情况；

- （3）对响应文件进行启封，公布供应商名称、合同包名称、报价、质量目标、工期情况及其他内容；

- （4）供应商代表、采购人代表等有关人员在启封记录上签名确认；

- （5）启封结束。

- 5.2.2若采用合理低价法或综合评分法，在响应文件启封中，采购人将按第三章“评审办法”规定的原则计算并宣布评审基准价。若采购人发现响应文件出现以下任一情况，其报价将不再参加评审基准价的计算：

- （1）报价超出采购人公布的最高限价；

- （2）未在报价函上填写总报价；

- （3）报价函中的报价与已标价的工程量清单总报价不一致（四舍五入除外）；

- （4）供应商须知前附表规定的其他情形。

- 如果供应商认为某一合同包的评审基准价计算有误，有权在启封过程中提出，经采购人在启封过程中核实确认之后，可重新宣布评审基准价。启封标过程中公布的评审基准价除计算有误，经评审小组修正外，在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。

- 5.2.3供应商在启封过程中有疑问的，应当在现场提出，采购人将当场作出答复。

- 6. 评审

- 6.1评审小组

- 评审由采购人自行组建的评审小组负责。评审小组人数：3~7人（单数）。

- 6.2评审

- 6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

- 6.2.2评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数为：3人（如不足3人，可以按实际数量推荐）。

- 7. 合同授予

- 7.1成交候选人公示

- 采用公开询比方式采购的项目，公示期不得少于2日。

- 7.2评审结果异议

- 供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。

- 7.3成交候选人履约能力审查

- 成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 7.4签订合同

采购人和成交人应在响应有效期内以及成交通知书发出之日起30日内，根据询比文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照询比文件要求提交履约保证金的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失的，成交人应予以赔偿。

- 8. 纪律和监督

供应商不得相互串通报价或与采购人串通报价，不得向采购人或评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9. 根据新冠肺炎疫情防护要求，供应商的法定代表人或授权代理人应做好个人防护措施并接受采购人疫情防控管理的要求，采购人单位采用“绿码”+“体温检测合格”通行模式对进场供应商进行严格检查。供应商代表须提前申请“安康码”并完整填写相关资料，对于持绿码且体温正常的方可允许进场。供应商最多委派1名响应人代表（包括授权代理人在内）携带本人身份证到现场参加开启响应文件，过程中全程佩戴符合安全标准的口罩。

- 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 评审办法

评审办法前附表（综合评分法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 成交候选人 排序方法 | 按综合得分由高到低的顺序依次推荐成交候选人： R当综合得分相等时，以评审价得分高的优先；评审价得分也相等的，以评审价低的优先；评审价也相等的，以递交响应文件在前的优先。 |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书（如有）、安全生产许可证（如有）一致 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签名盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.6.3项的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件、能力、信誉、其他要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.2.1项、第1.2.2项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价内容 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 工期 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.1项规定 |
|  |  | 响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合询比文件规定 |
|  |  | 询比文件的获取 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 联合体 | 未以联合体形式报价 |
|  |  | 分包 | 没有分包 |
|  |  | 报价 | （1）报价未超过询比文件设定的最高限价。 （2）已标价的工程量清单总报价和报价函的报价一致（四舍五入除外）。 （3）报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 （4）同一供应商未递交两个以上不同的报价。 （5）供应商按采购人提供的书面工程量清单填写了报价，且未修改工程量清单说明、工程数量等实质性内容。 （6）安全文明施工费、规费和税金等不可竞争费用，按照规定的标准计取。 |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合询比文件的其他实质性要求和条件 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成（100分） | 项目管理机构： 10 分 其他： 5 分 施工组织设计： 25 分 评审价： 60 分 |
| 2.2.2 | 评审基准价计算方法A | 评审基准价的计算： 在启封现场，采购人将当场计算并宣布评审基准价。 （1）评审价的确定： 评审价＝报价函文字报价（大小写不一致时以大写为准） （2）评审价平均值的计算（不适用方法三）： 除按第二章“供应商须知”第5.2.2项规定启封过程中被宣布为不进入评审基准价计算的报价之外，所有供应商的评审价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评审价平均值（如果参与评审价平均值计算的有效供应商少于5家时，则计算评审价平均值时不去掉最高值和最低值）； （3）评审基准价的确定 ： □方法一：将评审价平均值直接作为评审基准价。 R方法二：将评审价平均值下浮5%，作为评审基准价。 □方法三：将评审价中的最低值作为评审基准价。 在评审过程中，评审小组应对采购人计算的评审基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评审报告中作出说明。除此之外，评审基准价在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 | 评审价的偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（供应商评审价－评审基准价）/评审基准价 偏差率保留 2 位小数 |

续上表

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（1） | 项目管理机构 | 10 分 | 施工资质 | 5分 | ①具有电子与智能化工程专业承包一级（2分）；具有电子与智能化工程专业承包二级（1分） ②安全技术防范系统设计、施工、维修一级（2分），安全技术防范系统设计、施工、维修二级（1分） ③智能化工程专业承包一级，且安全技术防范系统设计、施工、维修一级（5分） （需提供相关有效资质证书复印件作为评审依据，否则不得分） |
|  |  |  | 项目经理（项目总负责人） | 5分 | ①一级的注册建造师，机电工程专业，得2 分；二级的注册建造师，机电工程专业，得1 分；（需提供相关有效注册证书复印件作为评审依据，否则不得分）【最高得分2分】 ②拟派项目经理自2017年8月1日以来，每承接过一个单项合同金额在100万元及以上房建类（含住宅、酒店、写字楼等）智能化施工业绩（本人须在此项目中任职项目经理）的，得1分，满分3分。（业绩须能体现项目经理信息，若不能体现，则需提供项目建设单位证明并盖项目建设单位公章）。 本项最高得 5 分。 |
| 2.2.4（2） | 其他 | 5 分 | 企业业绩 | 5分 | 企业近三年每提供一个100万以上房建类（含住宅、酒店、写字楼等）智能化施工业绩得1分。本项最高得5分。 （近三年指2018年9月1日至今，业绩证明材料以合同或建设单位签字盖章的完工验收证明为准）。 |
| 2.2.4（3） | 施工组织设计 | 25 分 | 施工方案及技术措施 | 5分 | 施工组织方案及技术措施应具有鲜明的针对性，结合项目建筑、室内设计的特点，做好施工组织设计以及施工技术的深入研究与执行。 |
|  |  |  | 质量保证措施 | 6分 | 响应人应结合项目特点编制具有针对性的质量控制措施，包括关键控制点质量及通病防治方法、季节性施工的质量措施、有成品保护的具体措施等。 |
|  |  |  | 施工总进度计划及保证措施 | 5分 | 包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等。 |
|  |  |  | 售后及维保服务 | 6分 | 提供明确的质保范围、保修期符合相关规定；售后服务措施及紧急故障处理预案等详尽、合理，应急维修时间明确，无含糊不清的地方。 |
|  |  |  | 其他 | 3分 | 设计优化建议等。 |
| 2.2.4（4） | 评审价 | 60 分 | 评审价得分计算公式示例： （1）如果供应商的评审价>评审基准价，则评审价得分＝F－偏差率×100× E1； （2）如果供应商的评审价≤评审基准价，则评审价得分＝F＋偏差率× 100× E2。 其中：F是评审价所占的权重分值，E1是评审价每高于评审基准价一个百分点的扣分值，E2是评审价每低于评审基准价一个百分点的扣分值；采购人可依据询比项目具体特点和实际需要设置E1、E2，但E1应大于E2。E1为1分、E2为0.5分评审价得分最低为0分。 |  |  |

- 1. 评审方法

- 本次评审采用综合评分法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，按照得分由高到低依次推荐成交候选人。如得分相同的，按照评审办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

- 2.2 分值构成与评审标准

- 2.2.1分值构成：

- （1）项目管理机构：见评审办法前附表；

- （2）其他：见评审办法前附表；

- （3）施工组织设计：见评审办法前附表；

- （4）评审价：见评审办法前附表。

- 2.2.2 评审基准价计算

- 评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

- 2.2.3 评审价的偏差率计算

- 评审价的偏差率计算公式：见评审办法前附表。

- 2.2.4评分标准：

- （1）项目管理机构评分标准：见评审办法前附表；

- （2）其他评分标准：见评审办法前附表；

- （3）施工组织设计评分标准：见评审办法前附表；

- （4）评审价评分标准：见评审办法前附表。

- 3. 评审程序

- 3.1 初步评审

- 3.1.1评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.1.2 响应文件中填报的报价、工期、工程质量标准前后不一致时，按细微偏差处理，并以报价函填报的为准。

- 3.2 详细评审

- 3.2.1 评审小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- （1）按本章第2.2.4(1)目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分I；

- （2）按本章第2.2.4(2)目规定的评审因素和分值对其他计算出得分II；

- （3）按本章第2.2.4(3)目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分III；

- （4）按本章第2.2.4(4)目规定的评审因素和分值对评审价计算出得分IV。

- 3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 3.2.3 评审小组成员对供应商综合评分=I+II+III+IV，供应商最终得分为各评审小组成员评分的算数平均值。

- 3.3 否决响应文件的其他情形

- 对在评审过程中发现供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.4 响应文件的澄清

- 3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容做必要的澄清。评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

- 3.4.2 澄清不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

- 3.5 评审结果

- 评审小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

- （一）采购项目基本情况

- （二）采购过程回顾

- （三）评审小组成员名单

- （四）询比评审工作

- 1、评审办法

- 2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

- 3、详细评审情况（供应商的综合评分情况）

- 4、否决的供应商名单以及否决理由（如有）

- 5、推荐候选供应商排序

- （五）需要说明的其他事项

- （六）评审附表

- 1、响应文件开启记录表

- 2、评审表格

# 合同内容

合同编码：

安联尚璟府项目智能化

工

程

施

工

合

同

甲方：   深圳市安之联置业有限公司

乙方：

合同签定日期：       年      月      日

目    录

第一章    合同范围

第二章    合同价格

第三章    工期

第四章    支付条款

- 交货、验货

- 安装调试及施工计划

- 双方权责

- 验收

第九章    技术资料和培训

第十章    维护

第十一章  工程进度、索赔、不可抗力

第十二章  仲裁和法律

第十三章  其它

发包人（以下简称甲方）： 深圳市安之联置业有限公司

承包人（以下简称乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和有关行政法规、规章以及建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。

第一章  合同范围

本合同由乙方向甲方提供  安联尚璟府 小区范围智能弱电系统工程安装及技术服务，包括但不限于以下内容：

1.1 系统共分为如下几个子系统：

（1）楼宇对讲门禁系统

（2）视频监控系统

（3）电子巡更系统

（4）周界报警系统

（5）车辆识别停车管理系统

（6）门禁一卡通系统（含电梯控制系统）

（7）背景音响系统

（8）UPS电源系统

（9）三网共建/光纤入户工程

（10）电梯五方通话线缆敷设/室内外管路系统

1.2 各系统器材、品牌、规格、数量和价格，详见后附各系统价格表清单。

1.3 乙方按照双方认可的系统设计方案负责各系统的安装、调试、施工、使用培训等服务。

  - 本合同的附件为：

（1）系统设计方案。

（2）系统器材配置清单价格表，工程所需的全部产品材料均视列入清单，若有遗漏视其已包含在其它项目中或属附赠材料。

（3）其它甲方技术要求和乙方提供的技术文件作为合同附件为今后合同履行的依据。

（4）施工图纸。

第二章  合同价格

2.1 实行总价包干，签约合同含税总额为人民币（大写）           (¥         元)，不含税合同额为人民币（大写）      (¥      元)，增值税税率9 %）。

（1）本合同价款不得因人工、材料、机械设备、施工环境等影响价格因素变化（含市场变化)而有所调整。

（2）乙方不得因在执行本合同时，因需要突然克服某种困难而要求发包人增加因克服该困难所产生的附带费用。

（3）乙方提供的投标书中若有少项/漏项，被视作乙方将少项/漏项之造价已考虑在合同价款之内。

（4）本合同价款已包含乙方所有施工开支，如工资、住、食、交通费、加班、补助、工具及损耗、水电管理、工商税收费用、施工报建有关的一切费用（施工报建中属于政府明确规定由甲方承担的费用不包含在内）：乙方负责办妥施工许可证等有关的报批、报建手续及验收合格证的审批。

（5）本合同价款已包含完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进退场费、风险费、现行政策性文件规定等所有费用。

（6）乙方施工使用设施（包括工棚、材料仓库、施工用水用电、生活用水用电、施工用临时道路等所有设施）及费用由乙方负责。临时水电到甲方指定位置接驳，从接驳点引出的电缆、电线、水管、临时电箱、电表、水表等设备、材料及费用由乙方负责。

（7）本合同总价包含按照国家规范要求必须实施的安全生产措施费用：

①乙方在夜间或国家规定的节假日进行工程施工的所有费用己包含在合同价款中，甲方将不再支付任何费用：

②乙方承担各种建筑原材料、半成品、成品的检测费用，并提供有效检测报告；

③深圳市规定的如施工环保、建筑垃圾处理等各类强制性措施费用由乙方承担；

④乙方已充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数。执行本合同过程中不作任何调整。合同执行期间，因材料设备、成品紧缺等原因产生的建筑材料、设备价格上涨对工程造成的风险，乙方不向甲方索取或索赔任何增加费用，因此而提出的工期延长申请亦将不被批准；

⑤乙方在参选过程中已到工地现场踏勘，己充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况导致的索赔（增补)或工期延长申请将不被批准；

⑥本工程造价已包含询比文件所规定的所有费用。

2.2结算方法

①结算总价的确定：结算价=合同价+设计变更+现场签证+增加项目-减少项目+奖励-罚款。

②工程量增减计算方式：合同范围外工程量变更，以甲方盖章确认的有效工程量为准。

③工程量变更计价依据：综合单价按原合同执行（合同清单详见合同附件）。

④材料设备变更计算方式：合同未载明的材料设备单价的，有信息价执行审批完成实施当期信息价，若无信息价，可进行市场询价，经甲方书面确认后的材料价作为组价依据。

⑤材料设备变更计价依据：合同中有类似清单，将有效确认的主材设备费（下浮）做替换，组成新的综合单价；合同中无类似清单，按《建设工程工程量清单计价规范》、深圳市建设工程计价规程(2017)、深圳市建设工程计价费率标准(2018)、深圳市建筑工程消耗量定额(2016)等深圳市的补充规定，以招标控制价编制当期《深圳建设工程价格信息》公布的材料、设备单价计算出该项目的综合单价。重新组价的综合单价，并参与下浮（下浮率=合同价/控制价）。

- 工期

3.1 总工期自开工之日起至2023年10月11日止。

开工日期以甲方或监理发出的开工通知令为准。除甲方批准的工期顺延签证和不可抗力原因外均不得调整。

本工程必须满足以下关键线路节点要求：

- 幼儿园竣工交付时间：2022年10月11日

- 室内精装修交付时间：2023年2月15日

- 整体项目竣工验收备案完成2023年10月11日

3.2 若工程因乙方的原因而有可能延误时，乙方可能会被指示先完成某部分工程。乙方接到指示后，应遵从指示完成指定部份及所余下的工程，乙方不得因此提出任何索赔及工期的延长。

3.3 工期包括进行试验直至试验结果合格并取得政府有关部门及甲方发出的合格证明文件为止。若试验或工程本身未能达到有关政府部门或甲方、监理单位、合同条款、规范图纸等要求，乙方须负责所需的额外补修工程，额外试验，同时须负责因上述原因引起的一切费用、损失及延长工期时间。

3.4 保修期结束及修复缺陷工程完成后，保修金无息退还的办法以本合同其他条款约定为准。

- 支付条款

关于付款周期的约定：工程进度款按【月】实际完成情况支付，具体约定如下：

（1）承包人达到合同约定的支付节点后，发包人、监理人、承包人共同确认现场进度形象，并签署书面意见。

（2）工程进度按【月】实际完成工程造价的【70】%付款，并扣除合同约定的相关费用（相关费用包含发包人代扣代缴、预付款、违约处罚等费用，下同）。

（3）工程完工（指经发包人及监理共同确认，承包人工作量已基本完成）后【30】天内，发包人支付至本合同已完工程造价的【80】%，并扣除合同约定的相关费用。

（4）工程竣工且移交完成，并通过发包人结算审核后，发包人支付至工程结算价的【97】%（付款前承包人须开具全额结算价的增值税专用发票，包括质量保证金），剩余工程结算价的【3】%作为工程质量保证金。

（5）二年保修期满后，发包人无息支付工程结算价【3】%的质量保证金（扣除相关责任款）；

（6）承包人向发包人申请支付工程款时须同时提供上述各节点要求的合法有效的增值税专用发票，否则发包人有权拒绝支付相应款项而不视为违约

第五章  交货、验货

5.1 交货时间：根据乙方施工计划协商发货时间及时将器材设备备齐，并在规定交货期限内将货物运至指定交货地点（甲方提前一个月书面通知乙方）。

5.2 交货地点：甲方安联尚璟府小区工地。

5.3 验货

5.3.1 所有相关设备均在工地现场交货，交货前所有费用均已包括在设备总价内。

5.3.2 乙方供应的材料、成品、半成品均须有原出厂证明、品牌授权书和质量证书。在使用前由乙方负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或实验费用由乙方负担。若甲方对检验或试验结果有异议，应进行复检复试，若复检复试合格，复检复试费由甲方负担，如复检复试不合格，由乙方负担。

5.3.3 乙方采购的材料设备与设计或标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工工地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

5.3.4 设备到达安装现场后，由乙方提供详细完整的设备清单，并经甲方签字认可后进场安装。

5.3.5 施工期间设备材料的保护、保管由乙方负责，验收移交后由甲方负责。

第六章  安装调试及施工计划

6.1 乙方在签定合同之日起10个工作日内根据甲方工程实际情况与进度要求，出具详细施工方案与进度计划。

6.2 乙方负责系统设备的安装、调试、实现系统各项功能。

6.3 保证按期完成整项工程并能保证系统开通运行，并达到约定的功能要求。

6.4 双方约定的材料品牌、型号乙方必须严格遵守合同，工程过程中必须的变更，双方以书面联系单形式确定，双方对联系单的响应时间不得超过3天。 不响应联系单造成的责任由未响应方承担。

6.5 乙方在施工过程中，甲方有责任协助乙方处理与其它现场单位之间的交叉协调工作。同时给乙方提供尽可能的方便与支持。

6.6 工程施工中必须做到文明安全施工，杜绝施工事故发生，施工中因乙方原因发生的施工人员的安全事故，由乙方负责。

第七章  乙方权责

7.1 乙方职责：

（1）按甲方要求进场施工，在开工前负责编制施工方案及总进度计划。

（2）为施工人员必须购买施工保险。

（3）严格按照施工工艺要求、质量要求及验收标准精心施工，按甲方要求保证工程进度，按时、保质保量完工交甲方验收使用。

（4）听从甲方管理人员的管理，严格遵守甲方的工地管理制度。施工所发生的水电费用和生活用水用电的费用（按表计量）由乙方负责。

（5）按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承担。为保证工程顺利验收，合同范围内施工现场安全、文明、环保所投入的一切措施等由乙方负责。

（7）工程竣工未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复或返工。

（8）未经甲方书面许可，不得对外转包或分包工程，否则甲方不予支付所分包工程款。

（9）施工完毕，应清理现场，做到工完料清、场清，否则处以3000元违约金。

（10）乙方不得因与甲方有经济纠纷而拒不将其承建的工程交付甲方使用，否则按照延误工期处理。

第八章  验收

8.1  验收标准执行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）、《智能建筑工程质量验收规范》（GB 50339-2013）、《综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312-2016）。

8.2 工程具备竣工验收条件，乙方按国家、行业及地方标准的竣工验收有关规定向甲方申请组织验收，甲方收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见，乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。验收合格后，提供完整的竣工资料（加盖公章）一式四份。

8.3 工程竣工验收通过，以验收合格的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提甲方验收合格的日期。

8.4 验收分为系统功能、管线、资料三部分。

系统功能的评判以工程设计方案为准进行清点核对及实地操作；

系统管线的评判以是否规范并满足系统要求进行（隐蔽资料由具体施工单位负责）；

系统资料按照第8.1的要求检查是否符合要求。

8.5 验收合格后，甲、乙双方共同签署验收报告。不影响系统正常运行的技术问题可以在报告的附件上说明而不能作为拒绝签交报告的原因。

第九章：技术资料和培训

9.1 系统验收后，乙方应提供所有相关技术资料。

乙方将向甲方提供：

系统竣工报告、

住户使用手册、

系统操作说明书、

系统结构图、竣工图。

9.2 乙方负责对甲方专职操作人员的技术培训，保证其及时上岗操作。

第十章  维护

10.1 质量保修期为二年，自竣工验合格交付物业管理单位之日起计算，终身维修。

10.2 在保证期内发现的所有质量问题均免费维修或更换，乙方技术人员应在接到甲方电话通知后2小时内到达，并在48小时内完成维修并承担有关维修费用。

10.3 乙方应及时更换坏损设备，对系统故障应及时修复。

10.4 不属于乙方责任的故障，在甲方的要求下乙方应提供技术指导以便消除故障，由此引起的费用应由甲方承担。

第十一章  工程进度、索赔、不可抗力

11.1 乙方应在甲乙双方商定的期限内完成本项工程。

11.3 乙方未能按本合同规定准时完工的，每延误一天索赔合同总价0.2％给甲方，违约金不足以弥补因此给甲方造成损失的，乙方还须赔偿损失。该违约金将在甲方应支付给乙方的款项中扣除。

11.4 经验收，本合同工程未达到合同约定及国家规定的质量标准的，甲方有权要求乙方在指定的时间内进行重做、维修（修复）、整改（费用由乙方自行承担），直至达到合同约定的质量标准，且甲方有权停止支付与本合同有关的一切款项、工期不予顺延的同时，乙方须为此向甲方支付本合同工程总造价20%的违约金，违约金不足以弥补因此给甲方造成的损失的，乙方还须赔偿损失。

因乙方不履行本合同义务或履行合同义务不符合约定，给甲方造成的损失包括但不限于甲方不能按期使用、对外发售、不能按期将工程设备交付业主使用或须向第三人支付的违约金、退还定金、损失赔偿金和甲方可得利益损失等。

因使用不合格设备，给甲方造成损失的，乙方须赔偿损失。

第十二章  仲裁和法律

12.1 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方友好协商解决；若协商解决不成的，双方同意就本合同产生的纠纷向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。因一方违约导致另一方为解决纠纷产生的诉讼费、律师费、担保费、保全费、鉴定费、公证费、评估费、差旅费等由违约方承担。

第十三章  合同附件

1、合同附件一：廉洁协议；

2、合同附件二：安全生产协议；

3、合同附件三：施工界面划分；

4、合同附件四：合同报价清单、施工图纸、技术参数要求。

第十四章  其它

13.1 本合同一式 捌 份，双方各执 肆 份，双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具同等法律效力。

13.2 合同附件是本合同不可分割的一部分。

13.3 本合同某一条款的变动不影响本合同其他条款的有效性。

13.4 对本合同的任何修改和补充，只有在双方授权的代表在书面文件上签字后有效，并成为本合同不可分割的组成部分。

甲方：（公章）                        乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或其授权                   法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                    的代理人：（签字）

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

邮政编码：                           邮政编码：

年    月    日                        年     月    日

合同附件一

廉洁协议

甲方：深圳市安之联置业有限公司

乙方：

甲乙双方于   年  月  日签署了《安联尚璟府项目智能化工程施工合同》（以下称“合同”），为加强廉洁合作，甲乙双方同意签订并遵守以下各项约定：

1.合同双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国关于反商业贿赂的有关法律法规的规定，都清楚任何形式的贿赂行为都可能触犯法律。

2.合同双方均不得向对方或对方人员或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质利益等。

3.甲方严格禁止其人员的任何商业贿赂（包括行贿及受贿）行为。甲方人员在签订、履行本协议过程中及其后，如有发生本协议第2条所列任何一种行为，其他人员均有义务向甲方举报有关人员及行为。

4.乙方违反本协议约定，为谋取直接或间接商业利益而向甲方及其股东单位人员行贿的，视为乙方违约。甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。因解除合同造成甲方其他损失的，甲方有权要求违约方赔偿损失。

5.本协议与合同同时签订，一式 捌 份，合同当事方各执 肆 份。

甲方：                                乙方：

签名盖章：                            签名盖章：

日期：                                日期：

合同附件二

安全生产协议

甲方： 深圳市安之联置业有限公司

乙方：

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全责任，加强安全生产监督管理，确保工程建设安全生产，结合工作实际，按规定搞好安全防护措施，把安全生产落实到实处，甲、乙双方特签订 安联尚璟府项目智能化工程施工 安全生产责任状。主要内容如下：

- 甲方责任

1、严格遵照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、等有关安全生产规定，依法对乙方进行安全生产监督管理。

2、严格按照有关安全生产法律法规条例规定，建立安全生产管理机构，制定各项安全生产规章制度，建立事故应急救援预案。

3、按照“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查和总结。

4、督促、指导并检查乙方安全管理人员的安全培训，依法持证上岗。

5、定期召开安全生产工作会议，及时传达中央及地方有关安全生产精神。

6、组织对乙方施工现场和安全生产内业资料的检查，监督乙方及时处理各种安全隐患。

7、严肃查处违章、违纪行为，对情节严重的依法给予相应处罚。

8、对乙方施工许可资质文件和人员的审查工作，提供相应资料配合乙方办理取得相关许可文件。

9、对乙方的施工方案予以审核，是否有安全施工的措施方案，对危险性较大的项目应组织或督促施工单位编制专项方案和进行专家论证。

10、甲方的上述所有责任的任何缺失，并不免除乙方依照《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规应当承担的安全责任。

二、乙方责任

1、遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关法律法规的规定，建立安全生产管理机构，配备安全管理人员，制定安全生产责任制等各项规章制度。

2、建立事故应急救援组织和应急救援预案，并定期组织演练；组织开展事故应急知识培训和宣传工作；班组人员应相对固定，不得随意招用社会闲散人员或不明身份者充入班组，无“三证”人员不得进入施工现场；认真开展“三上岗、一讲评”安全活动，对职工进行定期或不定期的安全教育工作；特殊工作必须由持有本专业有效证件人员操作，禁止擅自操作其它工种的一切设备、支架（如接电、开机、拆架等等）。

3、根据工程危险源分析和重大危险性工程施工方案论证情况，切实做好相

应安全预警预防工作。

4、对关键工程、要害部位、施工现场、主要机械设备进行定期或不定期检查，发现问题及时处理，严查各种违章、违规现象。

5、接受地方安监部门监督检查。

6、出现事故，立即上报，不得隐瞒、漏报。

7、施工前，应编制包含安全管理措施的方案报甲方（或监理单位）审批。

8、在施工前须制定相应的安全作业规程，并采取有效的安全防范措施。现场四周必须设置连续、整齐、牢固的安全围挡，悬挂安全警示牌，施工的技术人员要现场组织指挥，严格按照安全、科学的规范进行操作等。

9、乙方应配备专职的安全管理人员进行现场的安全管理，定期对现场进行安全检查，乙方在施工前必须对所有进入施工现场的作业人员进行安全技术交底等相关的教育和培训，并经考核合格。

10、按规定配备安全防护用品。

11、乙方应配合甲方工程管理人员对拆迁施工现场的安全检查，对检查发现的安全隐患需按“五定”要求限期消除。

三、责任目标

杜绝较大安全生产责任事故、重大安全生产责任事故、特大安全生产责任事故发生，合同施工期内无一般及以上重大人员伤亡事故。完成年度安全生产各项工作任务，安全生产各项考核指标满足规范要求。

四、检查、考核、评定

甲方公司安全生产领导小组办公室对乙方进行年度考核，具体方法实行月检查打分制，月检查累计分数将作为工程结束后退还质保金、评定工作的重要依据。其缴纳的履约保证金，如果发生责任安全事故，将从履约保证金中进行相应扣除。

五、本协议的有效期同《 安联尚璟府项目智能化工程施工 》合同。

六、本协议一式 捌 份，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份。

甲方：（盖章）

联系方式：

通信地址：

乙方：（盖章）：

联系方式：

通信地址：

年   月   日

合同附件三

施工界面划分

| 项目名称 | 总承包施工范围 | 智能化施工范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能化（ 弱电）工程 | - 消防控制室及机房装修【天花、墙面及防静电地板施工、电气照明工程等】； 2、由消防控制室至电井内弱电桥架敷设； - 由电井至户内弱电系统的暗埋线管、接线盒及穿带线；墙板洞口预留(含套管)及封堵； - 户内接线箱（弱电箱）供货安装； - 接线箱/室内可视对讲机出线端之后的工程（线管、网线、电视线、网络插座、电视插座、紧急按钮）； 6、门口机（出入口、入户大堂等）的暗装底盒预留孔洞，户内分机预留孔洞。 | 1、消防控制室： 1.1智能化电源总箱出线端之后的所有电气工程； 1.2智能化设备（监控显示系统、存储系统、操控系统、UPS电源、可视对讲、操作台等系统的设备供货、安装、调试）； 1.3空调工程； 2、智能化系统施工：可视对讲系统、视频监控系统、门禁一卡通系统（含梯控系统）、停车场管理系统（车牌自动识录入、报送模块）、背景音乐系统、电子巡更系统、周界防范系统、电梯五方对讲系统管线敷设、综合布线系统、计算机网络系统（设备网系统）、机房及UPS电源系统等系统设备及附件的安装、调试等； 3、幼儿园弱电工程：幼儿园网络中心至各房间的电话、网络、电视的综合布线及插座。 4、三网共建/光纤入户工程：光分纤箱、光交接箱等设备的安装和调试；检测、通过深圳市通建办验收。 |  |

合同附件四

主要材料品牌

| 安联尚璟府小区智能化工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 参数要求 | 品牌范围（投标人三选一） |  |  |  |  |  | 选用品牌 |
|  |  |  | 品牌1 |  | 品牌2 |  | 品牌3 |  |  |
|  |  |  | 品牌 | 型号 | 品牌 | 型号 | 品牌 | 型号 |  |
| 1 | 2芯皮缆 | GYXTW型中心束管式2芯单模光缆 轻铠 | 康普 | GW4687-000 | 天诚 | GJXH-2B6 | 德特威勒 | OF131-L-B1d-02 |  |
| 2 | 6芯单模光纤 | GYXTW型中心束管式6芯单模光缆 轻铠 | 康普 | 760249710 | 天诚 | GJXH-6B6 | 德特威勒 | OF131-L-B1d-06 |  |
| 3 | 12芯单模光纤 | GYXTW型中心束管式12芯单模光缆 轻铠 | 康普 | 760249711 | 天诚 | GJXH-12B6 | 德特威勒 | OF121-V-B1d-12 |  |
| 4 | 2芯单模光纤 | GYXTW型中心束管式2芯单模光缆 轻铠 | 康普 | 8-1427436-4 | 天诚 | GJXH-2B6 | 德特威勒 | OF131-L-B1d-02 |  |
| 5 | 单模光纤跳线 | 最大插入损耗：0.2db； 满足GB50311、ISO/IEC 11801、TIA-568-C.3标准； 回拨损耗UPC≥50db | 康普 | 2105028-2 | 天诚 | FJ-LC-LC | 德特威勒 | OJ102-ULCB6a2USC-V02 |  |
| 6 | 48室内单模光纤 | GYXTW型中心束管式48芯单模光缆 铠装 | 康普 | 8-1427435-4 | 天诚 | GYTA-48B1 | 德特威勒 | OF121-V-B1d-48 |  |
| 7 | 单模尾纤 | 最大插入损耗：0.2db； 满足GB50311、ISO/IEC 11801、TIA-568-C.3标准； 回拨损耗UPC≥50db | 康普 | 2105016-2*0.5 | 天诚 | FF-SC-B1-1M | 德特威勒 | OC511-ULCB1d-01 |  |
| 8 | 超五类数据跳线 | 超五类跳线应带 护套：CM护套，阻燃满足IEC 60332-1标准 采用全模制RJ45插头以确保线对的完整性，提高应力消除功能 | 康普 | CO1,Cat5e,UTP,CM,Gray,7FT | 天诚 | PC-13-5-20 | 德特威勒 | CJ4601-UR-V03M0GY |  |
| 9 | 24口数据配线架 | 性能要求：配线架采用1U机架式并支持铜缆模块及光缆模块混合安装（可实现最多24个铜缆端口或48芯LC光缆端口），并且支持标准8针铜缆跳线及标准LC双工光纤跳线，无需购买专用跳线 | 康普 | CPP-5E-DM-1U-24 | 天诚 | PP-12-6-24 | 德特威勒 | CP121-1U024-60G |  |
| 10 | 6口光纤盘 | 可以在 1U 空间内达到 48 芯密度，可以配置 SC/LC等模块； 集成面板、熔纤盘等配件 ； 支持单模和多模应用 ； | 康普 | 760241725+EK5807-001 | 天诚 | FB-11-1U | 德特威勒 | OP301-1U0-LC06GY |  |
| 11 | 24口光纤盘 | 可以在 1U 空间内达到 48 芯密度，可以配置 SC/LC等模块； 集成面板、熔纤盘等配件 ； 支持单模和多模应用 ； | 康普 | 760241725+EK5809-001 | 天诚 | FB-11-1U+FB-11-MB-LC | 德特威勒 | OP301-1U0-LC24GY |  |
| 12 | 9U壁挂机柜 | 600mm*450mm*500mm(宽*深*高）、冷轧钢板材、静载70KG、IP20，符合GB/T3047.2-92标准兼容19”国际标准公制标准ETSI标准。 | 金盾 | AB-21-64-9 （515X600X450） （9U） | 精致 | 9U | 威图 | 9U |  |
| 13 | 24口交换机 | 交换容量≥336G，转发性能≥108Mpps ； 固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化SFP≥4个； 支持IPv4和IPv6的静态路由，RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 ，设备MAC地址≥16K | 华为 | S5720S-28X-LI-AC | H3C | LS-5130S-28P-EI | 锐捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP-P |  |
| 14 | 24口POE交换机 | 交换容量≥336G，转发性能≥108Mpps ； 固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化SFP口≥4个 产品≥24个电口均支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥379W | 华为 | S5720S-28X-PWR-LI-AC | H3C | LS-5130S-28P-HPWR-EI | 锐捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP-P |  |
| 15 | 千兆光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离20km | 华为 | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | H3C | SFP-GE-SX-MM850-D | 锐捷 | SFP-SM1310 |  |
| 16 | 汇聚交换机 | 配置端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥4个非复用SFP+光口； 交换容量≥336Gbps ,包转发率≥51Mpps | 华为 | S5720S-28P-SI-AC | H3C | LS-5560S-28F-SI | 锐捷 | RG-S5750-24SFP/12GT V3.0 |  |
| 17 | 核心交换机 | 主控引擎与业务板卡完全物理分离,采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；本次配置：主控≥2，电源≥2，千兆光口≥24，千兆电口≥24，万兆SFP+光口≥4。 交换容量≥19.2T，包转发性能≥2880Mpps | 华为 | S7703 LSS7X24BX6S0 ES0D0G48TC01 | H3C | H3C S7510X-组合配置-(主机+双B类主控) | 锐捷 | RG-S7505 |  |
| 18 | 防火墙 | 设备最大吞吐量≥4Gbps 最大并发连接数≥400万； 每秒新建连接数≥7.8万 IPSEC VPN吞吐量≥4Gbit/s； IPSEC VPN隧道数≥4000； SSL VPN并发最大用户数≥1000，设备本身要求自带100个VPN授权 | 华为 | USG6355E | H3C | NS-W2020-G2+LIS-1Y | 锐捷 | RG-NBR108G-P |  |
| 19 | 路由器 | 4GE(2GE电+2GE光/电Combo)，24GE电，包转发率3Mpps、支持防攻击保护、DoS/DDoS防御、分片包攻击防御、SYN攻击防御、IP欺骗攻击防御 支持L2TP、IPSec、GRE等 支持802.1x/Portal/Mac等多种认证方式 支持RADIUS和TACACS+用户登录认证 支持包过滤防火墙 | 华为 | AR6120-S | H3C | RT-MSR5680 | 锐捷 | RG-EG210G-E |  |
| 20 | 室内分机 | 采用PC+ABS外壳，触摸快捷按键，7寸电容触摸屏，外观设计简洁、时尚 全新的扁平化界面，美观明了 可与门口机、管理机、平台等设备组成可视对讲系统 支持户户对讲 可远程打开单元门锁（支持快捷键开锁、监视开锁、对讲开锁） 门口机呼叫时可存储留影留言信息（需要插入SD卡）（需定制） 支持免打扰时段的设置 支持主动监视IPC或门口机的画面 支持接收并查看中心下发的图文公告信息 支持门铃接入，复用报警输入第7、8口 同一户支持多台室内机（最多支持9台室内机） 设备支持报警接入功能（8路有线防区） 设备支持报警接出功能（1路）（需定制） 支持SOS紧急求助，同时将报警信息上报管理中心 支持给探测器供电（1路12V100mA电源输出）（需定制） 支持门口机呼叫室内机，同步上传绑定IPC画面 可扩展智能家居应用，在室内机上控制大华智能家居系统（需定制） 搭配平台软件，可以支持呼叫转移到手机APP，同时手机APP可以查看信息、接收报警、远程对讲开门等功能 支持室内机呼梯按钮呼梯、业主互访呼梯（需定制） 采用高性能的扬声器和麦克风，支持噪声抑制与回声消除技术，保证高质量的语音通话 支持用户登录锁定机制及密码复杂度提示 安装便利（86盒安装、防脱钩设计、批量配置、网线供电等） | 安居宝 | AJB-SZ12AD | 麦驰 | MC-526R9S8A4IP-7M | 大华 | DH-VTH2521CH |  |
| 21 | 单元门口机 | 采用10英寸高清显示屏，支持全屏电容触摸; 采用200万像素双摄像头、星光级图像传感器; 支持自动补光，夜视; 支持双向语音对讲; 支持平台管理，APP对讲; 支持多种生物识别方式：密码开门、IC卡开门、远程开门、指纹开门、二维码开门、蓝牙开门、人脸开门、人证开门; 采用大华自研算法，支持100000张人脸白名单;1：N人脸比对时间≤0.5S/人，识别距离0.3m-2m 支持前端活体检测，有效防假; 支持电容式指纹识别，容量10000枚; 支持刷卡区灯光指示; 支持H.264音视频广告播放 支持人证模块、人证比对。 支持暗装 整机IP65，室外产品 | 安居宝 | AJB-ZJ15AC(AM)IP | 麦驰 | MC-561R3A5IPD2-3.5 | 大华 | DH-VTO9531D |  |
| 22 | 围墙机 | 采用10寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率1024*600 支持远程打开单元门锁（支持监视开锁、对讲开锁） 支持和门口机，室内机的双向实时对讲 支持同时监视4路门口机、IPC的画面 支持SD卡扩展，在门口机对讲和监视时进行录像和抓拍图片 支持免提和听筒自由切换。 支持桌面安装，支架0～45°可调。 支持HDMI输出，最大分辨率1024*600 | 安居宝 | AJB-ZJ15AC(AM)IP | 麦驰 | MC-561R3A5IPD2-3.5 | 大华 | DH-VTO9531D |  |
| 23 | 可视对讲管理中心机 | 采用10寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率1024*600 支持远程打开单元门锁（支持监视开锁、对讲开锁） 支持和门口机，室内机的双向实时对讲 支持同时监视4路门口机、IPC的画面 支持SD卡扩展，在门口机对讲和监视时进行录像和抓拍图片 支持免提和听筒自由切换。 支持桌面安装，支架0～45°可调。 支持HDMI输出，最大分辨率1024*600 | 安居宝 | AJB-ZJ15AC | 麦驰 | MC-506MAIP-10 | 大华 | DH-VTS5340B |  |
| 24 | 可视对讲管理软件 | 支持可视对讲组织的增加、删除、修改。 支持可视对讲设备的增加、删除、修改。 支持对管理机和客户端进行分组，可对分组进行添加、删除操作。分组内管理机和客户端的接通优先级可设置。 支持平台与可视对讲设备间呼叫通话。 支持门口机开门记录查询。 支持对室内机进行快递信息发布。 支持对室内机进行物业信息发布。 支持对室内机进行公告信息发布。 支持门口机报警查看、处理和回拨。 支持对室内机报警查看、处理和回拨。 支持报警记录展示、报警记录状态修改和查询。 支持门口机发卡功能。 支持门口机的发卡复核功能。 支持系统日志查看功能。 支持操作日志查看功能。 | 安居宝 | 中心软件 | 麦驰 | MC-786 | 大华 | DH-DSS-H-VD-HAS |  |
| 25 | 工作站 | 酷睿I5-9400/4G/1T+128G、W10 、21.5英寸 | DELL | 按参数 | 联想 | 按参数 | HP | 按参数 |  |
| 26 | 发卡机 | C卡(Mifare卡)发卡 USB供电和通讯，工作电流;150mA 免驱动安装，即插即用 读写过程采用逻辑加密运算，防止被破译 每张卡都有唯一代码，具有不可复制性 发卡成功或失败有双色LED指示灯和蜂鸣器提示 工作温度：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95% | 安居宝 | AJB-MJ10BR（AM）B | 麦驰 | MC-6226 | 大华 | DH-ASM100 |  |
| 27 | 电梯控制器 | 1．硬件底层采用linux操作系统开发，RAM9独特架构和最新的多进程处理器；内置看门狗功能；主频最高达到：300MHZ；集成64MB DDR2 2．处理器芯片128k加密技术，以达到防伪、安全效果； 3．高可靠的双数据备份；高等级防雷（单板5KV，增加外部防雷可更高）、防潮、防尘保护； 4．全端口过流、过压、防反接、防错接保护； 5．- 25℃～65℃宽温度范围稳定运行； 6．无需增加RAM，每个控制器持卡容量：50万个；事件记录：100万； 7．大容量及快速反应时间，实现单个控制器在存储10万人时刷卡响应时间小于0.2秒； 8．内存：256M RAM ; 9．控制器内部逻辑联动控制； | 捷顺 | JSMJK02-TK | 科松 | L-A8128-XS | 海康威视 | DS-K2210-AI |  |
| 28 | 电梯读卡器 | 电源: DC9V-15VDC (±5%)；电流:静态30 mA，最大值小于 50mA；通讯:Wiegand26/34/Uart； 支持协议: EM 低频卡传输协议,ISO14443A，Mifare 扇区信息读写功能。状态提示: 双色LED，1个蜂鸣器；温度范围: -25°C +80°C ；湿度: 10% ~ 90% (无结凝) | 捷顺 | JSMJD18-01 | 科松 | R2000-XS | 海康威视 | DS-K2M0032A-AI |  |
| 29 | 读卡器 | 采用8位高速处理器 支持卡、卡+密码、密码、卡或密码、四种身份识别模式 支持普通Mifare卡识别、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的物理卡号读取，可读取Mifare卡号 读卡频率13.56MHZ 同时支持RS485协议和韦根协议，韦根接口支持国际标准W26\W34 支持在线升级 带蜂鸣器和指示灯提示功能 支持防拆报警 ，内置看门口狗程序 具备防雷防静电防短接功能 所有连接端口均具备过流和过压保护 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95% 支持86盒安装、明装 | 捷顺 | JSMJD18-02 | 科松 | R1000 | 大华 | DH-ASR1101A |  |
| 30 | 单门电控锁 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长250x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm) ；280kg(600Lbs)直线拉力 ；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；2KG； | 捷顺 | JSPJ3012-带门磁 | 科松 | CSL101MK | 大华 | DH-ASF280A |  |
| 31 | 双门电控锁 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长500x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm)；280kg*2(600Lbs*2)直线拉力；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；4KG； | 捷顺 | JSPJ3013-带门磁 | 科松 | CSL1002MK | 大华 | DH-ASF280B |  |
| 32 | 双门控制器 | 集成报警、门禁、视频监控、消防报警接入 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式 具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入 韦根接口支持国际标准W26\W34，可无缝兼容第三方产品 支持2台读卡器（可设单门双向识别） 支持5组信号输入（开门按钮*1，门磁报警*1，防拆报警*1，报警输入*2） 支持3组控制输出（电锁控制*1，警报输出*2） FLASH存储容量为16M，最大支持100,000个持卡者,150,000条刷卡记录 ☆具有防反潜、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能，支持首卡开门 ☆支持普通卡、VIP卡、来宾卡、巡逻卡、黑白名单、胁迫卡等类型及权限下发 支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定 ☆支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门 ☆支持128组时间表及128组假日时段表，支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置 ☆所有连接端口均具备过流和过压保护，当出入控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，任何操作不会导致电源损坏 具有丰富的事件记录存储及上传功能，断网后可将数据存储在本地，网络恢复后继续上传 具有看门狗保护功能，可对内置程序进行诊断，在数据发生异常时自动复位 内置RTC（支持夏令时），支持手动校时、自动校时功能 数据断电永久保存，支持在线升级 主机具有备用电池设计，外部供电断开时可不间断切换蓄电池供电，保证门禁系统正常运行 工作温度：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95% | 捷顺 | JSMJK02-20C | 科松 | ACM6820-LAN | 大华 | DH-ASC1202C-D |  |
| 33 | 四门控制器 | 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式 同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入,韦根接口支持国际标准W26\W34 支持4台读卡器（可设双门双向识别） 支持9组信号输入（开门按钮*2，门磁报警*2，防拆报警*1，入侵报警*4） 支持6组控制输出（电锁控制*2，警报输出*4） FLASH存储容量为16M（可扩展32M），最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录 具有防反潜、多门互锁、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能，支持首卡开门 支持普通卡、VIP卡、来宾卡、巡逻卡、黑白名单、胁迫卡等类型及权限下发 支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定 支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门（检测报告体现） 支持128组时间表及128组假日时段表，支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95% | 捷顺 | JSMJK02-40C | 科松 | ACM6840-LAN | 大华 | DH-ASC1201C-D |  |
| 34 | 室内半球 | 1) 采用高性能≥200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 2) 可输出200万（1920×1080）@25fps 3) 最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）） 4) 支持越界侦测，区域入侵； 5) 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 6) 内置红外补光灯，红外补光可监控距离≥30米； 7) 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； | 大华 | DH-IPC-HDW3239C | 华为 | C3220-10-SIU | 海康威视 | DS-2CD2326DWD |  |
| 35 | 室内枪机 | 1) 采用高性能≥200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 2) 可输出200万（1920×1080）@25fps 3) 最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）） 4) 支持越界侦测，区域入侵； 5) 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 6) 内置红外补光灯，红外补光可监控距离≥30米； 7) 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； | 大华 | DH-IPC-HFW3239M-I1 | 华为 | C2120-10-SIU | 海康威视 | DS-2CD2326DWD-I |  |
| 36 | 电梯专用摄像机 | 1)采用高性能≥200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 2)可输出200万（1920×1080）@25fps 3)支持越界侦测，区域入侵； 4)支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 5)内置红外补光灯，有效红外监控距离≥30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； | 大华 | DH-IPC-HDP3239C | 华为 | C3220-10-SIU | 海康威视 | DS-2CD2525EFV |  |
| 37 | 室外枪机 | 1) 采用高性能≥200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 2) 可输出200万（1920×1080）@25fps 3) 最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）） 4) 支持越界侦测，区域入侵； 5) 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 6) 内置红外补光灯，红外补光可监控距离≥30米； 7) 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； | 大华 | DH-IPC-HFW3239M-I1 | 华为 | C2120-10-SIU | 海康威视 | DS-2CD2326DWD-I |  |
| 38 | 室外球机 | 采用不低于200万像素1/2.8英寸CMOS传感器 2、 镜头焦距4.5mm~135mm 3、 最低照度彩色≤0.005Lux;黑白≤0.0005Lux 4、 支持不低于30倍光学变倍，16倍数字变倍 5、 内置不低于220米红外灯补光 6、 ▲支持音频异常侦测检查，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频异常检测设置选项 7、 ▲支持集中布控功能，设备能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置 8、 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测 9、 ▲支持帧率动态控制功能，即当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~30帧/秒 10、 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视 11、 支持不少于300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 12、 支持不少于1路音频输入和1路音频输出；7路报警输入和2路报警输出 13、 支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 14、 支持AC24V±25%宽电压输入 | 大华 | DH-SD-49D220UE-HN-D | 华为 | M6721-E-Z31 | 海康威视 | DS-2DE7220IW-A |  |
| 39 | 周界摄像机 | 采用高性能两百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 内置GPU芯片，支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测 可输出200万（1920×1080）@25fps实时图像 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效白光和红外补光灯，最大红外监控距离80米 镜头焦距6mm 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图；动态检测，视频遮挡，场景变更 支持多种异常检测：网络断开，IP冲突，非法访问，电压检测 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁 支持DC12V供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 大华 | DH-IPC-HFW5249M1-YL-PV | 华为 | M2281-QL | 海康威视 | DS-2CD3T46WDA3 |  |
| 40 | 64路NVR | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 支持WEB、本地GUI界面操作 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持IPv4、IPv6、https、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF网络协议 支持最大64路网络视频接入，网络性能接入384Mbps，储存384Mbps，转发384Mbps 支持1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 4K分辨率异源输出 支持8 个SATA接口，单盘容量支持6TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等多种数据模式 | 大华 | DH-NVR5864-4KS2 | 华为 | IVS1800-B08(64路) | 海康威视 | DS-8864N-R16 |  |
| 41 | 管理平台 | 嵌入式LINUX操作系统； 1. 视频监控接入授权不少于256路； 2. 码流转发能力：≥1500Mbps, 码流接入能力：≥1500Mbps； 3. 支持双机热备，支持N+M备份； 4. 支持智能设备接入，实现全景拼接，人脸识别，人数统计； 5. 支持鼠标模拟，根据鼠标位置与窗口中心的距离自动调整转动速率和方向； 6. 支持淡忘存储，将指定天数的录像进行抽帧存储； 7. 丰富的地图应用：支持矢量，光栅，在线/离线GIS、3维地图等多种地图应用； 8. 支持通过人脸检索以图搜图，展示结果可生成人脸轨迹，在电子地图上可查看人脸轨迹； 9. 支持接收并实时展示智能相机上报的人脸属性识别及比对结果； 10. 支持子系统管理功能：支持将子系统分成独立模块；支持通过加密狗对子系统进行授权控制；支持自定义调整模块的尺寸和位置； 11. 动力环境监测功能：支持动力环境监测主机接入，可接收到温湿度探测器、漏水探测器、电量仪、电池组、UPS、配电开关等设备的数据信息； 12. 人脸轨迹功能：支持在静态地图上展示人脸历史轨迹，可按人员姓名、证件号查询人脸历史轨迹； 13. 客流统计功能：支持区域离岗检测，区域人数上限、下限、人数不符的阀值设置与报警联动； 14. 支持B/S、C/S客户端，以及iphone、ipad、android等移动端应用 | 大华 | DH-ICC-B8900S3-E | 华为 | IVS1800 | 海康威视 | DS-M |  |
| 42 | 监控硬盘 | 6T | 西数 | WD40PURX,6T,IntelliPower,3.5" | 大华 | ST6000NM0035（企业级） | 希捷 | 6T |  |
| 43 | 12路解码器 | 12路HDMI音视频输出 支持最大12个屏的任意拼接显示，每屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M*N自定义分割，M*N<=36 每三个输出口一个芯片， 每个芯片最大解码支持1路3200W@25fps、3路1200W@25fps、4路800W@30fps、6路600W@25fps、8路500W @25fps、9路400W@25fps、10路300W @30fps、16路1080P @30fps、64路D1@30fps 输出支持分辨率 1024*768,1280*720,1280*1024,1920*1080,1920*1200,2048*1152,3840*2160@30fps.4096*2160@24fps，默认为1920*1080 | 大华 | DH-NVD0905DH-4K | 红苹果 | 12路矩阵解码器 | 海康威视 | DS-6912UD |  |
| 44 | 49寸拼接屏 | 产品尺寸：49″ 亮度：300cd/m² 对比度：5000:1 分辨率：3840×2160 裸机尺寸（含边框）：1125.70×655.00×69.70 安装方式：底座、壁挂 控制方式：旋钮按键、红外遥控 输入信号：HDMI 2.0×3、USB 2.0×1、AV×1、Component×1 输出信号：Coaxial×1、Earphone×1、内置喇叭×2 标配配件：HDMI线缆、电源线、底座、遥控器 选配配件：壁挂 | 大华 | 49″ | 创维 | 49″ | 海康威视 | 49″ |  |
| 45 | 超五类非屏蔽网线 | 超五类非屏蔽双绞线缆，电缆满足250MHz条件下的传输要求 | 康普 | CAT5E | 天诚 | CAT5E | 德特威勒 | CAT5E |  |
| 46 | 抓拍一体机 | 显示屏LED屏（4行4字，支持红绿黄三色显示）；显示屏亮度≥5000cd/㎡，可调并可根据环境亮度自适应；显示屏分辨率4096Dots（64x64，4行4字），点间距4.0mm；传感器类型1/2.8英寸CMOS；镜头标配2.7~13.5mm电动变焦镜头；补光灯数量3颗（暖光灯，色温为3000K，亮度可自动调）；图像分辨率1920×1080（不包含OSD黑边）；视频压缩标准MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;H.265；抓拍距离2.5~8m；二维码显示支持；语音功能支持语音播报；屏幕坏点检测支持；除雾功能支持自动除雾；触发方式支持视频检测、I/O线圈、雷达三种触发方式；车辆识别支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别 车牌识别率≥99.9%，车辆特征识别率≥95%；车辆检测车辆捕获率≥99.9%；视频结构化支持；OSD信息叠加支持叠加时间、地点、车牌、车身颜色、防伪码、车标、触发源、车牌类型、车辆颜色、车辆类型、卡口方向、车系、置信度、车头朝向、自定义信息；防护等级IP54 | 捷顺 | JSKT6043 | 科松 | CS-LPR-331 | 蓝卡 | BCA-DLFBRN |  |
| 47 | 道闸 | 杆件类型直杆；支持杆长4米；起杆速度2S；RS-485接口1个；I/O接口5个（升、降、地感1、地感2、防砸）；状态输出3路（开到位、关到位、红绿灯）；防砸功能支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸；远程遥控支持遥控器远程开关，最大距离50m；电机寿命500万次；工作温度-40℃～+70℃；防护等级IP54；供电方式AC186~264V | 捷顺 | JSDZ0208 | 科松 | CS600DG-01-01 | 蓝卡 | BCA-XX |  |
| 48 | 防砸雷达检测器 | 检测目标人、车；在线调试支持（串口、APP通过wifi进行调试）；升级功能支持（串口、APP通过wifi在线升级）；检测区域0.3~6m（可调）；防砸区域0~2m（可调） | 捷顺 | JSPJ1103 | 科松 | DNC-136 | 蓝卡 | BCA-MVD/BCJ-W50 |  |
| 49 | 30KVAUPS主机 | 在线式长延时UPS,高频机,容量30kVA/27KW ,三进三出，后备时间1小时 | 施耐德 | E3SUPS30KH | 冠军 | CPTH- 30KVA | 科士达 | YDC3330 |  |
| 50 | UPS电池 | 铅酸免维护蓄电池12V100AH，配备电池正负极端子绝缘护套 | 施耐德 | M2AL12-100CFR | 冠军 | 12V-65AH | 科士达 | 12V100AH |  |
| 51 | 数据采集器 | 数据采集器 BP-2012S，抗摔，防水，防电击； 无线高速上传数据（每秒30条巡更记录） 读卡距离 3～6cm 通讯格式：无线高速感应通讯，每秒不少于30条巡更记录； 记录存储容量：不少于30000条记录； 电池寿命：一节电池可连续使用二年(每日读卡200次) 工作温度：-20℃～70℃；工作湿度：0～95%； | 蓝卡 | 按参数 | 大华 | DH-ASX1100 | 中控 | 按参数 |  |
| 52 | 智能无线通讯座 | 智能无线通讯座BS-1000，使用无线方式采集巡更巡检器数据； 通过USB线直接上传数据到电脑； 高通讯速度，每秒可传纪录不少于30条。 | 蓝卡 | 按参数 | 兰德华 | 按参数 | 中控 | 按参数 |  |
| 53 | 信息钮 | 信息钮 BLC-40 | 蓝卡 | 按参数 | 大华 | DH-ASX2100 | 中控 | 按参数 |  |
| 54 | 人铭钮 | 人铭钮 BLC-35 | 蓝卡 | 按参数 | 大华 | DH-ASX3100 | 中控 | 按参数 |  |
| 55 | 标识牌+夜光标签 | 标识牌+夜光标签 BMK-10 | 蓝卡 | 按参数 | 兰德华 | 按参数 | 中控 | 按参数 |  |
| 56 | 智能应用软件 | 智能应用软件 单机V7.3.1（加密狗） | 蓝卡 | 按参数 | 兰德华 | 按参数 | 中控 | 按参数 |  |
| 57 | PVC线管 | 联塑、日丰、伟星、顾地、中财、亿发 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | JDG线管 | 联塑、日丰、伟星、顾地、中财、亿发 |  |  |  |  |  |  |  |

# 采购需求及清单

## 1、技术标准和要求

## 2、图纸

## 3、工程量清单

3.1工程量清单编制说明（编制说明中应明确：供应商不得修改工程量清单编制说明）

## 3.2工程量清单

# 响应文件格式

_______________________________(项目名称)     合同包询比

响  应  文  件

供应商：            (全称、盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价的工程量清单

四、供应商基本情况

五、拟委任的主要人员

六、信誉情况

七、施工组织设计

八、其他材料

- 报价函

(采购人名称)：

1．我方已仔细研究了      (项目名称)     合同包询比文件的全部内容(含补遗书第__号至第__号)，在考察工程现场后，愿意以人民币(大写)     (小写：¥       )的总报价，工期           ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量目标达到     。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．我方理解，你方不一定接受任何报价。同时也理解，你方不负担我方的任何报价费用。

供应商：                     (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：        (签名)

地址：

网址：

电话：

电子邮箱：

年      月       日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

2-1 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

供应商：                 (盖单位章)

年      月      日

2-2 授权委托书

本人             (姓名)系          (供应商名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     (项目名称)     合同包响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

供应商：                               (盖单位章)

法定代表人：                               (签名)

身份证号码：

委托代理人：                               (签名)

身份证号码：

年      月    日

三、已标价的工程量清单

四、供应商基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 电 话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 职 务 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照、资质证书（如有）、安全生产许可证（如有）及资格审查要求的其他证件复印件。

五、拟委任的主要人员

拟委任的主要人员资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 公司单位职 务 |  | 拟在本项目 工程担任职务 |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __年~__年 |  | 参加过的工程项目名称 |  |  |  | 担任何职 |  | 发包人及联系电话 |

注：1、一个人员对应填写一张本资历表。

2、在本表后应附有其有效的身份证、响应文件递交截止时间前一年内连续三个月在供应商本单位的社保缴费记录、_业绩须能体现项目经理信息，若不能体现，则需提供项目建设单位证明并盖项目建设单位公章_（其他证明材料）的复印件。所有证件的扫描件均应清晰可辨，否则，将被认为证书无效。

六、信誉情况

| 项 目 | 供应商情况说明 |
| --- | --- |
| 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 是否在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为 |  |

注：本表无需附证明材料。

供应商：                 (盖单位章)

年       月       日

七、施工组织设计

供应商应按项目特点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性)。

八、其它材料

供应商认为有必要提供的其他资料。