清洗C1楼室内空调风管、新风口、盘管风机及更换过滤网的服务项目

询  比  文  件

项目编号：GDXG-2022049

采 购 人：深圳市安联第一太平戴维斯物业管理有限公司

合肥分公司

代理机构：安徽七星交通建设工程交易服务有限公司

日    期：   2022 年  5 月

目录

第一章 采购公告	3

第二章 供应商须知	6

第三章 评审办法	15

第四章 合同内容	20

第五章 响应文件格式	26

# 采购公告

## 项目简介

项目名称： 清洗C1楼室内空调风管、新风口、盘管风机及更换过滤网的服务项目

1.2项目编号：GDXG-2022049

1.3 采购人：深圳市安联第一太平戴维斯物业管理有限公司合肥分公司

1.4 项目概况：对C1楼装修楼层内所有空调风管，新风口及Y型过滤器进行清洗，对缺失过滤网的回风口增加过滤网。整个项目施工结束后由供应商委托第三方环评资质公司对施工质量进行环评检测，并出具专业检测报告。

## 2. 采购说明

2.1 采购方式：公开询比采购

2.2 资金来源及比例：企业自筹

- 2.3 采购范围：对C1楼室内所有空调盘管机风管、翅片、Y型过滤器及新风口进行除尘清理，清洗完成后由成交供应商委托第三方专业环评资质公司进行环评检测，并出具环评检测报告。

2.4 最高限价单价：  434282.20元

2.5 服务期限： 30日历天

2.6 质量要求：达到工程施工质量要求且验收合格

## 3. 供应商资格条件

3.1 本次采购要求供应商须同时具备：

（1）资质最低要求：

①具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

（2）信誉要求最低要求：

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；

⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人未有行贿犯罪行为。

3.2 联合体：本次采购不接受联合体报价。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。

## 4. 询比文件的获取

凡有意向的供应商自行在安徽安联高速公路有限公司官网http://www.ahanlian.com和中国招标投标公共服务平台 http://www.cebpubservice.com下载询比文件。

## 5. 响应文件的递交

响应文件的递交截止时间为2022年 5月 27 日13时00分，供应商的法定代表人或其授权代理人应于2022年 5 月 27 日13时00分至递交的截止时间前将响应文件递交合肥市望江西路766号广电大厦5楼会议室。

## 响应文件启封

响应文件的递交截止时间到后，采购人将于合肥市望江西路766号广电大厦5楼会议室组织进行响应文件的启封。

7.发布公告的媒介

本次采购公告在安徽安联高速公路有限公司官网http://www.ahanlian.com和中国招标投标公共服务平台 http://www.cebpubservice.com上发布。

## 8.联系方式

采 购 人：深圳市安联第一太平戴维斯物业管理有限公司合肥分公司

地    址：滨湖时代广场C1楼B1F物业办公室

联 系 人： 钱 国 强

电    话： 13686496160

电子邮箱： 565218052@qq.com

代理机构：安徽七星交通建设工程交易服务有限公司

联系人：梁工、王工

电话：0551-65622275

邮箱：451695278@qq.com

## 9.询比保证金汇款账户信息

户名：安徽七星交通建设工程交易服务有限公司

开户银行：徽商银行合肥包河区支行

账号： 2091012080011662

2022 年 05 月19日

# 第二章 供应商须知

- 1. 总则

- 1.1.1 服务要求

供应商需根据供应量清单对C1楼室内空调风管、新风管、盘管机进行清洗，清洗质量要求需达到工程施工质量要求，同时由供应商聘请第三方专业资质的环评公司对施工质量进行环评检测，并出具专业检测报告。

1.1.2作业要求

a)	楼层所有风机盘管的风管、过滤网、冷凝器翘片清洗消毒，以及Y型过滤器的拆装清洗。

b)	清洗作业需依据物业服务中心协调客户并统计好的时间段进行工作，不可随意改变预定地点及时间的工作计划。

c)	清洗消毒作业客户单元时要求使用防尘薄膜做好防护工作，人员穿着统一的工作服并佩戴口罩等防护用具，作业人员未经许可不得进入与工作不相干的区域。

d)	作业需临时用电时应自行配备临时配电箱，电源由物业服务中心提供指定开关供电。

e)	完工后应检查设备还原状态并清理恢复作业现场，如拆装装饰时有破损的必须及时安排修复。

1.2 供应商资格要求

1.2.1供应商应具备承担本合同包供货的资质条件和信誉：见第一章采购公告第3.1款要求。

- 1.3 费用承担

a）供应商准备和参加询比活动发生的费用自理；

- b）代理服务费:由中标人支付，本次招标代理服务费由中标人在领取中标通知书时一次性向招标代理机构支付。具体标准为按国家发改委《计价格[2002]1980号》文件规定计取，优惠后执行。

- 户名：安徽七星交通建设工程交易服务有限公司

- 开户银行： 徽商银行合肥包河区支行

- 账号： 2091012080011662 。

- 1.4 保密

参与询比活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.5 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.6 踏勘现场

供应商自行踏勘现场且费用自理。

- 1.7 分包

不允许分包。

- 1.8 偏差

1.8.1 偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.8.2 响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

1.9询比保证金

（1）金额：☑人民币8000 元

（2）支付方式及时间：

☑转账/电汇，询比保证金应当在投标截止时间前1日足额到达采购代理机构指定账号。必须使用单位基本账户汇出，账户名称与供应商单位名称一致，以个人名义汇款款项的不予认可。

户名：安徽七星交通建设工程交易服务有限公司

开户银行： 徽商银行合肥包河区支行

账号：83413160000130001000026

1.10.其他可以不予退还投标保证金的情形

（1）投标截止时间后投标人撤销其投标；

（2）中标人无正当理由未在规定期限内签订合同；

（3）中标人未在规定时间内提交履约担保；

（4）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

（5）投标人在投标过程中弄虚作假的；

（6）法律、法规规定的其他情形。

1.11询比保证金退还：最迟将在业主单位与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

- 2. 询比文件

- 2.1 询比文件的组成

本询比文件包括：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求及清单；

（6）响应文件格式。

根据本章第2.2款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

当询比文件、询比文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 2.2 询比文件的澄清与修改

2.2.1供应商如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3日前联系采购人对询比文件予以澄清或修改。

2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

- 3. 响应文件

- 3.1响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）C1楼空调风管、新风口清洗及过滤网更换项目报价清单；

（4）投标保证金；

（5）供应商基本情况；

（6）信誉情况；

（7）详细评审；

（8）其他。

- 3.2 报价要求

3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，供应商应提供增值税专用发票。

3.2.2 供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写报价清单相应表格。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决，最高限价见第一章“采购公告”第2.4款。

3.2.4 本项目的报价方式：响应单位需按照清洗C1楼室内空调风管、新风口、盘管风机及更换过滤网的服务项目填写报价函进行报价即可。

- 3.3响应有效期

3.3.1 响应有效期为自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。

3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

- 3.4资格审查资料

供应商应按第六章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.2款规定的资质、业绩、信誉等要求。

- 3.5响应文件的编制

3.5.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.5.2 响应文件应当对询比文件有关交货期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.5.3响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签名或盖单位章。

（2）响应文件正本壹份，副本贰份。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准，电子版（U盘，word格式定稿版）U盘需单独用信封密封。

（3）响应文件的正本与副本应分别装订。

- 4. 响应文件的递交

- 4.1响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，封套上注明：

供应商名称：

清洗C1楼室内空调风管、新风口、盘管风机及更换过滤网的服务项目合同包响应文件

在 2022 年 5 月 27 日  13  时 00 分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

4.2 响应文件的递交

4.2.1供应商应当按照第一章“采购公告”第5条的规定递交响应文件。

4.2.2 递交响应文件的供应商数量不足3家时，采购人将宣布本次采购失败，并退还已递交的响应文件。

4.2.3 除第4.2.2项规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 鉴于近期国内疫情防控形势严峻复杂态势，本项目接受邮寄方式递交响应文件，须在投标截止时间2022年05月27日13：00前送达合肥市望江西路766号广电大厦5楼会议室，联系人：李工，联系电话：18555068323，以响应文件接收时间为准，请各供应商合理安排时间。采购人在规定的开标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加，本项目鼓励供应商通过线上参与开标，请供应商自行选择下载腾讯会议APP参与视频开标，视频会议邀请码随询比文件一起发送。

- 5. 启封

- 5.1 启封时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间（启封时间），按照第一章“采购公告”第6条的规定进行启封。

供应商若未派法定代表人或其委托代理人出席启封活动，视为该供应商默认启封结果。

- 5.2启封程序

5.2.1主持人按下列程序进行启封：

（1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（2）现场检查响应文件的密封情况；

（3）对响应文件进行启封，公布供应商名称、合同包名称、报价、质量目标、交货期及其他内容；

（4）采购人代表、记录人等有关人员在启封记录上签名确认；

（5）启封结束。

5.2.2若采用合理低价法或综合评分法，在响应文件启封中，采购人将按第三章“评审办法”规定的原则计算并宣布评审基准价。若采购人发现响应文件出现以下任一情况，其报价将不再参加评审基准价的计算：

（1）报价超出采购人公布的最高限价；

（2）未在报价函上填写总报价；

（3）报价函中的报价与已标价的报价清单总报价不一致（四舍五入除外）；

如果供应商认为某一合同包的评审基准价计算有误，有权在启封过程中提出，经采购人在启封过程中核实确认之后，可重新宣布评审基准价。启封过程中公布的评审基准价除计算有误，经评审小组修正外，在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.3供应商在启封过程中有疑问的，应当在现场提出，采购人将当场作出答复。

- 6. 评审

- 6.1评审小组

评审由采购人自行组建的评审小组负责，评审小组由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会构成：3人（其中招标人代表1人，专家2人），评标专家确定方式：在安联物业部的监督下随机抽取。

- 6.2评审

6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

6.2.2评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数为：3人（如不足3人，可以按实际数量推荐）。

- 7. 合同授予

7.1签订合同

采购人和成交人应在响应有效期内以及成交通知书发出之日起30日内，根据询比文件和成交人的响应文件订立书面合同。

- 8. 纪律和监督

供应商不得相互串通报价或与采购人串通报价，不得向采购人或评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 9. 投诉

9.1 供应商或其他利害关系人认为询比活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

9.2 监督部门及联系方式：行政人事部 0551-68106281 。

- 10.疫情防控

根据新冠肺炎疫情防护要求，供应商的法定代表人或授权代理人应做好个人防护措施并接受采购人疫情防控管理的要求，采用“两码”+“体温检测合格”通行模式对进场供应商进行严格检查。供应商代表须持绿码且体温正常的方可允许进场。供应商最多委派1名响应人代表（包括授权代理人在内）到现场，过程中全程佩戴符合安全标准的口罩。

- 第 三 章 评审办法（综合评分法）

评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 成交候选人 排序方法 | 评审委员会按照综合评估法由高到低推荐中选候选人。得分相同时，以报价低的的优先，报价也相同时，由采购人抽签确定排名。 |

（1）初步评审表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书（如有）一致 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合 “响应文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签名盖章 | 符合“供应商须知”的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件、能力、信誉 | 符合第一章“供应商资格条件” |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价内容 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 服务期 | 符合“采购公告”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合“供应商须知”规定 |
|  |  | 响应有效期 | 符合“供应商须知”规定 |
|  |  | 响应保证金 | 符合“供应商须知”规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合询比文件规定 |
|  |  | 询比文件的获取 | 符合“采购公告”规定 |
|  |  | 联合体 | 未以联合体形式报价 |
|  |  | 分包 | 没有分包 |
|  |  | 报价 | （1）报价未超过询比文件设定的最高限价。 （2）已标价的报价清单总报价和报价函的报价一致（四舍五入除外）。 （3）报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 （4）同一供应商未递交两个以上不同的报价。 （5）供应商按采购人提供的书面报价清单填写了报价，且未修改报价清单说明、数量等实质性内容。 （6）已标价报价清单中未更改询比文件确定的暂列金额。 |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合询比文件的其他实质性要求和条件 |

（2）分值说明

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （100分） | 技术及商务分：70分 评审价：30分 |
| 2.2.2 | 评审基准价计算方法 | 评审基准价的计算： （1）评审价的确定： 评审价＝报价函文字报价（大小写不一致时以大写为准） （2）评审价平均值的计算 除按“供应商须知”规定启封过程中被宣布为不进入评审基准价计算的报价之外，所有供应商的评审价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评审价平均值（如果参与评审价平均值计算的有效供应商少于5家时，则计算评审价平均值时不去掉最高值和最低值）； （3）评审基准价A值的确定： ☑方法一：将评审价平均值直接作为评审基准价。 □方法二：将评审价平均值下浮%，作为评审基准价。 □方法三：将评审价中的最低值作为评审基准价。 在评审过程中，评审委员会应对采购人计算的评审基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评审报告中作出说明。除此之外，评审基准价在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 | 评审价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（供应商评审价－评审基准价）/评审基准价 偏差率保留位小数 |

（3）详细评审表

| 评审项 | 评审内容 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术评审（70分） | 类似服务业绩 | 1、近三年（2019年1月1日以来以合同签订时间为准）供应商每具有一个中央空调维保服务业绩（合同标的不低于40万元整）得6分，满分18分。 注：提供合同复印件,否则不得分。 | 18 |
|  | 公司信资 | - 具有有效的环境管理体系认证得2分； - 具有有效的质量管理体系认证得2分； - 具有有效的职业健康管理体系认证得2分； - 具有有效的售后服务认证五星标准得2分； - 注：提供证书复印件。 | 8 |
|  | 人员配备 | 2、拟派施工人员中持有制冷与空调设备安装修理作业证、登高作业证，每个种类得2分。 注：本项满分4分，提供证书复印件。 | 4 |
|  | 服务方案 | 根据服务商提供的空调清洗维保方案，从服务能力、服务目标、服务范围、时间计划等方面做横向综合评比。优秀得10分，一般得5分，差得1分，没有不得分。 | 40 |
|  |  | 根据服务商提供的维修方案、质保承诺、售后服务评价等方面做横向综合评比。优秀得10分，一般得5分，差得1分，没有不得分。 |  |
|  |  | 根据服务商提供的安全施工管理制度、安全施工防护措施等方面做横向综合评比。优秀得10分，一般得5分，差得1分，没有不得分。 |  |
|  |  | 根据供应商提供的维保服务人员配备进行横向综合评比。优秀得5分，一般得3分，差得1分，没有不得分。 |  |
|  |  | 根据供应商提供的维保时间安排合理性进行横向综合评比。优秀得5分，一般得3分，差得1分，没有不得分。 |  |
| 商务评审 | 报价得分（30分） | 1、偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价A值）/评标基准价A值。 2、通过对有效报价Fi与评标基准价A值相比，当投标人评标价等于评标基准价时得满分，每高于评标基准价一个百分点扣0.5分，每低于评标基准价一个百分点扣0.3分，扣至0分为止；中间值按比例内插，四舍五入，保留两位小数。 | 30 |

- 1. 评审方法

- 本次评审采用综合评分法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件，按照评审综合得分由低到高的顺序依次推荐成交候选人。如得分相同时，按照评审办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

- 2.2 详细评审标准

- 详细评审标准：见评审办法前附表。

- 3. 评审程序

- 3.1 初步评审

- 3.1.1评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.1.2 响应文件中填报的报价、交货期、质量标准前后不一致时，按细微偏差处理，并以报价函填报的为准。

- 3.2 详细评审

- 评审小组按本章详细评审表内容进行综合评审。

- 3.3 否决响应文件的其他情形

- 评审小组应对在评审过程中发现供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.4 响应文件的澄清和说明或补正

3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容做必要的澄清。评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

- 3.4.2 澄清不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

- 3.5 评审结果

- 评审小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

- （一）采购项目基本情况

- （二）采购过程回顾

- （三）评审小组成员名单

- （四）询比评审工作

- 1、评审办法

- 2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

- 3、详细评审情况（供应商的详细评审情况）

- 4、否决的供应商名单以及否决理由（如有）

- 5、推荐候选供应商排序

- （五）需要说明的其他事项

- （六）评审附表

- 1、响应文件开启记录表

- 2、评审表格

- 合同内容

施

工

合

同

书

项目名称：  清洗C1楼室内空调风管、新风口、盘管风机及更换过滤网的服务项目

项目地点：              滨湖高速时代广场C1楼

采购单位：    深圳市安联第一太平戴维斯物业管理有限公司合肥分公司

施工单位：

清洗C1楼室内空调风管、新风口、盘管风机及更换过滤网的服务项目承揽合同

甲方：深圳市安联第一太平戴维斯物业管理有限公司合肥分公司

地址：滨湖高速时代广场C1楼物业服务中心

乙方：

地址：

甲、乙双方经协商，就 清洗C1楼室内空调风管、新风口、盘管风机及更换过滤网的服务项目项目承揽事宜订立本合同。

第一条 项目概况

名称： 清洗C1楼室内空调风管、新风口、盘管风机及更换过滤网的服务项目 项目；

地址：  滨湖高速时代广场C1楼  ；

承揽方式：总价包干，包括但不限于以下：包工、包材料、包安全、包运输、包保险、包增值税专用发票的全包价，在报价外，甲方不再支付任何其他费用。

内容：对C1楼空调风管、新风口逐一清洗；清洗室内盘管机翅片；更换空调过滤网，对缺少空调过滤网的回风口增加过滤网。施工期间需对室内单元墙面、地面成品进行保护；施工结束后，由乙方聘请第三方专业环评检测资质公司对施工质量进行检测，并出具专业检测报告。第三方检测费用包含在合同总价内，甲方不再支付任何费用。具体工程量详见附件《 C1楼空调风管、新风口清洗及过滤网更换项目工程量清单》。

第二条 材料样品

各种材料均由乙方根据合同要求提供样品交甲方审查，甲方认可的，由双方封样，甲方保存。甲方不认可的，乙方须按甲方要求重新提供样品。

第三条 工期

1、施工：自 2022 年   月   日起至 2022 年   月   日止。

第四条 安全文明施工及环境保护

1、本合同施工期间，所有与现场工程有关的一切安全及文明施工、环境保护责任均由乙方负责，相应的安全文明施工措施费用及环境保护产生的费用已包含在合同总价中。若因乙方原因，发生安全事故或导致第三方损害的，由乙方负责赔偿，甲方因此被第三方追责的，甲方有权向乙方追偿。

2、在合同履行期间，乙方应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施，妥善处理由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。

第五条 乙方的其他义务

1、施工结束，负责清洁施工场地，清运施工垃圾。

2、对工作人员的人身安全负责。乙方应预先为工作人员办理社会保险、购买商业保险，并将有关凭证提交甲方审查；但甲方不因审查行为而承担任何责任，甲方的审查也不减少乙方的任何义务。乙方未办理社会保险并购买商业保险的工作人员，甲方有权拒绝进场施工，工期延误的责任由乙方承担。

3、因乙方的施工、物品、人员，以及可归责于乙方的其他事由导致人身、财产损失的，由乙方承担责任。

4、按法律规定和合同约定采取施工安全、文明施工以及环境保护措施。

5、仔细勘察施工现场，并对地下管线以及周围安全情况做好记录。施工过程中，未经甲方或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及设备管线。不得损坏地下管线和古树名木，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。

6、按照国家或安徽省规定的工程施工规范及标准施工，并按法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档。工程竣工移交之前，负责保护现场全部的设施和工程成品并承担有关费用。

第六条 验收

1、施工验收：乙方施工完成后，应通知甲方验收。经验收合格（以甲方出具的验收合格证书为准）的，视为工程已完工；否则，乙方应负责整改，整改后通知甲方重新验收。

2、环评质量验收：由乙方通知第三方环评检测资质公司对施工质量进行环评检测，每个楼层取点不得少于2处，检测完成后出具专业检测报告。

甲方验收报告和第三方检测公司出具的检测报告共同组成整个工程验收条件，若有一方出具的验收报告不合格，视为整个工程的不合格，则由乙方继续整改，直至合格为止。

第七条 风险转移

1、材料、工程毁损、灭失的风险，自交付后转移给甲方。

2、交付之前，材料、工程保管由乙方自行负责。

第八条 价款及支付

1、本合同总价款为人民币            元（￥：        元），含税，税率为    %。

2、工程款付款条件

① 工程已经验收合格；

② 工程已交付甲方，乙方人员已全部撤离；

③ 乙方已向甲方送达付款申请，且已开具税务发票。

3、付款期限

① 工程款付款条件全部成就之日起 15 个工作日内，支付95%工程款（金额：        ），剩余5%为质保金（金额：    ），在一年质保期满合格后支付。

4、乙方指定的收款银行账户：

户  名：

开户行：

账  号：

第九条 违约责任

1、甲方未按约定付款的，应当按银行贷款基准利率支付利息。

2、乙方延误工期的，每迟延一天，应当支付人民币 500 元的违约金。

3、乙方未按约定履行保修义务的，甲方可以委托他人维修，费用由乙方承担。

第十条 双方代表

1、甲方代表

姓名：   钱国强  ；

电话： 13686496160 ；

通信地址：安徽省合肥市滨湖区高速时代广场C1楼物业办公室 ；

电子邮箱：       565218052@qq.com                 。

2、乙方代表

姓名：           ；

电话：           ；

通信地址：                                  ；

电子邮箱：                     。

第十一条 纠纷解决

- 与本合同有关的争议，双方不成协商解决的，向甲方住所地人民法院起诉。

- 第十二条 其他

- 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章之日起生效。

- 甲方：                                      乙方：

代表人：                                    代表人：

年   月   日                                    年   月   日

| 清洗C1楼空调风管、新风口及更换过滤网项目工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 成品保护部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面保护 | 1、包含天花保护 | / | 项 | 1 | 共计14个楼层 |
| 2 | 地面保护 | 1、地毯保护 2、现场家具保护 | / | 项 | 1 | 共计14个楼层 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 施工部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 盘管机清洁 | 1、风机主体保养、 2、Y型过滤器清洁 3、托水盘清洁 | / | 个 | 823 |  |
| 2 | 铁皮软接清理 | 1、风口连接部分清洁修复处理 | / | 块 | 1646 |  |
| 3 | 风口拆装 |  | / | 个 | 1646 |  |
| 4 | 增加回风口过滤网 | 1、规格≥20*50 | / | 个 | 600 |  |
| 5 | 高温消毒 | 1、高温蒸汽对出回风口及风管连接部分进行消杀 | / | 个 | 1646 |  |
| 6 | Y型过滤器内过滤网更换 | 1、304不锈钢网 | / | 个 | 130 | 更换21-22F安联公司室内过滤器滤网 |
| 7 | 控制系统 | 1、电磁阀保养、控制器校准 | / | 个 | 823 |  |
| 8 | 垃圾清运费 | 1、施工废料清运 | / | 项 | 1 |  |
| 9 | 安全措施费 | 1、脚手架、天花内施工防护 | / | 项 | 1 |  |
| 10 | 新风系统清洗 | 1、系统保养清洗，滤网更换服务 | / | 项 | 1 | 共计14个楼层 |
| 三 | 检测部分 |  |  |  |  |  |

附件一：廉政合同

廉政合同

甲方：深圳市安联第一太平戴维斯物业管理有限公司合肥分公司

乙方：

- 为抓好物资设备等采购供应中的党风廉政建设，规范、约束采供双方行为，确保双方工作人员廉洁从业，特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

- （1）严格遵守党的政策和国家有关法律法规的有关规定。

- （2）严格执行清洗C1楼室内空调风管、新风口、盘管风机及更换过滤网的服务项目的服务承揽项目合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育和廉洁文化建设，公布举报电话，监督并认真查处违规违纪违法行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得利用职务之便索要或接受乙方的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（2）甲方及其工作人员不得在利用职务之便为乙方谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受乙方财物，并在离职后收受。

（3）甲方及其工作人员不得在乙方报销应由甲方或个人支付的费用等。

（4）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排，不得要求和接受乙方提供的交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（5）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人的工作安排以及出国、旅游提供方便等；不得要求乙方及其工作人员为自己的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）甲方及其工作人员不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（7）甲方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

3.乙方义务

（1）乙方及其工作人员不得以任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，以及回扣、好处费、感谢费等。

（2）乙方及其工作人员不得与甲方及其工作人员约定，甲方及其工作人员利用职务之便为乙方谋取利益，乙方在其离职后给予财物。

（3）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的任何费用。

（4）乙方及其工作人员不得以任何理由邀请甲方工作人员参与可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动。不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、出国出境、旅游等提供方便；不得为甲方工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）甲方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪政务处分和组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，给予相关处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

5.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该供货合同履行完毕后止。

6.本合同作为 清洗C1楼室内空调风管、新风口、盘管风机及更换过滤网的服务项目承揽合同的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

7.本合同一式贰份，由甲、乙双方各执壹份。

甲方单位：（盖章）                 乙方单位：（盖章）

法定代表人：                      法定代表人：

年   月   日                      年   月   日

- 第五章  响应文件格式

清洗C1楼室内空调风管、新风口、盘管风机及更换过滤网的服务项目合同包询比

响  应  文  件

供应商：            (全称、盖单位章)

年        月         日

目     录

- 报价函

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、清洗C1楼室内空调风管、新风口、盘管风机及更换过滤网的服务项目报价清单

四、投标保证金

五、供应商基本情况

六、信誉情况

七、详细评审

八、其他材料

一、报价函

深圳市安联第一太平戴维斯物业管理有限公司合肥分公司：

1．我方已仔细研究了 清洗C1楼室内空调风管、新风口、盘管风机及更换过滤网的服务项目合同包询比文件的全部内容，愿意以人民币(大写)            (小写：¥       )的总报价，质量要求：      ，服务期限：      按合同约定实施和完成供货及提供相关服务。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同任务。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．我方理解，你方不一定接受任何报价。同时也理解，你方不负担我方的任何报价费用。

供应商：                     (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：        (签名)

地址：

电话：

电子邮箱：

年      月       日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

2-1 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

供应商：                 (盖单位章)

年      月      日

2-2 授权委托书

本人             (姓名)系          (供应商名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     (项目名称)     合同包响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

供应商：                               (盖单位章)

法定代表人：                               (签名)

身份证号码：

委托代理人：                               (签名)

身份证号码：

年      月    日

| 清洗C1楼室内空调风管、新风口、盘管风机及更换过滤网的服务项目工程量报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 品牌 | 单位 | 数量 |  | 综合单价 | 合计 | 备注 |
| 一 | 成品保护部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面保护 | 1、包含天花保护 | / | 项 | 1 |  |  |  | 共计14个楼层 |
| 2 | 地面保护 | 1、地毯保护 2、现场家具保护 | / | 项 | 1 |  |  |  | 共计14个楼层 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 施工部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 盘管机清洁 | 1、风机主体保养、 2、Y型过滤器清洁 3、托水盘清洁 | / | 个 |  | 823 |  |  |  |
| 2 | 铁皮软接清理 | 1、风口连接部分清洁修复处理 | / | 块 |  | 1646 |  |  |  |
| 3 | 风口拆装 |  | / | 个 |  | 1646 |  |  |  |
| 4 | 增加回风口过滤网 | 1、规格≥20*50 | / | 个 |  | 600 |  |  |  |
| 5 | 高温消毒 | 1、高温蒸汽对出回风口及风管连接部分进行消杀 | / | 个 |  | 1646 |  |  |  |
| 6 | Y型过滤器内过滤网更换 | 1、304不锈钢网 | / | 个 |  | 130 |  |  | 更换21-22F安联公司室内过滤器滤网 |
| 7 | 控制系统 | 1、电磁阀保养、控制器校准 | / | 个 |  | 823 |  |  |  |
| 8 | 垃圾清运费 | 1、施工废料清运 | / | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 安全措施费 | 1、脚手架、天花内施工防护 | / | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 新风系统清洗 | 1、系统保养清洗，滤网更换服务 | / | 项 |  | 1 |  |  | 共计14个楼层 |
| 三 | 检测部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 提供第三方环境检测报告 | 1、第三方专业环评检测机构出具的检测报告 | / | 项 |  | 1 |  |  | 每层检测点位数≥2 |
|  | 不含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税率 | 增值税 |  | 9 % |  |  |  |  |  |
|  | 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、清洗C1楼室内空调风管、新风口、盘管风机及更换过滤网的服务项目报价清单

- 四、投标保证金

- 如采用电汇（转账），投标人应在此提供电汇（转账）回单或转账凭据的扫描件和基本账户开户许可证（或其他能反映基本账户的材料）

五、供应商基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 职 务 |  | 电子邮箱 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1、在本表后应附企业法人营业执照

2、供应商应附第三方环评检测公司企业营业执照及资质证书

- 3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价证明

- 致（招标人名称）：

我方参加（集中招标项目名称）标段的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

| 申报人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓 名 |  |  |
|  | 身份证号 |  |  |
| 控股股东/投资人名称 及出资比例 |  |  |  |
| 非控股股东/投资人名称 及出资比例 |  |  |  |
| 管理关系单位名称 | 管理关系单位名称 |  |  |
|  | 被管理关系单位名称 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：1．控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但
享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；

2．管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被
       管理关系的单位；

3．如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

4、其他按照第一章 供应商资格条件须提供的证明材料等及投标人认为需要提供的其他资料。

说明：（1）以上资格后审条件是作为合格投标人的必备条件，开标后由评标委员会进行评审，不满足上述资格后审条件的或缺少任一项资格后审材料的，将被作为无效标处理。以上资格后审资料包括的证书、合同等材料的复印件须加盖投标人公章。

投标人资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明投标人资质（或资格)有效，否则一律不予认可

六、信誉情况

| 项 目 | 供应商情况说明 |
| --- | --- |
| 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 是否在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人有行贿犯罪行为 |  |

注：本表无需附证明材料。

供应商：                 (盖单位章)

年       月       日

- 七、详细评审

（1）类似服务业绩

（2）公司资信

（3）人员配备

（4）服务方案

- 八、其他材料

（注：请供应商仔细阅读询比文件，供应商应当提交而响应文件参考格式未给出的，请在此处补充完整，如因投标人原因遗漏造成的后果责任自负。）