北京安联公司自持单元空调系统专项改造项目

询  比  文  件

采 购 人：北京安联置业发展有限公司

日    期： 2022 年 7 月 15 日

目  录

第一章 采购公告	1

第二章 供应商须知	7

第三章 评审办法	16

第四章 合同内容	41

第五章 采购需求及清单	70

第六章 响应文件格式	71

# 第一章 采购公告

1、项目简介

项目名称：北京安联公司自持单元空调系统专项改造

1.2 采 购 人：北京安联置业发展有限公司

1.3 项目概况：本单位将安联大厦23层2301-2306、2316，2309-2311，25层整层，27层2701，共四个区域以及小机组冷机系统列为北京安联公司自持单元空调系统专项改造范围，施工内容包括对空调系统主机配件等进行改造、更换、维护。改造施工在晚间及周末进行，所有改造区地面桌面全部做好成品保护，不影响租户正常办公。

2、采购说明

2.1 采购方式：公开询比采购

2.2 资金来源及比例：企业自筹

2.3 改造范围：改造区域为：安联大厦23层2301-2306、2316，2309-2311，25层整层，27层2701，共四个区域以及小机组冷机系统；

2.4技术标准及要求：

详见第五章采购需求及清单

2.5 合同包划分：  /

2.6 最高限价：978979.66元

2.7成交单位负责承担本工程造价咨询费：5500.00元

2.8 计划工期：计划开工日期 2022年8月1日（实际开工日期以采购人通知的为准），工期90天；

2.9 项目图纸（见附件）

3、供应商资格条件

3.1 本次采购要求供应商须同时具备：

（1）资质最低要求：

①具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

②具备机电工程施工总承包叁级资质及以上，持有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

③具有两年内单项合同总价值超过90万的空调系统施工项目案例，需单独列请项目名称、合同期限、改造金额。并附合同复印件。

（2）主要人员最低要求：

项目经理1名，具备以下资格条件：

- 具备 贰级及以上（专业及级别）注册建造师执业资格证书；

对供应商其他人员的要求：

① 现场特殊施工人员需持有特殊工种操作证书（电工、焊工等）。

（3）信誉要求最低要求：

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；

⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目经理未有行贿犯罪行为。

⑥其他要求： / 。

3.2 联合体：本次采购不接受联合体报价。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。

4、询比文件的获取

凡有意向的供应商自行在安徽安联高速公路有限公司官网（http://www.ahanlian.com/）点击其新闻中心下拉菜单中的“公示公告”模块，找到对应的采购公告信息，在该采购公告信息页末端点击相应链接，自行下载采购文件。

5、响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为 2022 年 7 月 22 日 10 时 0分，供应商的法定代表人或其授权代理人应于截止时间前将响应文件递交至北京安联置业发展有限公司物业部（地点）。

6、响应文件启封

响应文件的递交截止时间到后，采购人将于北京安联置业发展有限公司会议室 （地点）组织进行响应文件的启封。供应商的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证、授权代理人应携带授权委托书准时参加启封会议。

7、响应保证金

本项目无需响应供应商提供响应保证金

8、发布公告的媒介

本次采购公告在 安徽安联高速公路有限公司官网（http://www.ahanlian.com/）上发布。

9、采购人联系方式

采 购 人：北京安联置业发展有限公司

地    址：北京市朝阳区东三环北路38号安联大厦28层

联 系 人：周女士、王先生

电    话： 85849888-803

北京安联置业发展有限公司

2022 年 7 月 15 日

附件：

项目图纸

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 质量要求 | 符合国家相关规范和标准，并满足实际使用需求。 |
| 1.2.2 | 供应商其他资格要求 | 供应商应具备承担本合同包服务的资质条件、能力和信誉：见第一章“采购公告”第3.1款要求。 |
| 3.1 | 响应文件其他材料要求 | 无 |
| 3.2.4 | 报价方式 | £ 单价 R总价（含） |
| 3.2.5 | 报价的其他要求 | 无 |
| 3.4.4（3） | 其他不予退还响应保证金的情形 | 无 |
| 3.6.3（2） | 响应文件副本份数 | 1份 |
| 5.2.1（3） | 启封公布的其他内容 | 无 |
| 5.2.2（5） | 不参加评审基准价计算的其他情形 | 无 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 本项目无需响应供应商提供履约保证金 |
| 9需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | …… |  |

注：供应商须知正文与前附表内容不一致时，以供应商须知前附表的内容为准。

1. 总则

1.1 质量要求

本合同包的质量要求：见供应商须知前附表。

1.2 供应商资格要求

1.2.1 供应商应具备承担本合同包施工的资质条件、能力和信誉：见第一章 采购公告第3.1款要求。

1.2.2 其他要求：见供应商须知前附表。

1.3 费用承担

供应商准备和参加询比活动发生的费用自理。

1.4 保密

参与询比活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.5 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6 踏勘现场

供应商自行踏勘现场且费用自理。

1.7 分包

不允许分包。

1.8 偏差

1.8.1 偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.8.2 响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

2. 询比文件

2.1 询比文件的组成

本询比文件包括：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求及清单；

（6）响应文件格式。

根据本章第2.2款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

当询比文件、询比文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 询比文件的澄清与修改

2.2.1 供应商如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3日前联系采购人对询比文件予以澄清或修改。

2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

3. 响应文件

3.1响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）已标价的工程量清单；

（4）供应商基本情况；

（5）拟委任的主要人员；

（6）信誉情况；

（7）施工组织设计；

（8）其他材料。

3.2 报价要求

3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金。

3.2.2 供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决，最高限价见第一章“采购公告”第2.5款。

3.2.4本项目的报价方式为总价。

3.2.5 报价的其他要求：见供应商须知前附表。

3.3响应有效期

3.3.1 响应有效期为自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。

3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

3.4资格审查资料

供应商应按第六章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.2款规定的资质、能力、信誉等要求。

3.5响应文件的编制

3.5.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.5.2 响应文件应当对询比文件有关工期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.5.3响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签名或盖单位章。

（2）响应文件正本一份，副本一份。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。

（3）响应文件的正本与副本应分别装订。

4. 响应文件的递交

4.1响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，封套上注明：

供应商名称：

北京安联公司自持单元空调系统专项改造项目 合同包响应文件

在 2022 年 7 月 22 日 10 时 0 分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

4.2 响应文件的递交

4.2.1供应商应当按照第一章“采购公告”第5条的规定递交响应文件。

4.2.2 递交响应文件的供应商数量不足3家时，采购人将宣布本次采购失败，并退还已递交的响应文件。

4.2.3 除第4.2.2项规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

5. 启封

5.1 启封时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间（启封时间），按照第一章“采购公告”第6条的规定进行启封。

供应商若未派法定代表人或其委托代理人出席启封活动，视为该供应商默认启封结果。

5.2启封程序

5.2.1主持人按下列程序进行启封：

（1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（2）由供应商推选的代表检查响应文件的密封情况；

（3）对响应文件进行启封，公布供应商名称、合同包名称、报价、质量目标、工期、响应保证金递交情况及其他内容；

（4）供应商代表、采购人代表等有关人员在启封记录上签名确认；

（5）启封结束。

5.2.2若采用合理低价法或综合评分法，在响应文件启封中，采购人将按第三章“评审办法”规定的原则计算并宣布评审基准价。若采购人发现响应文件出现以下任一情况，其报价将不再参加评审基准价的计算：

（1）报价超出采购人公布的最高限价；

（2）未在报价函上填写总报价；

（3）报价函中的报价与已标价的工程量清单总报价不一致（四舍五入除外）；

（4）未按要求提交响应保证金（如有）；

（5）供应商须知前附表规定的其他情形。

如果供应商认为某一合同包的评审基准价计算有误，有权在启封过程中提出，经采购人在启封过程中核实确认之后，可重新宣布评审基准价。启封标过程中公布的评审基准价除计算有误，经评审小组修正外，在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.3供应商在启封过程中有疑问的，应当在现场提出，采购人将当场作出答复。

6. 评审

6.1评审小组

评审由采购人自行组建的评审小组负责。评审小组人数：3~7人（单数）。

6.2评审

6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

6.2.2评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数为：3人（如不足3人，可以按实际数量推荐）。

7. 合同授予

7.1成交候选人公示

采用公开询比方式采购的项目，公示期不得少于2日。

7.2评审结果异议

供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。

7.3成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4签订合同

采购人和成交人应在响应有效期内以及成交通知书发出之日起30日内，根据询比文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照询比文件要求提交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。

8. 纪律和监督

供应商不得相互串通报价或与采购人串通报价，不得向采购人或评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9. 根据新冠肺炎疫情防护要求，供应商的法定代表人或授权代理人应做好个人防护措施并接受采购人疫情防控管理的要求，采购人单位采用“绿码”+“体温检测合格”通行模式对进场供应商进行严格检查。供应商代表须提前申请“健康码”并完整填写相关资料，对于持绿码且体温正常的方可允许进场。供应商最多委派1名响应人代表（包括授权代理人在内）携带本人身份证到现场参加开启响应文件，过程中全程佩戴符合安全标准的口罩。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章 评审办法

评审办法前附表（最低价法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 成交候选人 排序方法 | 按评审价由低到高的顺序依次推荐成交候选人： |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签名盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.6.3项的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件、能力、信誉、其他要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.2.1项、第1.2.2项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价内容 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 工期 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.1项规定 |
|  |  | 响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 响应保证金 | 符合第二章“供应商须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合询比文件规定 |
|  |  | 询比文件的获取 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 联合体 | 未以联合体形式报价 |
|  |  | 分包 | 没有分包 |
|  |  | 报价 | （1）报价未超过询比文件设定的最高限价，且未低于最高限价的90%。 （2）已标价的工程量清单总报价和报价函的报价一致（四舍五入除外）。 （3）报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 （4）同一供应商未递交两个以上不同的报价。 （5）供应商按采购人提供的书面工程量清单填写了报价，且未修改工程量清单说明、工程数量等实质性内容。 （6）安全文明施工费、规费和税金等不可竞争费用，按照规定的标准计取。 （7）已标价工程量清单中未更改询比文件确定的暂列金额。 |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合询比文件的其他实质性要求和条件 |

| 条款号 |  | 量化因素 | 量化标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 详细评审标准 | 评审价计算 | 评审价＝报价函文字报价（大小写不一致时以大写为准） |
| 需要补充的其他内容： …… |  |  |  |

1. 评审方法

本次评审采用最低价法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件，按照评审价由低到高的顺序依次推荐成交候选人。如报价相同的，按照评审办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

3.1.2 响应文件中填报的报价、工期、工程质量标准前后不一致时，按细微偏差处理，并以报价函填报的为准。

3.2 详细评审

评审小组按本章第2.2款规定进行评审价排序。

3.3 否决响应文件的其他情形

对在评审过程中发现供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应文件。

3.4 响应文件的澄清和说明或补正

3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容做必要的澄清。评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

3.4.2 澄清不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.5 评审结果

评审小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

（一）采购项目基本情况

（二）采购过程回顾

（三）评审小组成员名单

（四）询比评审工作

1、评审办法

2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

3、详细评审情况（供应商的评审价评审情况）

4、否决的供应商名单以及否决理由（如有）

5、推荐候选供应商排序

（五）需要说明的其他事项

（六）评审附表

1、响应文件开启记录表

2、评审表格

# 第四章 合同内容

合同编号：

建 设 工 程 施 工 合 同

发 包 方： 北京安联置业发展有限公司

承 包 方：

工程名称：北京安联公司自持单元空调系统专项改造

工程地点：北京市朝阳区东三环北路38号院3号楼安联大厦

2022年 7 月

建设工程施工合同协议条款

依照《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：

第一条  工期

1.1 工程合同工期总日历天数： 90 天。本工程计划开工日期：  2022 年 8 月 1 日，本工程计划竣工日期：  2022 年 10 月 30 日。

1.2 开工日期如有变化，以发包方书面通知为准，在承包方施工能力允许的前提下，按照发包方进度执行。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

第二条   图纸

本合同签订前，发包方已向承包方提供工程所需 图纸。

第三条 承包方式：本工程实行合同价包工包料固定总价承包方式。

第四条  承包范围：

4.1依据发包方提供的图纸所涉到的管道及设备改造（以图纸为准）。

4.2本工程承包的主体是：安联大厦23层2301-2306、2316，2309-2311，25层整层，27层2701，共四个区域以及小机组冷机系统；

4.3承包方同时负责设备的调试，阀门及仪表检测，风管漏光检测，并配合装饰单位完成验收工作。

4.4本工程所需材料、设备采购方面由承包方承担。

第五条  发包方工作

5.1发包方委派          同志为驻工地代表，对接、协调、审批本合同范围内事项。需盖章的文件以发包方加盖公章为准。

5.2组织承包方会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后予以确认。

5.3向承包方提供施工现场所需工作场地以及免费提供水、电供应。

第六条  承包方工作

6.1承包方委派           同志为驻工地代表/项目经理，在工程施工过程中负责与相关部门备案、协调、沟通并承担相关费用。

6.2办理本工程的验收手续并承担相关费用。

9.3承包方未经发包方书面同意不得将承包工程转包、分包给第三方。

6.4建立健全质量管理体系，严格按照设计和施工方案（图纸）、施工规范、操作工艺流程、技术要求施工，对不符合质量要求的负责返工修补至符合要求为止，做好自检和工序交接检查。

6.5对所做工程和施工方法的适当性、可靠性及安全性负全责。

6.6对施工现场安全承担全部责任，自行承担施工过程中的意外事故或人身、财产损害责任，若导致发包方不得不先行垫付赔偿费用，发包方有权从应付的工程款中直接扣抵垫付的相关费用。承包方履行本合同过程中造成己方、发包方或第三方人身、财产损害或者经济损失的，其责任全部由承包方承担并处理。

6.7从开工之日起，直至工程竣工验收合格后将工程移交给发包方及使用单位止，承包方承担所有有关工程的材料、半成品、成品和配套设备装置的保管责任以及被盗、损坏的赔偿责任，但已办理中间书面交接手续、验收合格并交付发包方的工程除外；从办理书面接收手续、验收合格并交付发包方之日起，此保管责任以及被盗、损坏的赔偿责任转移至发包方。

6.8承包方须按照安全生产的有关安全操作规章制度组织各项工作，建立健全安全保障体系和各项安全操作制度，制定并执行相关工程的安全专项施工方案，对各类职工认真作好各级安全教育和安全技术交底。

6.9施工期间遵守发包方的质量、进度、安全和文明施工等管理规定，服从发包方的管理和安排，积极配合其他专业工程的施工，否则承包方每违约一次向发包方支付10000元人民币违约金；情节严重的发包方有权提前终止本合同，并将承包工程中尚未施工的部分另行分包给第三方，承包方不得拒绝或者阻挠第三方进场施工，待整体工程完工后再办理结算。承包方承担由于工期延误及配合不及时给发包方造成的一切经济损失及法律责任。

6.10做好施工现场的成品保护工作，不得破坏现场其他在建及已完的专项工程、地下管线和邻近建筑物及构筑物，如有损坏应据实赔偿，同时承担由此给发包方和业主造成的一切经济损失和法律责任。承包方还应遵守发包方及施工现场的各项安全纪律和规章制度，须服从发包方及施工现场现场人员的管理监督，爱护发包方及施工现场财物、不得影响发包方及施工现场正常营业，不得私拿、私用、带走发包方及施工现场任何物品，不得到无关场所停留。若因工作需要，必须征得发包方及施工现场工作人员同意，如发包方工作人员造成任何损失的，由发包方承担全部责任及赔偿。

6.11工程交付前承包方应清运建筑垃圾，场地清洁、平整、卫生达到发包方要求，该项费用已含在合同中，发包方不另行支付。承包方不及时清运垃圾的，发包方有权另行委托其他单位处理，发生费用可在当期工程进度款中扣除。

6.12在合同保修期间，按国家有关规定和本合同约定履行工程质量保修义务，对属于承包方责任的工程质量问题，负责及时无偿修补，并承担因此给发包方及第三方造成的损失。

6.13承担本合同约定的违约责任和赔偿责任。

6.14工程必须在合同约定工期内符合国家相关机构验收标准，并经相关部门验收通过。否则，承包方必须在合同约定工期内无条件免费整改至符合国家相关机构验收标准并经相关部门验收通过。

第七条  工程质量检查及验收

7.1承包方必须严格按照发包方确认的施工方案、施工组织设计及国家现行施工、验收规范、工程质量检验评定标准和技术要求组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到国家及行业的工程验收规范标准。

7.2发包方在施工现场对工程实行全过程监理、检查，发现承包方施工不符合技术质量和安全生产要求的，有权通知承包方暂停、改正、返工直至合格，因此增加的费用及工期延误责任由承包方承担。

7.3隐蔽工程隐蔽前承包方自检，自检合格后书面通知发包方及监理验收，如验收不合格，承包方在限定时间内整修、返工后重新验收，直至验收合格，整修、返工费用及由此引起的工期延误责任由承包方承担。

7.4如因承包方供应材料不能满足发包方要求，在双方协商不通的情况下发包方有权另行组织采购，所发生采购费加20%管理费后由发包方从承包方应付工程进度款中扣除。

7.5 发包方向承包方提供的全部资料的所有权、知识产权归发包方所有。承包方为完成本项目向发包方提交的文件，包括但不限于投标文件、投标方案、产品定制方案、设计图纸、成果文件以及过程文件的所有权、知识产权归发包方所有。且发包方有权决定对于上述文件及其成果是否署名以及署名的方式。

7.6承包方在履行合同过程中或为履行合同而从发包方获得的所有信息均为保密信息。发包方的保密信息包括但不限于：任何发包方未公开的观点、发现、公式、程序、计划、图表、图纸、模型、规范、参数、数据、数据库、算法、标准、照片、计划、定价信息、研究、概念、账户、密码、发包方的客户资料、业务及技术信息、内部信息、非公开的人事、通讯信息以及合同履行过程中的工作成果、样品、成品等，以及承包方依据以上信息得出的衍生信息。

承包方承认保密信息构成有价值的商业秘密。承包方同意严格按照本合同的规定使用对方的保密信息，未经发包方的事先书面许可，不得向第三方，或允许向第三方直接或间接地透露保密信息。保密信息及保密信息的载体应在合同履行完毕或合同解除后的3日内销毁或返还发包方。 本保密条款的期限为永久。本条款为独立条款，本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。

第八条 保修

8.1质量保修期限： 壹 年（从工程验收合格并移交发包方之日起算）。在质量保修期内，承包方应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

8.2发包方未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

8.3保修期内出现保修事项，承包方应在发包方通知时间内履行保修责任。逾期不履行保修义务或者修复不能满足发包方要求时，发包方有权聘请第三方修复，承包方承担违约责任及发包方支付给第三方的费用，发包方有权从承包方质保金中扣除。

第九条  合同价款的调整

9.1本合同为固定总价，本工程含税合同总价为：            ，详见合同清单。

除本合同另有约定外，本工程固定总价包含完成全部合同内容及可能涉及的各方面因素、风险和费用，同时也包括因赶工、场地狭小等技术措施费，以及现场周边关系的协调及扰民费用，市容、城管、环保及道路运输等一切费用。本工程总价组成明细详见附件一。

除发包方与监理（如有）共同确认的设计变更、洽商导致的工程项目的增加及工程量变化外，合同价格均不可调整；

9.2施工中发包方对原设计进行变更，应在变更前10天向承包方发出书面变更通知，否则，承包方有权要求顺延工期。承包方按通知进行变更，并于5天内，根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方承担，发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。

9.3本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整：

如发生合同价款中未列明的项目，采用如下计算方式确定单价：（1）合同中已有价格的，按已有价格执行；（2）合同中有类似价格的，可参照类似价格执行；（3）合同中没有类似价格可参照的，由双方根据市场价协商确定。

第十条   工程价款支付

10.1 本工程预付款金额为合同价款的50%，在本合同签订并收到合规的正式增值税发票后10日内支付。

10.2.工程安装完成并通过验收，由承包方按照经审计机构确认的工程结算金额提供合规的正式增值税发票后，发包方于（15）个工作日内支付至审定结算价款的97%。

10.3质保金：结算价款的3%作为质保金，于质保期到期后扣除违约金（如有）15个工作日内无息返还承包方。

第十一条 工程结算

11.1工程竣工验收合格后30日内，承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料。双方均同意经发包方或发包方委托的造价咨询机构和审计机构进行审计确认后的工程结算总价作为双方结算价款的依据。承包方在审计过程中派人参与并配合造价咨询机构和审计机构工作，并对审计结果完全认可和接受。

11.2 双方的结算按第九条、第十条及本条规定的程序及方式处理，对于承包方提交的结算文件,发包方没有答复并不视为被认可，承包方无权以发包方未在规定期限内答复为由主张按其提交的结算文件进行结算。

第十二条   材料设备的供应

12.1本工程用材料由承包方负责。承包方按双方约定的《承包方供应材料设备一览表》（附后）供应材料设备，如实际供应材料设备与约定不符时，承担相应违约责任。

12.2发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备，提供产品合格证明；如与设计和规范要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，各自承担由此发生的费用。

12.3 承包方保证工程中其所提供的材料、设备、设施、部件、管道等必须是全新（包括零部件）的产品。承包方保证所提供的产品符合本合同约定的品质、型号、规格以及技术标准，符合行业、国家的质量标准。承包方保证其提供的产品和服务免受第三方向提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权及任何人身权、财产权的主张。

12.3 承包方需使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，由此增减的费用按合同约定执行。

第十三条  争议

发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：

第一种争议解决方式：向                仲裁委员会申请仲裁；

第二种争议解决方式：向  工程所在地北京市朝阳区  人民法院起诉。

双方约定按第   二   种争议解决方式解决。

第十四条  违约

14.1非因发包方原因原因导致工期延误的，每迟延一日竣工的，承包方应向发包方支付合同金额万分之五的违约金；迟延达五日的，发包方有权解除合同，承包方需支付合同金额20%的违约金，违约金不足以弥补发包方损失的，不足部分由承包方承担，且发包方有权另行委托其他单位施工，对应工程款、所产生的一切费用及损失由承包方承担。

14.2承包方未按本合同其他约定履行或违反保证条款的，承包方应就每一违约行为向发包方支付合同金额5%/次的违约金。

14.3本合同约定的违约金、赔偿金发包方有权从承包方工程款中直接扣除。

14.4承包方应及时支付农民工工资。若承包方的施工工人对发包方产生不良影响的（如罢工、干扰施工或扣押、围攻、殴打发包方人员、滞留发包方办公场所或销售现场、上访、诉讼、仲裁等），承包方承担2万元/次的违约金。

14.5承包方将其承包的工程转包给他人的，或者违法分包的，发包方有权解除合同，承包方向发包方支付合同价款20%的违约金并按照发包方的要求限期离场。

14.6若政府相关部门或法院要求发包方以任何形式向施工工人垫付工资或费用，发包方有权向承包方收取相当于代垫金额20%的管理费。

第十五条  其他

15.1本合同经双方签字并盖章后生效，合同有效期内，除非经过对方同意或出现本合同约定情形，任何一方不得变更或解除合同；工程竣工验收合格，质保期满无质量问题，双方完全履行合同约定的责任义务后，本合同自行终止。

15.2本合同壹式 肆份，发包方执 贰 份，承包方执 贰 份，具有同等法律效力。

15.3合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

15.4本合同中双方承诺提供的联系地址、联系人、联系电话（统称联系方式）均真实有效。双方往来通知应被视为在下列条件下送达：

以快递递送的，为受送达人签收当日；受送达人拒签的为拒签当日。因一方提供的联系方式不准确或一方变更联系方式未提前3日书面通知另一方而导致无法送达的，另一方按本合同预留联系方式自投寄日后第5日视为已经送达，因此产生的不利后果由其自行承担。双方同意，本条约定的联系方式适用于后续诉讼。

15.5本项目中标通知书、承包人投标文件及其附件、招标文件等为本合同组成部分。包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

第十六条  附件

附件一：已标价的工程量清单及汇总表

附件二：廉政合同

附件三：安全生产协议

附件四：项目经理委任书

附件五：项目图纸

| 发包方（盖章）： 法定代表人/委托代理人 签署或盖章： 日 期： | 承包方（盖章）： 法定代表人/委托代理人 签署或盖章： 日 期： |
| --- | --- |

附件一：

已标价的工程量清单及汇总表

附件二：

廉政合同

发包方：  北京安联置业发展有限公司  （以下简称“甲方”）

承包方：                            （以下简称“乙方”）

为抓好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，保证参与建设的管理人员、技术人员廉洁从业，特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策和国家有关法律法规的有关规定。

（2）严格执行北京安联公司自持单元空调系统专项改造项目施工合同，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育和廉洁文化建设，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违规违纪违法行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得利用职务之便索要或接受乙方的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（2）甲方及其工作人员不得在利用职务之便为乙方谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受乙方财物，并在离职后收受。

（3）甲方及其工作人员不得在乙方报销应由甲方或个人支付的费用等。

（4）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；除集团公司另有规定外，不得要求和接受乙方为其个人提供的交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（5）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人的工作安排以及出国、旅游提供方便等；不得要求乙方及其工作人员为自己的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）甲方工作人员的配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（7）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料、产品、设备；不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（8）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不得利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

（9）甲方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

3.乙方义务

（1）乙方及其工作人员不得以任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，以及回扣、好处费、感谢费等。

（2）乙方及其工作人员不得与甲方及其工作人员约定，甲方及其工作人员利用职务之便为乙方谋取利益，乙方在其离职后给予财物。

（3）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的任何费用。

（4）乙方及其工作人员不得以任何理由邀请甲方工作人员参与可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动；除工程项目建设使用外，不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人的工作安排以及出国、旅游等提供方便；不得为甲方工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）乙方及其工作人员不得与本项目的监理单位、验收单位及其工作人员串通，违反工程计量、资金支付、质量评定、竣工验收等有关规定和程序，损害甲方利益，影响项目进度、质量、安全和效益，不得骗取、套取国家资金。

（7）乙方应在项目地的显著位置设立廉政公示牌，公示项目的名称、项目施工单位、项目监理单位、项目开竣工时间，以及项目管理单位和督查单位及廉政建设举报电话。

（8）乙方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪政务处分和组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，给予相关处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予严肃处理。

5.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

6.本合同作为北京安联公司自持单元空调系统专项改造项目工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

7.本合同一式 肆 份，由甲、乙双方各执 贰 份。

| 发包方（盖章）： 法定代表人/委托代理人 签署或盖章： 日 期： | 承包方（盖章）： 法定代表人/委托代理人 签署或盖章： 日 期： |
| --- | --- |

附件三：

安全生产合同

发包方：  北京安联置业发展有限公司  （以下简称“甲方”）

承包方：                            （以下简称“乙方”）

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全责任，加强安全生产监督管理，确保工程建设安全生产，结合工作实际，按规定搞好安全防护措施，把安全生产落实到实处，双方特签订北京安联公司自持单元空调系统专项改造项目安全生产合同。主要内容如下：

- 发包方责任

1、严格遵照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产规定，依法对承包方进行安全生产监督管理。

2、严格按照有关安全生产法律法规条例规定，建立安全生产管理机构，制定各项安全生产规章制度，建立事故应急救援预案。

3、按照“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查和总结。

4、督促、指导并检查承包方安全管理人员的安全培训，依法持证上岗。

5、定期召开安全生产工作会议，及时传达中央及地方有关安全生产精神。

6、组织对承包方施工现场和安全生产内业资料的检查，监督承包方及时处理各种安全隐患。

7、严肃查处违章、违纪行为，对情节严重的依法给予相应处罚。

8、发包方的上述所有责任的任何缺失，并不免除承包方依照《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规应当承担的安全责任。

二、承包方责任

1、遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关法律法规的规定，建立安全生产管理机构，配备安全管理人员，制定安全生产责任制等各项规章制度。

2、建立事故应急救援组织和应急救援预案，并定期组织演练；组织开展事故应急知识培训和宣传工作；班组人员应相对固定，不得随意招用社会闲散人员或不明身份者充入班组，无“三证”人员不得进入施工现场；认真开展“三上岗、一讲评”安全活动，对职工进行定期或不定期的安全教育工作；特殊工作必须由持有本专业有效证件人员操作，禁止擅自操作其它工种的一切设备、支架（如接电、开机、拆架等等）。

3、根据工程危险源分析和重大危险性工程施工方案论证情况，切实做好相应安全预警预防工作。

4、对关键工程、要害部位、施工现场、主要机械设备进行定期或不定期检查，发现问题及时处理，严查各种违章、违规现象。

5、接受地方安监部门监督检查。

6、出现事故，立即上报，不得隐瞒、漏报。

三、责任目标

杜绝较大安全生产责任事故、重大安全生产责任事故、特大安全生产责任事故发生，完成年度安全生产各项工作任务，安全生产各项考核指标满足规范要求。

四、检查、考核、评定

公司安全生产领导小组办公室进行年度考核，具体方法实行月检查打分制，月检查累计分数将作为工程结束后退还质保金、评定工作的重要依据。

五、奖罚办法

（一）安全工作将作为考核项目办工作的主要指标之一，取得优秀成绩的，将按照公司有关规定，给予一定的奖励，并通报表扬。

（二）安全工作实行“一票否决制”，对安全工作出现问题的，将按照公司有关合同及本规定，相关单位及人员应承担相应违约责任；情节严重的，有相应机关追究其他责任。

六、本合同自签订之日起至项目竣工验收止。

七、本合同作为 北京安联公司自持单元空调系统专项改造项目施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

八、本合同一式 肆 份，由发包方和承包方各执 贰 份。

| 发包方（盖章）： 法定代表人/委托代理人 签署或盖章： 日 期： | 承包方（盖章）： 法定代表人/委托代理人 签署或盖章： 日 期： |
| --- | --- |

附件四：

项目经理委任书

(承包人全称)

(北京安联公司自持单元空调系统专项改造项目)

项目经理委任书

致：北京安联置业发展有限公司

(承包人全称) 法定代表人 (职务、姓名) 代表本单位委任 (职务、姓名) 为(合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  (姓名) 代表本单位全面负责。

承包人：           (盖单位章)

法定代表人：       (职务)

(姓名)

(签名)

年    月    日

附件五：

项目图纸

# 第五章 采购需求及清单

一、技术标准和要求

详见第五章3.1工程量清单及编制说明。

二、图纸

详见采购公告附件（电子版图纸）

三、工程量清单

3.1工程量清单编制说明：

1、本清单根据平面布置图，依据2016年《北京市房屋修缮工程清单定额》及相应的取费编制而成；

2、改造区域为：23层2301-2306、2316，2309-2311，25层整层，27层2701，共四个区域以及冷机维修；

3、空调水管进户支路全部换新，进户支路管线加装控制阀，各层西区风机盘管由原FCU-08型号改为FCU-10型号，数量不变，品牌暂定上海开利，所有风机盘管加装送回风箱，由铝箔软管引至送回风口，风口处加装风箱；

4、所有风口利旧不做更换，所有风机盘管温控开关利旧不做更换，每台风机盘管更换后重新接线后调试；

5、所有阀门采用铜闸阀，品牌为埃美柯，电动两通阀采用霍尼韦尔品牌；

6、石膏板吊顶区域内天花开洞，进行设备、空调水管道以及通风管道更换，更换验收合格后，恢复吊顶，全屋顶面做好涂料粉刷；矿棉板区域拆除后进行设备及管道更换，更换验收合格后，恢复吊顶，矿棉板利旧不做更换；

7、冷机维修包含：板换更换、压缩机更换、表冷器更换、电子膨胀阀更换、储液罐更换、干燥过滤器更换以及系统干燥加氟；

8、改造过程中不能影响正常办公，晚间及周末施工，所有改造区地面桌面全部做好成品保护，成品保护可能分多次保护，故成品保护单独编制清单预算；

9、施工改造过程中产生的垃圾当天做好清运及处理；

10、大厦物业收取的管理费及泄水费不在本次编制范围内。

11、供应商不得修改工程量清单编制说明。

3.2工程造价：

工程总价：人民币：        元

3.3工程量清单

注：计价表应包含分部分项工程和单价措施项目清单汇总表。此处不列明汇总表明细。

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：23层2301-2306、2316 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 空调水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 930701001001 | 钢管拆除 | 1.名称：钢管拆除 2.规格：DN25以内 | m | 396 |  |  |  |  |  |
| 2 | 930701001002 | 钢管拆除 | 1.名称：钢管拆除 2.规格：DN50以内 | m | 42 |  |  |  |  |  |
| 3 | 930702001001 | 水嘴、丝扣阀门拆除 | 1.名称：风机盘管附属阀门拆除（铜阀门、过滤器、电动两通阀、金属软接） 2.规格：DN25以内 | 个 | 108 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新做工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 930701002001 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:DN20镀锌钢管 4.连接形式:螺纹连接 5.绝热及保护层设计要求:橡塑保温管，厚度为30mm 6.满足施工规范要求，压力试验及吹、洗设计要求；满足设计要求 | m | 260 |  |  |  |  |  |
| 5 | 930701002002 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:DN25镀锌钢管 4.连接形式:螺纹连接 5.绝热及保护层设计要求:橡塑保温管，厚度为30mm 6.满足施工规范要求，压力试验及吹、洗设计要求；满足设计要求 | m | 136 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：23层2301-2306、2316 |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 6 | 930701002003 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:DN32镀锌钢管 4.连接形式:螺纹连接 5.绝热及保护层设计要求:橡塑保温管，厚度为30mm 6.满足施工规范要求，压力试验及吹、洗设计要求；满足设计要求 | m | 42 |  |  |  |  |  |
| 7 | 930702004001 | 螺纹阀门安装 | 1.名称：电动阀门安装 2.规格：DN20 | 个 | 18 |  |  |  |  |  |
| 8 | 930702004002 | 螺纹阀门安装 | 1.名称：铜闸阀安装 2.规格：DN20 | 个 | 36 |  |  |  |  |  |
| 9 | 930702004003 | 螺纹阀门安装 | 1.名称：铜闸阀安装 2.规格：DN20 3.安装部位：进户支管路控制阀 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 930702004004 | 螺纹阀门安装 | 1.名称：铜闸阀安装 2.规格：DN25 3.安装部位：进户支管路控制阀 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | 930702004005 | 螺纹阀门安装 | 1.名称：铜闸阀安装 2.规格：DN32 3.安装部位：进户支管路控制阀 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | 930702004006 | 螺纹阀门安装 | 1.名称：金属软管安装 2.规格：DN20 | 个 | 36 |  |  |  |  |  |
| 13 | 930702004007 | 螺纹阀门安装 | 1.名称：过滤器安装 2.规格：DN20 | 个 | 18 |  |  |  |  |  |
| 14 | 931001002001 | 支吊架制作、安装 | 1.名称：型钢支架 2.规格、特点：支架制作安装及刷漆 | kg | 320 |  |  |  |  |  |
| 15 | 930705002001 | 空调水工程系统调试 | 水系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空调电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：23层2301-2306、2316 |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 16 | 930204034001 | 小电器安装 | 1.名称：电动阀 2.规格：电动两通阀DN20 3.敷设方式：接线 | 个 | 18 |  |  |  |  |  |
| 17 | 930204034002 | 小电器安装 | 1.名称：风机盘管 2.规格：WDZ-KYJY7*1.5mmm 3.方式：接线 | 个 | 18 |  |  |  |  |  |
| 18 | 930204016001 | 控制开关安装 | 1.名称：温控器（利旧） 2.规格：原大厦温控开关 3.敷设方式：接线 | 个 | 18 |  |  |  |  |  |
| 19 | 930209002001 | 送配电装置系统 | 系统送电调试 | 路 | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 911402001001 | 天棚吊顶拆除 | 1.名称：石膏板天花拆除 2.规格：单体1m*1m 3.功能：保证水管拆除及安装 | m2 | 72 |  |  |  |  |  |
| 21 | 911402001002 | 天棚吊顶拆除 | 1.名称：矿棉板天花拆除 2.规格：600*600 3.功能：保证水管拆除及安装 | m2 | 216 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 恢复工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 911402003001 | 天棚吊顶新做 | 1.名称：轻钢龙骨石膏板吊顶 2.规格：1m*1m修补 3.水管吊装完成，验收合格后安装 | m2 | 72 |  |  |  |  |  |
| 23 | 911402003002 | 天棚吊顶恢复 | 1.名称：轻钢龙骨矿棉板吊顶恢复 2.规格：600*600 3.水管吊装完成，验收合格后安装 | m2 | 216 |  |  |  |  |  |
| 24 | 911609006001 | 天棚清理刷涂料 | 1.名称：石膏板面刮腻子刷涂料 2.规格：耐水腻子、耐擦洗涂料 | m2 | 180 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：23层2301-2306、2316 |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 25 | 931202007001 | 成品保护 | 1.名称：成品保护 2.规格：地面、墙面及办公室桌面 | m2 | 700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：23层2309-2311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子目编码 |  |  | 子目名称 |  |  | 子目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空调水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 930701001001 |  |  | 钢管拆除 |  |  | 1.名称：钢管拆除 2.规格：DN25以内 |  |  | m |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 930701001002 |  |  | 钢管拆除 |  |  | 1.名称：钢管拆除 2.规格：DN50以内 |  |  | m |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 930702001001 |  |  | 水嘴、丝扣阀门拆除 |  |  | 1.名称：风机盘管附属阀门拆除（铜阀门、过滤器、电动两通阀、金属软接） 2.规格：DN25以内 |  |  | 个 |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 新做工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 930701002001 |  |  | 镀锌钢管安装 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:DN20镀锌钢管 4.连接形式:螺纹连接 5.绝热及保护层设计要求:橡塑保温管，厚度为30mm 6.满足施工规范要求，压力试验及吹、洗设计要求；满足设计要求 |  |  | m |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 930701002002 |  |  | 镀锌钢管安装 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:DN25镀锌钢管 4.连接形式:螺纹连接 5.绝热及保护层设计要求:橡塑保温管，厚度为30mm 6.满足施工规范要求，压力试验及吹、洗设计要求；满足设计要求 |  |  | m |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：23层2309-2311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 子目编码 |  |  | 子目名称 |  |  | 子目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |
| 6 |  |  | 930701002003 |  |  | 镀锌钢管安装 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:DN32镀锌钢管 4.连接形式:螺纹连接 5.绝热及保护层设计要求:橡塑保温管，厚度为30mm 6.满足施工规范要求，压力试验及吹、洗设计要求；满足设计要求 |  |  | m |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 930702004001 |  |  | 螺纹阀门安装 |  |  | 1.名称：电动阀门安装 2.规格：DN20 |  |  | 个 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 930702004002 |  |  | 螺纹阀门安装 |  |  | 1.名称：铜闸阀安装 2.规格：DN20 |  |  | 个 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 930702004003 |  |  | 螺纹阀门安装 |  |  | 1.名称：铜闸阀安装 2.规格：DN25 3.安装部位：进户支管路控制阀 |  |  | 个 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 930702004004 |  |  | 螺纹阀门安装 |  |  | 1.名称：铜闸阀安装 2.规格：DN32 3.安装部位：进户支管路控制阀 |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 930702004005 |  |  | 螺纹阀门安装 |  |  | 1.名称：金属软管安装 2.规格：DN20 |  |  | 个 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 930702004006 |  |  | 螺纹阀门安装 |  |  | 1.名称：过滤器安装 2.规格：DN20 |  |  | 个 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 931001002001 |  |  | 支吊架制作、安装 |  |  | 1.名称：型钢支架 2.规格、特点：支架制作安装及刷漆 |  |  | kg |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 930705002001 |  |  | 空调水工程系统调试 |  |  | 水系统调试 |  |  | 系统 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 空调风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 930801009001 |  |  | 风机盘管拆除 |  |  | 1.名称：原有风机盘管拆除 2.规格型号：FCU-08 |  |  | 台 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：23层2309-2311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 子目编码 |  |  | 子目名称 |  |  | 子目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |
| 16 |  | 930803007001 |  |  | 铝及铝合金风口、散流器拆除 |  |  | 1.拆除风口600*600 2.具体详见施工图纸； 3.满足设计、验收规范、招标文件的技术标准、图纸规定施工所需的一切工序及辅材。 |  |  | 个 |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 930802001001 |  |  | 通风管道拆除 |  |  | 1.名称:通风管道拆除（风机盘管送回风管） 2.满足设计、验收规范、招标文件的技术标准、图纸规定施工所需的一切工序及辅材。 |  |  | m2 |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 新做工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 930801010001 |  |  | 风机盘管安装 |  |  | 1.名称:风机盘管 2.规格：FCU-10 |  |  | 台 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 930803017001 |  |  | 静压箱制作、安装 |  |  | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:风机盘管送回风箱 3.大边长或直径1250mm以外 4.板材厚度:1.0mm 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:橡塑保温板，厚度为20mm; |  |  | m2 |  |  | 78.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 930802007001 |  |  | 柔性软风管安装 |  |  | 1.名称:铝箔保温软管 2.规格:直径300mm |  |  | 节 |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 930802007002 |  |  | 柔性软风管安装 |  |  | 1.名称:设备口软接安装 2.规格:1500*200 |  |  | 节 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 930803008001 |  |  | 铝及铝合金风口、散流器制作、安装 |  |  | 1.名称：铝合金风口安装（利旧） 2.风口规格：600*600 |  |  | 个 |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：23层2309-2311 |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 23 | 930804001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风管道检测 2.满足设计、验收规范、招标文件的技术标准、图纸规定施工所需的一切工序及辅材。 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空调电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 930204034001 | 小电器安装 | 1.名称：电动阀 2.规格：电动两通阀DN20 3.敷设方式：接线 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 25 | 930204034002 | 小电器安装 | 1.名称：风机盘管 2.规格：WDZ-KYJY7*1.5mmm 3.方式：接线 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 26 | 930204016001 | 控制开关安装 | 1.名称：温控器（利旧） 2.规格：原大厦温控开关 3.敷设方式：接线 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 27 | 930209002001 | 送配电装置系统 | 系统送电调试 | 路 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 911402001001 | 天棚吊顶拆除 | 1.名称：石膏板天花拆除 2.规格：单体1m*1m 3.功能：保证水管拆除及安装 | m2 | 32 |  |  |  |  |  |
| 29 | 911402001002 | 天棚吊顶拆除 | 1.名称：矿棉板天花拆除 2.规格：600*600 3.功能：保证水管拆除及安装 | m2 | 96 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 恢复工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：23层2309-2311 |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 30 | 911402003001 | 天棚吊顶新做 | 1.名称：轻钢龙骨石膏板吊顶 2.规格：1m*1m修补 3.水管吊装完成，验收合格后安装 | m2 | 32 |  |  |  |  |  |
| 31 | 911402003002 | 天棚吊顶恢复 | 1.名称：轻钢龙骨矿棉板吊顶恢复 2.规格：600*600 3.水管吊装完成，验收合格后安装 | m2 | 96 |  |  |  |  |  |
| 32 | 911609006001 | 天棚清理刷涂料 | 1.名称：石膏板面刮腻子刷涂料 2.规格：耐水腻子、耐擦洗涂料 | m2 | 150 |  |  |  |  |  |
| 33 | 931202007001 | 成品保护 | 1.名称：成品保护 2.规格：地面、墙面及办公室桌面 | m2 | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：25层整层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 子目编码 |  |  | 子目名称 |  |  | 子目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 空调水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 930701001001 |  |  | 钢管拆除 |  |  | 1.名称：钢管拆除 2.规格：DN25以内 |  |  | m |  |  | 856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 930701001002 |  |  | 钢管拆除 |  |  | 1.名称：钢管拆除 2.规格：DN50以内 |  |  | m |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 930702001001 |  |  | 水嘴、丝扣阀门拆除 |  |  | 1.名称：风机盘管附属阀门拆除（铜阀门、过滤器、电动两通阀、金属软接） 2.规格：DN25以内 |  |  | 个 |  |  | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 新做工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 930701002001 |  |  | 镀锌钢管安装 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:DN20镀锌钢管 4.连接形式:螺纹连接 5.绝热及保护层设计要求:橡塑保温管，厚度为30mm 6.满足施工规范要求，压力试验及吹、洗设计要求；满足设计要求 |  |  | m |  |  | 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 930701002002 |  |  | 镀锌钢管安装 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:DN25镀锌钢管 4.连接形式:螺纹连接 5.绝热及保护层设计要求:橡塑保温管，厚度为30mm 6.满足施工规范要求，压力试验及吹、洗设计要求；满足设计要求 |  |  | m |  |  | 348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：25层整层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 子目编码 |  |  | 子目名称 |  |  | 子目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |
| 6 |  |  | 930701002003 |  |  | 镀锌钢管安装 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:DN32镀锌钢管 4.连接形式:螺纹连接 5.绝热及保护层设计要求:橡塑保温管，厚度为30mm 6.满足施工规范要求，压力试验及吹、洗设计要求；满足设计要求 |  |  | m |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 930701002004 |  |  | 镀锌钢管安装 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:DN40镀锌钢管 4.连接形式:螺纹连接 5.绝热及保护层设计要求:橡塑保温管，厚度为30mm 6.满足施工规范要求，压力试验及吹、洗设计要求；满足设计要求 |  |  | m |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 930702004001 |  |  | 螺纹阀门安装 |  |  | 1.名称：电动阀门安装 2.规格：DN20 |  |  | 个 |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 930702004002 |  |  | 螺纹阀门安装 |  |  | 1.名称：铜闸阀安装 2.规格：DN20 |  |  | 个 |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 930702004003 |  |  | 螺纹阀门安装 |  |  | 1.名称：铜闸阀安装 2.规格：DN20 3.安装部位：进户支管路控制阀 |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 930702004004 |  |  | 螺纹阀门安装 |  |  | 1.名称：铜闸阀安装 2.规格：DN25 3.安装部位：进户支管路控制阀 |  |  | 个 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 930702004005 |  |  | 螺纹阀门安装 |  |  | 1.名称：铜闸阀安装 2.规格：DN32 3.安装部位：进户支管路控制阀 |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 930702004006 |  |  | 螺纹阀门安装 |  |  | 1.名称：铜闸阀安装 2.规格：DN40 3.安装部位：进户支管路控制阀 |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：25层整层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子目编码 |  |  | 子目名称 |  |  | 子目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 14 | 930702004007 |  |  | 螺纹阀门安装 |  |  | 1.名称：金属软管安装 2.规格：DN20 |  |  | 个 |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 930702004008 |  |  | 螺纹阀门安装 |  |  | 1.名称：过滤器安装 2.规格：DN20 |  |  | 个 |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 931001002001 |  |  | 支吊架制作、安装 |  |  | 1.名称：型钢支架 2.规格、特点：支架制作安装及刷漆 |  |  | kg |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 930705002001 |  |  | 空调水工程系统调试 |  |  | 水系统调试 |  |  | 系统 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空调风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 930801009001 |  |  | 风机盘管拆除 |  |  | 1.名称：原有风机盘管拆除 2.规格型号：FCU-08 |  |  | 台 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 930803007001 |  |  | 铝及铝合金风口、散流器拆除 |  |  | 1.拆除风口600*600 2.具体详见施工图纸； 3.满足设计、验收规范、招标文件的技术标准、图纸规定施工所需的一切工序及辅材。 |  |  | 个 |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 930802001001 |  |  | 通风管道拆除 |  |  | 1.名称:通风管道拆除（风机盘管送回风管） 2.满足设计、验收规范、招标文件的技术标准、图纸规定施工所需的一切工序及辅材。 |  |  | m2 |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 新做工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 930801010001 |  |  | 风机盘管安装 |  |  | 1.名称:风机盘管 2.规格：FCU-10 |  |  | 台 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：25层整层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 子目编码 |  | 子目名称 |  | 子目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 22 |  | 930803017001 |  | 静压箱制作、安装 |  | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:风机盘管送回风箱 3.大边长或直径1250mm以外 4.板材厚度:1.0mm 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:橡塑保温板，厚度为20mm; |  | m2 |  | 176.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 930802007001 |  | 柔性软风管安装 |  | 1.名称:铝箔保温软管 2.规格:直径300mm |  | 节 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 930802007002 |  | 柔性软风管安装 |  | 1.名称:设备口软接安装 2.规格:1500*200 |  | 节 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 930803008001 |  | 铝及铝合金风口、散流器制作、安装 |  | 1.名称：铝合金风口安装（利旧） 2.风口规格：600*600 |  | 个 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 930804001001 |  | 通风工程检测、调试 |  | 1.名称:通风管道检测 2.满足设计、验收规范、招标文件的技术标准、图纸规定施工所需的一切工序及辅材。 |  | 系统 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空调电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 930204034001 |  | 小电器安装 |  | 1.名称：电动阀 2.规格：电动两通阀DN20 3.敷设方式：接线 |  | 个 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 930204034002 |  | 小电器安装 |  | 1.名称：风机盘管 2.规格：WDZ-KYJY7*1.5mmm 3.方式：接线 |  | 个 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 930204016001 |  | 控制开关安装 |  | 1.名称：温控器（利旧） 2.规格：原大厦温控开关 3.敷设方式：接线 |  | 个 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 930209002001 |  | 送配电装置系统 |  | 系统送电调试 |  | 路 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：25层整层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子目编码 |  | 子目名称 |  | 子目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 911402001001 |  | 天棚吊顶拆除 |  | 1.名称：石膏板天花拆除 2.规格：单体1m*1m 3.功能：保证水管拆除及安装 |  | m2 |  | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 911402001002 |  | 天棚吊顶拆除 |  | 1.名称：矿棉板天花拆除 2.规格：600*600 3.功能：保证水管拆除及安装 |  | m2 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 恢复工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 911402003001 |  | 天棚吊顶新做 |  | 1.名称：轻钢龙骨石膏板吊顶 2.规格：1m*1m修补 3.水管吊装完成，验收合格后安装 |  | m2 |  | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 911402003002 |  | 天棚吊顶恢复 |  | 1.名称：轻钢龙骨矿棉板吊顶恢复 2.规格：600*600 3.水管吊装完成，验收合格后安装 |  | m2 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 911609006001 |  | 天棚清理刷涂料 |  | 1.名称：石膏板面刮腻子刷涂料 2.规格：耐水腻子、耐擦洗涂料 |  | m2 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 931202007001 |  | 成品保护 |  | 1.名称：成品保护 2.规格：地面、墙面及办公室桌面 |  | m2 |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：27层2701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 子目编码 |  | 子目名称 |  | 子目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  | 空调水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 930701001001 |  | 钢管拆除 |  | 1.名称：钢管拆除 2.规格：DN25以内 |  | m |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 930702001001 |  | 水嘴、丝扣阀门拆除 |  | 1.名称：风机盘管附属阀门拆除（铜阀门、过滤器、电动两通阀、金属软接） 2.规格：DN25以内 |  | 个 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 新做工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 930701002001 |  | 镀锌钢管安装 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:DN20镀锌钢管 4.连接形式:螺纹连接 5.绝热及保护层设计要求:橡塑保温管，厚度为30mm 6.满足施工规范要求，压力试验及吹、洗设计要求；满足设计要求 |  | m |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 930701002002 |  | 镀锌钢管安装 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:DN25镀锌钢管 4.连接形式:螺纹连接 5.绝热及保护层设计要求:橡塑保温管，厚度为30mm 6.满足施工规范要求，压力试验及吹、洗设计要求；满足设计要求 |  | m |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 930702004001 |  | 螺纹阀门安装 |  | 1.名称：电动阀门安装 2.规格：DN20 |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 930702004002 |  | 螺纹阀门安装 |  | 1.名称：铜闸阀安装 2.规格：DN20 |  | 个 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：27层2701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子目编码 |  | 子目名称 |  | 子目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |
| 7 | 930702004003 |  | 螺纹阀门安装 |  | 1.名称：铜闸阀安装 2.规格：DN25 3.安装部位：进户支管路控制阀 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 930702004004 |  | 螺纹阀门安装 |  | 1.名称：金属软管安装 2.规格：DN20 |  | 个 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 930702004005 |  | 螺纹阀门安装 |  | 1.名称：过滤器安装 2.规格：DN20 |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 931001002001 |  | 支吊架制作、安装 |  | 1.名称：型钢支架 2.规格、特点：支架制作安装及刷漆 |  | kg |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 930705002001 |  | 空调水工程系统调试 |  | 水系统调试 |  | 系统 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 930204034001 |  | 小电器安装 |  | 1.名称：电动阀 2.规格：电动两通阀DN20 3.敷设方式：接线 |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 930204034002 |  | 小电器安装 |  | 1.名称：风机盘管 2.规格：WDZ-KYJY7*1.5mmm 3.方式：接线 |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 930204016001 |  | 控制开关安装 |  | 1.名称：温控器（利旧） 2.规格：原大厦温控开关 3.敷设方式：接线 |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 930209002001 |  | 送配电装置系统 |  | 系统送电调试 |  | 路 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 911402001001 |  | 天棚吊顶拆除 |  | 1.名称：石膏板天花拆除 2.规格：单体1m*1m 3.功能：保证水管拆除及安装 |  | m2 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：27层2701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 子目编码 |  |  | 子目名称 |  |  | 子目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |
| 17 |  | 911402001002 |  |  | 天棚吊顶拆除 |  |  | 1.名称：矿棉板天花拆除 2.规格：600*600 3.功能：保证水管拆除及安装 |  |  | m2 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 恢复工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 911402003001 |  |  | 天棚吊顶新做 |  |  | 1.名称：轻钢龙骨石膏板吊顶 2.规格：1m*1m修补 3.水管吊装完成，验收合格后安装 |  |  | m2 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 911402003002 |  |  | 天棚吊顶恢复 |  |  | 1.名称：轻钢龙骨矿棉板吊顶恢复 2.规格：600*600 3.水管吊装完成，验收合格后安装 |  |  | m2 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 911609006001 |  |  | 天棚清理刷涂料 |  |  | 1.名称：石膏板面刮腻子刷涂料 2.规格：耐水腻子、耐擦洗涂料 |  |  | m2 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 931202007001 |  |  | 成品保护 |  |  | 1.名称：成品保护 2.规格：地面、墙面及办公室桌面 |  |  | m2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：冷水机组维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 子目编码 |  |  | 子目名称 |  |  | 子目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 930103007001 |  |  | 压缩机拆除 |  |  | 1.名称:压缩机 2.型号：SZ110 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 930103007002 |  |  | 压缩机拆除 |  |  | 1.名称:压缩机 2.型号：SZ161 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 930103009001 |  |  | 压缩机安装 |  |  | 1.名称:压缩机 2.型号：SZ110 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 930103009002 |  |  | 压缩机安装 |  |  | 1.名称:压缩机 2.型号：SZ161 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 930302015001 |  |  | 板式换热器拆除 |  |  | 1.名称:板式换热器 2.规格：220*450*300 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 930302017001 |  |  | 板式换热器安装 |  |  | 1.名称:板式换热器 2.规格：220*450*300 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 930801005001 |  |  | 空调器拆除 |  |  | 1.名称:表冷器 2.规格：1250*2650 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 930801006001 |  |  | 空调器安装 |  |  | 1.名称:表冷器 2.规格：1250*2650 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 930702001001 |  |  | 膨胀阀拆除 |  |  | 1.名称电子膨胀阀拆除 2.型号：SPKT0043R0 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 930702011001 |  |  | 膨胀阀阀安装 |  |  | 1.名称：电子膨胀阀安装 2.型号：SPKT0043R0 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 930702026001 |  |  | 干燥过滤器拆除 |  |  | 1.名称：干燥过滤器拆除 2.型号：EK-419S |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 930702028001 |  |  | 干燥过滤器安装 |  |  | 1.名称：干燥过滤器安装 2.型号：EK-419S |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 930703034001 |  |  | 储液罐拆除 |  |  | 1.名称：储液罐拆除 2.型号：30RH501032 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 930703036001 |  |  | 储液罐安装 |  |  | 1.名称：储液罐安装 2.型号：30RH501032 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 930801024001 |  |  | 设备干燥调试 |  |  | 1.系统拆分 2.系统干燥 3.系统抽真空 4.系统打压 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 930705002001 |  |  | 系统加氟 |  |  | 系统调试加氟407 |  |  | 系统 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：冷水机组维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子目编码 |  |  | 子目名称 |  |  | 子目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第六章 响应文件格式

北京安联公司自持单元空调系统专项改造项目

合同包询比

响  应  文  件

供应商：            (全称、盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价的工程量清单

四、供应商基本情况

五、拟委任的主要人员

六、信誉情况

七、施工组织设计

八、其他材料

一、报价函

北京安联置业发展有限公司：

1．我方已仔细研究了 北京安联公司自持单元空调系统专项改造项目 合同包询比文件的全部内容(含补遗书第__号至第__号)，在考察工程现场后，愿意以人民币(大写)

(小写：¥       )的总报价，工期           ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量目标达到     。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．随同本报价函提交响应保证金一份，金额为人民币(大写)      元(¥       )。

4．如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺按照询比文件规定向你方递交履约担保。

(3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．我方理解，你方不一定接受任何报价。同时也理解，你方不负担我方的任何报价费用。

8.____________。

供应商：             (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：        (签名)

地址：

电话：

电子邮箱：

年      月       日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

2-1 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

供应商：                 (盖单位章)

年      月      日

2-2 授权委托书

本人             (姓名)系          (供应商名称)的法定代表人，现委托   (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改北京安联公司自持单元空调系统专项改造项目 合同包响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

供应商：                               (盖单位章)

法定代表人：                               (签名)

身份证号码：

委托代理人：                             (签名)

身份证号码：

年      月    日

三、已标价的工程量清单及计价表

注：计价表应包含分部分项工程和单价措施项目清单汇总表。

四、供应商基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 电 话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 职 务 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |
| 两年内单项合同总价值超过100万及以上的空调系统施工项目案例 | （请列请项目名称、合同期限、改造金额） |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证（如有）及符合条件的施工案例合同复印件。。

五、拟委任的主要人员

拟委任的主要人员资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 公司单位职 务 |  | 拟在本项目 工程担任职务 |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __年~__年 |  | 参加过的工程项目名称 |  |  |  | 担任何职 |  | 发包人及联系电话 |

注：1、一个人员对应填写一张本资历表。

2、在本表后应附有其身份证、资格证书复印件。所有证件的扫描件均应清晰可辨，否则，将被认为证书无效。

对供应商其他人员的要求：

现场特殊施工人员需持有特殊工种操作证书（电工、焊工等）。

并附身份证、资格证书

六、信誉情况

| 项 目 | 供应商情况说明 |
| --- | --- |
| 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 是否在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为 |  |
| …… |  |

注：本表无需附证明材料。

供应商：                 (盖单位章)

年       月       日

七、施工组织设计

供应商应按项目特点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性)。

八、其它材料