深圳安联大厦无人值守智能化

停车场研发改造工程

询 比 文  件

采 购 人： 深圳市安联投资有限公司

时  间：   2022  年  10  月

目  录

第一章 采购公告	3

第二章 供应商须知	8

第三章 评审办法	20

第四章 合同内容	27

第五章 采购需求及清单..........................................................47

第六章 响应文件格式	48

第一章 采购公告

- 项目简介

1.1 项目名称： 深圳安联公司无人值守智能化停车场研发改造工程

1.2 采 购 人： 深圳市安联投资有限公司

1.3 项目概况： 本项目位于深圳市福田区金田路4018号安联大厦地下，共4层，建筑面积约2.02万㎡，处于正常运营中；停车场为对外开放式停车场，车辆单向行驶，1进1出2个通道，共计410个停车位。

2. 采购说明

2.1 采购方式： 公开询比采购 。

2.2 资金来源及比例： 企业自筹 。

2.3 采购范围：无人值守的智能化停车场研发设计及设备设施采购、安装和配套服务 。包括但不限于：停车场出入口无人值守智能道闸收费系统、停车引导系统、固定车位蓝牙管控系统（共计固定车位安装269套）、云服务和云坐席（或项目地云坐席）管理系统、新能源停车位识别标识，及其他辅助施工及服务。包含以上工程的研发设计及设备设施配套的软件、技术服务、安装、调试、试运行、检测及最终验收、技术培训、售后服务等全过程内容（含竣工截止之日起2年时间非人为损坏维保服务及云服务、云坐席费用）。具体要求详见第五章“采购需求及清单”。

2.4 合同包划分：      /

2.5 采购人采购最高限价：人民币壹佰贰拾贰万伍仟元整（¥1225000.00）。

2.6 计划施工期：从合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止（共55个日历天）

前述计划施工期包含智能化停车场的研发和工程施工期。包含供应商为完成全部工程中设计、施工、设备安装、材料更换、软硬件调试、技术检测、系统升级、竣工验收、操作人员培训、办理竣工移交及配合采购人完成相关部门的备案（如需）等所有工作所需的全部时间。非因法律规定的不可抗力因素或采购人另行事先书面同意外，该工程期限不予顺延。供应商施工期间在工作日以夜间施工为主，在非工作日可全天施工。

2.7  每个供应商最多可同时对  /  （具体数量）合同包进行报价，并允许最多成交 /   个合同包；多合同包的成交原则：   /    。

3. 供应商资格条件（至响应文件递交截止之日止）：

3.1  本次采购要求供应商具备：

（1）资质最低要求：

①具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

②供应商必须是生产厂家，具备相应的施工资质。

- 业绩最低要求：

供应商在响应文件递交截止之日前2年内在深圳市建设过单个项目的面积不低于2万平方米且停车位不低于400个的无人值守智能停车场不少于三个。 【业绩证明须提供含签订日期、合同金额的合同复印件，并加盖公章】。

（3）主要人员最低要求：

项目负责人1名，具备以下资格条件：

- 至响应文件递交截止之日前2年内，项目负责人具备在深圳市负责建设单个项目的面积不低于2万平方米且停车位不低于400个的无人值守智能停车场不少于二个。 【业绩证明须提供含签订日期、合同金额的合同复印件，并加盖公章】。

对供应商其他人员的要求： 供应商特种作业施工人员、安全管理员应持有效证件上岗 。

（4）信誉要求最低要求：

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；

⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人未有行贿犯罪行为。

- 其他要求：

① 供应商必须是生产厂家，注册资金不低于人民币500万元。

② 供应商具备停车场智能管理系统、道闸及计算机信息系统集成的质量管理体系认证证书。

③ 供应商具有智能停车管理软件的软件著作权或产品登记证，并提供相关证明。

④ 供应商在国内有固定生产经营场所，在深圳市拥有至少一处成立时间1年以上且处于正常营业的售后服务或分支机构。

3.2 联合体：本次采购不接受联合体报价。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。

5. 询比文件的获取

## 凡有意向的供应商自行在安徽安联高速公路有限公司网站 http://www.ahanlian.com/ 下载询比文件。

## 6. 响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为2022 年 10 月 24  日 14时 30  分（以上网发布文件当天开始的第7天）。供应商的法定代表人或其授权代理人应于2022 年 10  月 24  日 14 时 00  分至递交截止时间前将响应文件递交至 深圳市福田区金田路4018号安联大厦A区36楼深圳市安联投资有限公司 。

7. 响应文件启封

采购人将于 2022 年 10 月24 日 14时 30 分 （响应文件的递交截止时间的同一天），于 深圳市福田区金田路4018号安联大厦A区36楼深圳市安联投资有限公司 组织进行响应文件的启封。供应商的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证、授权代理人应携带授权委托书准时参加启封会议。

8. 响应保证金

响应保证金的金额：   /

响应保证金的递交形式：   /

递交账号：    /

递交截止时间：        /

9. 发布公告的媒介

本次采购公告在安徽安联高速公路有限公司网站http://www.ahanlian.com/（网址）上发布。

10. 采购人联系方式

采 购 人：深圳市安联投资有限公司

地   址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦A区36楼

联 系 人：汪先生

电    话：0755-88286869

电子邮箱：68111424@qq.com

2022 年 10 月17日

第二章 供应商须知

- 总则

- 1.1 质量要求

- 1.1.1 本合同包的质量要求： 合格，符合经采购人认可的设计图纸和设计方案。

1.1.2 本合同包的安全目标：合格，在施工期间无涉及财产、人身伤亡的生产安全事故发生。

1.1.3 工程质量标准参照《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50303、深圳市地方标准《智慧停车智慧标志设置规范》（DB4403/T180-2021）和《智慧停车大数据信息标准化处理与应用规范》（DB4403/T181-2021）。满足深圳市公安技防部门对于智能化工程的管理规定。

1.2 供应商资格要求

1.2.1供应商应具备承担本合同包服务的资质条件、能力和信誉：见第一章 采购公告 第3.1款 要求。

1.2.2 其他要求：   /   。

1.3 费用承担

供应商准备和参加询比活动发生的费用自理。

1.4 保密

参与询比活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.5 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6 踏勘现场

供应商自行踏勘现场且费用自理。

1.7 分包

不允许分包。

1.8 偏差

1.8.1 偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.8.2 响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

- 询比文件

- 2.1 询比文件的组成

本询比文件包括：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求及清单；

（6）响应文件格式。

根据本章第2.2款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

当询比文件、询比文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 2.2  询比文件的澄清与修改

2.2.1 供应商如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3日前联系采购人对询比文件予以澄清或修改。

2.2.2  除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

- 3. 响应文件

- 3.1 响应文件的组成

响应文件应包括下列内容（提交的原件、或复印件需供应商加盖公章）：

（1） 报价函；

（2） 法定代表人身份证明及授权委托书；

（3） 授权委托书；

（4） 已标价的工程量报价清单；

（5） 供应商基本情况

① 提供第一章·第3条·3.1供应商资格条件相关资料，

② 供应商的公司信用、质量服务方面取得的有效等级证书，

③ 供应商在无人值守智能停车场相关软件和硬件的发明专利、软件权属登记证书的相关证明文件，

④ 信息安全等级保护测评安全级别的认证证书，

⑤ 供应商有获得国家或属地智慧交通、智能（慧）停车认证及奖项相关印证材料，

⑥ 供应商参与深圳市停车行业的规范与标准的起草或制定工作，或承接广东省城市智慧停车相关项目的印证材料。

（6） 近两年类似业绩情况；

（7） 拟委任的项目负责人和安全管理员；

提供第一章·第3条·3.1·（3）主要人员最低要求相关印证材料。

（8） 信誉情况；

（9） 符合深圳安联大厦无人值守智能化停车场研发改造工程施工的技术方案说明：

① 无人值守智能化停车场设备平面布置图；

② 停车场完成智能化研发改造工程后的效果图（包含出入口设备布置和指引、场内外车位引导屏、场内高架设备布置、固定车位管控、新能源车位装饰等）；

③ 主要设备资料的外观图片（安装于无人值守智能化停车场内可视范围内的）；

④ 符合采购人对停车场无人值守智能化功能要求的整体设计理念和可实现的功能说明；

⑤ 主要设备功能、性能参数说明（包含像素、分辨率、响应时间等）；

⑥ 智能停车场后台管理平台功能性说明；

⑦ 智能停车场终端小程序（或公众号）使用功能性说明；

⑧ 竣工验收标准；

⑨ 供应商云服务、云托管业务板块介绍及符合深圳安联大厦的云托管使用方案。

其他文件：

① 供应商的施工进度安排和现场施工方案及管理方案（含安全管理）；

② 对采购方工作人员的培训计划和具体内容；

③ 质保期内的售后服务方案；

④ 质保期后的维修保养方案及维护服务和使用的价格清单；

⑤ 在竣工验收后2个月内为采购方办理由国家版权局登记的深圳安联大厦智慧停车整体解决方案计算机软件著作权登记证书（如有）。

3.2 报价要求

3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，供应商应提供增值税（专用）发票。

3.2.2 供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写报价清单相应表格。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决，最高限价见第一章“采购公告”第2.5款。

3.2.4本项目的报价方式为 固定总价 。

3.2.5 报价的其他要求：

① 本工程实行固定总价。供应商依据符合安联大厦停车场的实际情况自行设计无人值守智能停车场设计方案和图纸，方案和图纸中所有项目均应包含在总价内。在实际施工中若因设计方案和图纸优化需作局部小范围的调整，在结算时总价不增加，只相应减少，量差及漏项由乙方自行负责。

② 本工程的报价清单应包含供应商施工的所有费用。包含但不限于：无人值守智能化停车场的研发设计费、设备费、辅材费、制作安装费、利润、税金、运输费、水电费、施工费、安全文明施工措施费、成品保护费、技术培训、售后服务、材料与设备检验试验费、工具设备费、工作人员薪资福利和施工保险费以及根据现场、项目当地实际情况需增加的一切费用。

③ 供应商应依据第六章《响应文件》第四项提供的《已标价的工程量报价清单》格式和顺序编制报价清单；报价清单应脉络清晰、准确，并提供电子文档。

④ 《报价清单》必须要报出各工程单项价格和总价，并列出详细的设备、材料清单，注明其名称、品牌、型号（规格）、数量、单价；还应向采购人提供主要设备产品的外观图片。

⑤ 报价清单总计需价税分离，即报价总计由“不含税价”和“税费”组成。不含税价为固定价，不以材料、人工、设备等市场价格波动而进行调整；税费为增值税费，若因国家税务政策变动导致税负增减，以执行过程中国家规定的税率计取税费。

⑥ 同一供应商不能递交两个或以上的报价。

⑦ 无论有无明确规定，报价人都有责任对本项目设计的合规性、设备设施、辅助材料、服务的质量应符合国家标准和采购人的要求；对过程中所涉及的安全、保卫、环境保护等全权负责。

- 3.3  响应有效期

3.3.1 响应有效期为自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。

3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

- 3.4 响应保证金

3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按第一章“采购公告”第8条的要求递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

无论采取何种形式的响应保证金，响应保证金有效期均应与响应有效期一致。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交响应保证金的，评审小组将否决其响应文件。

3.4.3 采购人在与成交人签订合同后5日内办理退还响应保证金手续。

3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的响应有效期内撤销其响应文件；

（2）成交候选人无正当理由放弃成交资格的；或成交人无正当理由不与采购人签订合同的；或成交人在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；或者成交人不提交询比文件所要求的履约保证金的；

（3）    /    （其他情形）。

3.5 资格审查资料

供应商应按第六章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.2款规定的资质、业绩、信誉等要求。

3.6 响应文件的编制

3.6.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.6.2 响应文件应当对询比文件有关服务期、响应有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签名或盖单位章。

（2）响应文件正本一份，副本  1  份。同时提供响应文件盖章扫描件U盘1个，正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。

（3）响应文件的正本与副本应分别装订。

4. 响应文件的递交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，封套上注明：

供应商名称：

深圳安联大厦停车场无人值守智能化改造工程施工项目合同包响应文件，在 2022 年 10 月 24  日 14 时 30 分前不得开启。

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

- 4.2 响应文件的递交

4.2.1供应商应当按照第一章“采购公告”第5条的规定递交响应文件。

4.2.2 递交响应文件的供应商数量不足3家时，采购人将宣布本次采购失败，并退还已递交的响应文件。

4.2.3 除第4.2.2项规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

- 5. 启封

- 5.1 启封时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间（启封时间），按照第一章“采购公告”第6条的规定进行启封。

供应商若未派法定代表人或其委托代理人出席启封活动，视为该供应商默认启封结果。

- 5.2 启封程序

5.2.1主持人按下列程序进行启封：

（1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（2）由供应商推选的代表检查响应文件的密封情况；

（3） 对响应文件进行启封，公布供应商名称、合同包名称、报价、质量目标、服务期、响应保证金递交情况及其他内容；

（4）供应商代表、采购人代表、记录人等有关人员在启封记录上签名确认；

（5）启封结束。

5.2.2 若采用合理低价法或综合评分法，在响应文件启封中，采购人将按第三章“评审办法”规定的原则计算并宣布评审基准价。若采购人发现响应文件出现以下任一情况，其报价将不再参加评审基准价的计算：

（1）报价超出采购人公布的最高限价；

（2）未在报价函上填写总报价；

（3）报价函中的报价与已标价的报价清单总报价不一致（四舍五入除外）；

（4）未按要求提交响应保证金（如有）；

（5）    /  （其他情形）。

如果供应商认为某一合同包的评审基准价计算有误，有权在启封过程中提出，经采购人在启封过程中核实确认之后，可重新宣布评审基准价。启封过程中公布的评审基准价除计算有误，经评审小组修正外，在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.3 供应商在启封过程中有疑问的，应当在现场提出，采购人将当场作出答复。

- 6. 评审

- 6.1评审小组

评审由采购人自行组建的评审小组负责。评审小组人数：3-7人（单数）。

- 6.2评审

- 6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

6.2.2评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数为：3人（如不足3人，可以按实际数量推荐）。

- 7. 合同授予

7.1 成交候选人公示

采用公开询比方式采购的项目，公示期不得少于2日。

7.2 评审结果异议

供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。

7.3 成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4  履约保证金

7.4.1 在签订合同前，成交人应向采购人提交履约保证金。履约保证金的金额为合同金额    /   履约保证金的形式为银行转账或银行保函（保函的形式须经采购人同意）。

7.4.2 成交人不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交候选人，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

采购人和成交人应在响应有效期内以及成交通知书发出之日起5日内，根据询比文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照询比文件要求提交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。

- 8. 纪律和监督

供应商不得相互串通报价或与采购人串通报价，不得向采购人或评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 9. 投诉

9.1 供应商或其他利害关系人认为询比活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

9.2 监督部门及联系方式： 深圳市安联投资有限公司（公司党支部纪检委员举报电话：0755-88286829，13632859021，电子邮箱：45806876@qq.com。） 。

10. 根据新冠肺炎疫情防护要求，供应商的法定代表人或授权代理人应做好个人防护措施并接受采购人疫情防控管理的要求。采购人单位采用“24小时核酸阴性”+“体温检测≤37.2℃”+ “来访登记”通行模式对进场供应商进行疫情摸排，供应商代表须提前申请“粤康码”并完整填写登记资料。供应商最多委派1名响应人代表（包括授权代理人在内）携带本人身份证到现场参加开启响应文件，过程中全程佩戴符合安全标准的口罩。

- 11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：      /                    。

第三章 评审办法

评审办法前附表（综合评分法）

| 条款号 1 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 |  | 成交候选人排序方法 |  | 按综合得分由高到低的顺序依次推荐成交候选人： R当综合得分相等时，以评审价得分高的优先；评审价得分也相等的，以评审价低的优先；评审价也相等的，以递交响应文件在前的优先。 □ / |
| 条款号 2.1 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 供应商名称 |  | 与营业执照、相关资质证书一致 |
|  |  |  | 响应文件格式 |  | 符合第六章“响应文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  |  | 签名盖章 |  | 符合第二章“供应商须知”第3.1项响应文件组成规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 资质条件 |  | 符合第一章“采购公告”第3.1（1）项资质最低要求规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 报价内容 |  | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  |  | 服务期 |  | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  |  | 报价 |  | - 符合第二章“供应商须知”第3.2项规定 |
|  |  |  | 质量要求 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.1.1项规定 |
|  |  |  | 安全目标 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.1.2项规定 |
|  |  |  | 响应有效期 |  | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 响应保证金 |  | 符合第二章“供应商须知”第3.4.1项规定 |
|  |  |  | 权利义务 |  | 符合采购文件规定 |
|  |  |  | 询比文件的获取 |  | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  |  | 响应文件的递交 |  | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  |  | 响应文件启封 |  | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  |  | 联合体 |  | 未以联合体形式报价 |
|  |  |  | 分包 |  | 没有分包 |
|  |  |  | 其他实质性要求 |  | 符合采购文件的其他实质性要求和条件 |
| 条款号 2.2 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成（100分） |  | 业绩： 25 分 技术方案：50分 评审价：25分 |  |
| 2.2.2 |  | 评审基准价计算方法 |  | 评审基准价的计算： 在启封现场，采购人当场计算并宣布评审基准价。 （1）评审价的确定： 评审价＝报价函文字报价（大小写不一致时以大写为准） （2）评审价平均值的计算： 除按第二章·第5条·第5.2.2项规定启封过程中被宣布为不参加评审基准价计算的报价之外，所有供应商的评审价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评审价平均值（如果参与评审价平均值计算的有效供应商少于5家时，则计算评审价平均值时不去掉最高值和最低值）； （3）评审基准价的确定 ：将评审价平均值直接作为评审基准价。 在评审过程中，评审小组应对采购人计算的评审基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评审报告中作出说明。除此之外，评审基准价在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |  |
| 2.2.3 |  | 评审价的偏差率计算公式 |  | 偏差率=100% ×（供应商评审价－评审基准价）/评审基准价，偏差率保留 2位小数 例：甲公司报价函总价129万元，乙公司报价函总价125万元，丙公司报价函总价118万元。 评审基准价：（129+125+118）/3=124万元。 偏差率：甲公司=100%×（129-124）/124=4.03% 乙公司=100%×（125-124）/124=0.81% 丙公司=100%×（118-124）/124= -4.84% |  |

续上表

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4 （1） | 业绩 | 25分 | ① 满足资格评审标准，得基本分5分。 ② 在满足资格条件基础上，供应商近2年内（响应文件递交截止之日前2年内，以合同签订日期为准）每增加1项类似项目业绩加1分，加满2分为止。 类似项目业绩指供应商承接单个无人值守智能化停车场项目面积不低于2万平方米且停车位不低于400个的施工业绩（业绩证明须提供含签订日期、合同金额、可反映车位数的合同复印件，加盖公章）。 ③ 供应商获得由国家颁发的AAA信用登记证书（有效期内），每获得1个加1分，加满5分为止。 ④ 供应商有获得国家或属地智慧交通、智能停车、信息安全等级保护测评的认证及奖项，或参与广东省停车行业的规范、标准起草或制定工作的，每项得1分，加满3分为止。 ⑤ 供应商具有无人值守智能停车场相关功能发明专利或软件著作权或产品登记证书，以上证明文件每个加1分，加满5分为止。 ⑥ 供应商派驻本项目的负责人具有计算机类（网络、软件、测试、通信）或电气、设备自动控制中级职称的加0.5分，具有高级（或副高）职称的加1分；该负责人近2年内（响应文件递交截止之日前2年内，以合同签订日期为准）供应商派驻本项目的负责人符合2.2.4（1）“类似项目业绩”现场管理经验的加2分； ⑦ 供应商为本项目进行方案的设计师具有计算机类（网络、软件、测试、通信）或电气、设备自动控制高级（或副高）职称的加1分； ⑧ 供应商派驻本项目的安全管理人员近2年内（响应文件递交截止之日前2年内，以合同签订日期为准）有负责过符合2.2.4（1）“类似项目业绩”现场管理经验的加1分。 |  |  |
| 2.2.4 （2） | 技术方案 | 50分 | ① 供应商提交文件符合第二章·3·（9）文件要求的，得5分； ② 结合本项目实际情况： ◆对本项目的整体设计理念功能性说明清晰明确，与同行厂方设计具有对比优越性，加2-5分； ◆研发工程技术方案分析清晰，侧重点阐述清晰，与同行厂方设计具有对比优越性，加2-4分； ◆停车场智能化设备布置合理，能准确说明设备在使用中的性能发挥，加2-5分； ◆对所有设备功能、各项参数（像素、分辨率、车牌识别率）表述清晰，具有与同类产品的对比优越性，加2-5分； ◆平面布置图布局合理，能清晰说明保障车场内外行车、停车安全性的理念，加2-4分； ◆完成智能化改造后的停车场成品效果图美观、视觉效果好，加1-2分； ◆智能化停车场管理平台功能使用完善、阐述清晰明了，与同类产品具有对比优越性，加2-5分； ◆智能停车场移动终端小程序功能完善，车主使用方便，与同类产品具有对比优越性，加1-3分； ◆对采购人员工培训资料内容丰富，培训方案完善，加1-2分； ◆质保期内售后服务承诺方案完善，加0.5-1分； ◆质保期后维修保养方案完善，加1分，承诺与同行的同等维保服务质量下报价最低，再加1分； ◆供应商具有建设项目地云坐席服务中心经验加1分；或供应商自备运行成熟的“云坐席”服务中心加2分。 ◆对采购人竣工后的智能化停车场管理模式建议明确、管理成本分析清晰，加1-2分； ◆结合智慧停车场国家、行业、属地验收标准，准确编制完善的竣工验收表，加1-2.5分。 ④ 竣工截止后2个月内能为采购人取得由国家版权局颁发的深圳安联大厦智慧停车整体解决方案计算机软件著作权登记证书，加0.5分。 |  |  |
| 2.2.4 （3） | 评审价得分 | 25分 | 评审价得分计算公式示例： （1）如果供应商的评审价>评审基准价，则评审价得分＝F－偏差率×100× E1； （2）如果供应商的评审价≤评审基准价，则评审价得分＝F＋偏差率× 100× E2。 其中：F是评审价所占的权重分值（20分），E1是评审价高于评审基准价的修正值（0.5），E2是评审价低于评审基准价的修正值（0.25）；采购人可依据询比项目具体特点和实际需要设置E1、E2，但E1应大于E2。评审价得分最低为0分。 （3）本次评审基准价修正值：E1=0.5 E2=0.25 |  |  |
| 续上表2.2.4举例： 甲公司评审价得分=25-4.03%×100×0.5=22.99； 乙公司评审价得分=25-0.81%×100×0.5=24.60； 丙公司评审价得分=25+（-4.84%）×100×0.25=23.79。 |  |  |  |  |  |

- 评审方法

本次评审采用综合评分法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件按照本章第2.2款的规定的评分标准进行打分，按照得分由高到低依次推荐成交候选人。如得分相同的，按照评审办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评审标准

2.2.1分值构成：见评审办法前附表。

2.2.2 评审基准价计算

评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

2.2.3 评审价的偏差率计算

评审价的偏差率计算公式：见评审办法前附表。

2.2.4评分标准：见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

3.1.2 响应文件中填报的报价、服务期、质量标准、安全目标前后不一致时，按细微偏差处理，并以报价函填报的为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评审小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。按本章第2.2.4规定的评审因素和分值计算出得分；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商最终得分为各评审小组成员评分的算数平均值。

3.3 否决响应文件的其他情形

评审小组应对在评审过程中发现供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应文件。

3.4 响应文件的澄清

3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容做必要的澄清。评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

3.4.2 澄清不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.5 评审结果

评审小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

（一）采购项目基本情况

（二）采购过程回顾

（三）评审小组成员名单

（四）询比评审工作

1、评审办法

2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

3、详细评审情况（供应商的综合评分情况）

4、否决的供应商名单以及否决理由（如有）

5、推荐候选供应商排序

（五）需要说明的其他事项

（六）评审附表

1、响应文件开启记录表

2、评审表格

第四章 合同内容

深圳安联大厦无人值守智能化停车场

研发改造工程施工合同

工程地点： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦

合同编号：

甲方：  深圳市安联投资有限公司

乙方：

签订日期：

合同主要条款

甲方（建设单位）： 深圳市安联投资有限公司

地址：深圳市福田区金田路与福中路三路交汇处安联大厦36A

联系人：

电话：

统一社会信用代码：9144030073626595X3

乙方（施工单位）：

地址：

联系人：

电话：

统一社会信用代码：

甲、乙双方本着平等互利、自愿和诚信的原则，经协商一致，依据中华人民共和国相关法律法规和行业标准，就乙方承包甲方安联大厦停车场进行无人值守智能化改造工程，订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：深圳安联大厦停车场无人值守智能化研发改造工程

2、工程地点：深圳市福田区安联大厦地下停车场及其地面附属设施

3、工程现状：主体及附属设备设施完整，水、电、网络到位，正常运营

4、交付方式：甲、乙双方对现场进行查验，乙方确定符合施工条件后依现状交付

5、承包方式：由乙方包工包料独立完成，不得拆分工程项目转包给第三方。

二、无人值守智能化停车场研发改造工程承包范围及方式

1、研发改造工程范围：依据乙方编制甲方书面认可的《报价清单》进行研发设计及工程施工和售后服务。包含无人值守的智能化停车场研发设计及设备设施安装施工。包括但不限于：停车场出入口无人值守智能道闸收费系统、停车引导系统、固定车位蓝牙管控系统（共计固定车位安装269套）、云服务和云坐席管理系统、新能源停车位识别标识，及其他辅助施工及服务。包含以上工程的研发设计及设备设施配套的软件、技术服务、安装、调试、试运行、检测及最终验收、技术培训、售后服务等全过程内容（含竣工截止之日起2年时间非人为损坏维保服务及云服务、云坐席费用）。

2、承包方式：由乙方包研发设计、包工、包料独立完成，不得拆分工程项目转包给第三方。包括但不限于乙方承包工程施工的设备、人工、材料、技术服务，达到施工及验收条件所需的现场拆除、垃圾清运、环境保护、成品保护，安全文明施工，相关保险、管理费、税金，乙方利润等。

3、甲、乙双方签订本合同后到正式进场实施研发改造施工前，乙方为工程施工负责购买相关保险，向项目所在的街道办、物业服务中心办理相关工程备案（如需要）和施工许可手续；甲乙双方确定《无人值守智能化停车场设计图纸》（包含平面布置图、出入口及场内效果图、强弱电图）、《报价清单》、《设计技术方案及竣工验收标准》、《施工方案及进度》、《现场管理方案》、《采购方工作人员培训计划及售后服务工作》、《质保期后服务方案及报价清单》；乙方在施工现场布置安全标示和安全设备设施，对施工人员开展施工交底和安全生产培训。在手续齐全、甲方认可情况下正式开工。

三、工程研发改造工程周期

本合同项下全部工程的研发改造工程周期为自甲、乙双方签订合同之日起55个日历天，即自2022年10月  日起至2022年12月   日止。前述工期为绝对工期，包含乙方为完成全部工程中研发设计、工程施工、设备安装、材料更换、软硬件调试、技术检测、系统升级、竣工验收、办理移交及配合甲方完成相关部门的备案（如需）、技术培训等所有工作所需的全部时间。非因法律规定的不可抗力因素或甲方另行事先书面同意外，该工程研发改造工程周期不予顺延。

鉴于乙方可能存在逾期完工给甲方造成经营损失，双方同意，逾期完成研发改造工程的，乙方须按以下约定分阶段承担违约责任：

1、研发改造工程逾期的，乙方每日应向甲方支付本合同工程总价款5‰/天的延误违约金，该违约金甲方直接从应付的工程款中扣除。

2、逾期超过15个自然日的，甲方有权解除本合同并要求乙方赔偿损失，乙方对此无异议。

四、甲方对无人值守智能化停车场研发成果

（一）主要功能性要求。

1、 停车场出入口功能性要求：采用新型道闸设备和高兼容性的管理软件实现停车场出、入口无人值守功能，对各类车牌识别率达到99.5%以上。支持无牌车便捷进出，停车位查询和预约预付、停车计费、多渠道电子支付、云（或本地）托管24小时服务、电子发票开具、财务对账、优惠打折、工作异常事件记录、具备停电断网应急工作能力等无人值守功能。

2、 固定车位蓝牙管控系统：利用车牌高清视频识别终端、蓝牙车位锁、管控软件，实现月租、预约车辆的固定车位实时管控，避免其他车辆误停固定车位功能；蓝牙锁要具备防撞击和停车声光提示功能，将占位违停事件利用配合管理平台进行主动告警及推送。

3、停车引导系统：在停车场入口处、各层入口处明确显示实时空余停车位数量；能明确显示停车场内空余的临时车位。

4、 管理平台系统：利用云端的管理平台对终端设备和管理数据灵活组网上云，支持集中管控，后期可联动其他项目，实现多项目，多业务的统一集团化管理。管理平台数据端口免费开放功能，可接入其他管理平台进行各项数据管理和监控。通过运维平台进行远程设备调参、远程运维等、车位精细化管控。支持终端设备缴费、预定停车位、无牌车辆自助缴费出入、办理固定车位续费、停车场运营数据云端存储等功能。

5、 其他辅助施工及服务：包含智能停车场整体研发设计，施工图纸设计，新能源停车位装饰，操作软件、小程序的开发、安装、调试、试运行、验收、售后服务及采购人的工作人员培训。

（二） 其他功能性要求：

- 配备云坐席后台对接可视对讲服务，处理出口车牌识别错误等异常事件情况，并且保留视频和语音，做到有证可循。

- 甲方可对VIP车主实行停车电子优惠服务，保留印证材料；乙方服务平台优惠停车活动不影响甲方停车场收入。

- 为甲方管理人员提供财务对账功能。

- 增加当面付功能，无信号状态下，出示付款码扫码即可放行，减少拥堵。

- 在断网断电情况也可实现进场记录和出场计费。

- 管理平台支持集中管控，具备权限管理功能；后期可联动其他项目，统一账户管理。

- 管理方可根据需要进行车位的可视化监控。

8. 具备固定车位违停管控和告警功能。

9. 支持乙方视频引导车位查询功能嵌入甲方公众号，便于车主使用智能化停车场查询停车位置、开具电子发票、预约停车、固定车位续约等功能。

（三） 停车收费方式

车主以电子支付方式支付给深圳安联大厦停车场的停车费直接归属到甲方指定账户，不做第三方托管。

五、乙方对无人值守智能化停车场的研发改造设计依据和内容

（一） 研发改造设计依据和标准

以实现本合同第四条“甲方对无人值守智能化停车场研发成果”和国家及深圳市的技术标准及有关规定为依据。

- 研发改造设计内容

本设计内容主要以实现本合同第四条“甲方对无人值守智能化停车场研发成果”的要求；包括但不限于图纸设计、方案设计、效果图设计、细化设计、强弱电设计、施工方案设计、人员培训、运行模式、施工管理、售后服务计划等。

- 乙方应向甲方交付的设计文件、份数、时间

| 序号 |  | 资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计阶段 | 无人值守智能化停车场平面布置图 | 2 | 签订合同后10日内 |
| 2 |  | 无人值守智能化停车场强弱电设计图 | 2 |  |
| 3 |  | 效果图设计 | 2 |  |
| 4 |  | 施工方案及进度 | 2 |  |
| 5 |  | 采购方工作人员培训计划及质保期保修、售后服务工作 | 2 |  |
| 6 |  | 设计方案及各项设备参数 | 2 |  |
| 7 |  | 项目施工人员名册 | 2 |  |
| 8 |  | 现场管理方案（含安全管理） | 2 |  |
| 9 |  | 智能停车场建设开工备案资料（如需要） | 1 |  |
| 10 | 施工阶段 | 进场硬件设备、施工材料、运行软件清单及甲、乙方验收表 | 2 | 施工阶段--截止竣工验收10日前 |
| 11 |  | 设备、材料的实物图片清单及其对应的出厂合格证明清单 | 2 |  |
| 12 |  | 验收标准及竣工验收表 | 2 |  |
| 13 |  | 无人值守智能化停车场功能使用说明 | 2 |  |
| 14 |  | 智能停车场工作人员培训记录 | 2 |  |
| 15 |  | 质保期结束后的维保服务费用清单及服务方案 | 2 |  |
| 16 |  | 以上所有内容的电子文件 | 1 |  |
| 17 |  | 智能停车场建设竣工备案资料（如需要） | 1 | 竣工验收后1-2个月内 |
| 18 |  | 为采购人取得由国家版权局颁发的深圳安联大厦智慧停车整体解决方案计算机软件著作权登记证书（如需要） | 1 |  |

六、工程验收

（一）验收条件

乙方按本合同约定完成全部停车场改造施工（含调试）后通知甲方进行验收，乙方工程质量同时满足以下条件的，甲方确认乙方施工具备验收条件。

1、乙方工程施工符合本合同第四条甲方无人值守智能化停车场的要求且经调试一切运行正常、合格；

2、乙方向甲方移交材料符合本合同第五条1~17项要求；

3、乙方施工结束，工完场净，施工现场的交通情况恢复正常；

4、经双方查验，乙方施工未给甲方场地、设备设施，以及场内车辆

造成损失，未发生生产安全事故。

（二）验收标准

符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303，智慧停车-大数据信息标准化处理与应用规范(DB440-T 181-2021) ，智慧停车-智慧标志设置规范(DB4403-T 180-2021）；满足深圳市公安技防部门对于智能化工程的管理规定。

（三）验收方式

乙方按本合同约定完成所有工程施工，自检合格后提前2个工作日通知甲方进行智能化停车场验收工作，《竣工验收表》由乙方提前编制交由甲方确认通过。甲、乙双方及停车场物业管理方参照设计图纸、《报价清单》（软件交付以安装完毕且正常运行、使用为交付标准）、及本合同约定的验收条件、验收标准进行验收，验收合格的，双方共同签署《竣工验收表》并办理完毕移交手续后视为完成竣工验收；后期由乙方完成相关部门竣工备案（如需）。现场验收不合格之处，乙方自行记录并在整改完毕后再重复上述流程，直至完成竣工验收为止。

（四）甲方验收并不免除乙方对本合同项下全部研发改造工程的质量保证责任。即使全部研发改造工程项目通过甲方验收，但甲方及/或甲方当地有关主管部门对本合同项下工程范围内的内容进行检查并提出整改要求的，乙方应按照相关整改要求和期限进行整改并承担相应责任，上述整改产生的费用包含在本次工程价款中，甲方无需另行向乙方支付任何费用。若甲方因整改产生损失的，则乙方应就甲方的损失（包括但不限于相关部门的罚款、停止营业的损失、第三方向甲方的追偿等）承担赔偿责任。

七、施工现场管理要求

乙方依据甲、乙双方确定的现场管理方案（含安全管理）进行施工现场管理，同时遵循安联大厦物业服务中心的管理要求。

乙方在设备及辅助材料到场后通知甲方对设备的品牌型号、数量、外包装进行检查并与《报价清单》进行核对的初步检查；设备或辅助材料的数量相符、设备及包装完整无破损、符合国家或行业标准的，甲方视为交付合格。甲方初步检查仅对设备的品牌型号、数量、外包装等进行检查，不对设备的质量做确认，由乙方承担质量保证责任。

经甲方视为交付合格的设备及辅助材料交由乙方保管并自行领用，施工现场的成品、半成品在竣工验收并移交甲方使用之前由乙方进行保管；甲方只负责提供场地给乙方，相关一切风险均由乙方自行承担。

乙方应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，并对施工安全、消防、环保及由此引起的损失赔偿负全部责任。

八、研发工程质量保证

1、质保期：本合同项下工程的保修期限为【24】个月，自甲、乙双方完成研发工程竣工验收的次日起算。

2、质保范围：除甲方使用过程中人为损坏外，其他任何损坏均属乙方免费质保责任范围。

3、质保费用：质保期内乙方免费保修，甲方无需另行支付任何费用（包括但不限于维修、更换部件的软件、硬件费用）。

4、质保期内发生保修事项的，甲方需及时通知乙方联络人（通知方式包括但不限于书面、发送电子邮件、双方微信文字和图片），乙方承诺维修时限并在约定时间内负责维修或更换合格产品，乙方不就甲方的间接损失、预期利润或附带性损失承担责任。

5、如乙方未在约定期限内修理好，甲方可委托第三方进行修理，所产生的修理费用由乙方承担，费用由甲方直接从乙方的质量保证金中扣除，不足部分由乙方额外承担，乙方不得对保修费用金额提出异议。因乙方未履行保修责任而造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

6、质保期满后，若甲方选择乙方提供维护保养服务，将依据乙方移交给甲方的《质保期结束后的维保服务费用清单及服务方案》续签维保合同，具体事宜由甲、乙双方另行协商并签订协议予以确定。

九、研发工程付款

（一）乙方经停车场实地勘察，为达到甲方对停车场无人值守智能化的研发改造成果，确定设计方案和施工方案，甲乙双方核准本研发改造工程总费用为             。该费用为乙方履行本合同项下全部义务，甲方按照本合同约定的付款方式向乙方支付的全部费用，包含但不限于：无人值守智能化停车场的研发设计费、设备设施费、辅材费、软件制作安装费、利润、税金、运输费、水电费、施工费、安全文明施工措施费、成品保护费、材料与设备检验试验费、设备使用费、保险、工作人员薪资福利以及根据现场、项目当地实际情况需增加的费用等一切费用，不因任何因素调增。除此之外，甲方无需就本合同履行再向乙方或第三方支付其他任何费用。

工程在施工中，在未影响停车场智能化的改造效果前提下，因乙方设计或施工偏差导致的价格变动，由乙方自行负责；在竣工结算时，经甲、乙双方竣工审计，对实际产生的工程总费用超过本合同工程总费用的按本合同工程总费用进行结算，实际产生的工程总费用少于本合同工程总费用的按实际费用据实结算。

（二） 研发改造工程款支付方式

1. 甲、乙双方签订本合同，乙方向甲方移交本合同第五条·第（三）款“序号”1-8的资料并经甲方审核确认，甲方在收到乙方当期《研发改造工程费用请款单》和等额合规的增值税普通发票后，于10日内向乙方指定收款账户支付研发工程总费用的20%；

2. 乙方完成进出口无人值守道闸系统的安装并投入正常使用，且乙方将施工的全部设备、辅材进场由甲方初步检查且符合本合同第七条约定交付合格条件后，甲方在收到乙方当期《研发改造工程费用请款单》和等额合规的增值税普通发票后，于10日内向乙方指定收款账户支付研发工程总费用的40%；

3. 乙方研发改造工程施工全部结束，经甲方验收合格，双方共同签署《竣工验收表》并办理完毕移交手续。甲方在收到乙方当期《研发改造工程费用请款单》和等额合规的增值税普通发票，自竣工验收之日起无人值守智能停车场90日试运行期届满且试运行合格的，于10日内向乙方指定收款账户支付研发工程总费用的30%（支付时扣除相关违约金、责任款）；

4. 研发改造工程总费用的10%作为乙方质量保证金，质量保证金支付约定：乙方在收到甲方的第三次支付的进度款后的5日内，将质保金《研发改造工程费用请款单》和等额合规的增值税普通发票交付甲方，甲方在24个月质保期满后10日内向乙方支付工程总费用的10%（支付时扣除相关责任款）；质量保证金退还时不计利息。

（三）乙方指定的收款账户信息：

收款单位：

银行账号：

开 户 行：

（四）其他要求

付款时间如遇法定节假日或休息日的，付款时间相应顺延；乙方提供的增值税普通发票如不符合法律法规要求或不能通过税务认证的，甲方有权拒收并暂停支付工程费用，由此造成付款逾期的，甲方无需承担任何责任。

乙方确认收款账户信息准确无误，在合同履行期间如有变更应在付款前及时书面递交资料（新公司账户、市场监督管理局出具的《变更登记核准通知书》、新公司《营业执照》、新公司统一社会信用代码，以上资料加盖变更后公司的公章）通知甲方，因乙方原因所导致甲方支付研发改造工程款的失误由乙方负责。

十、甲、乙双方的责任

（一）甲方责任：

1、甲方按本合同约定，在规定的时间内向乙方移交场地及供电、网络，协调停车场车主配合乙方场地施工，做好现场施工、安全交底；甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

2、甲方按本合同规定的金额和时间向乙方支付研发改造工程款。

3、本合同项下无人值守智能化停车场研发改造工程范围内所有的研发系统由甲方长期无偿使用。

（二）乙方责任：

1、乙方保证乙方及其施工人员具有承揽本合同项下研发改造工程项目的资格、资质和许可，自行办理政府审批手续（如需）并承担费用。乙方应将具备提供本合同约定的合法资格的证明文件复印件加盖公章后提交甲方备案。

2、乙方在资质范围内按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计和施工，按时按合同约定完成智能停车场的研发改造工程，并办理竣工验收；乙方对智能停车场研发改造工程整体的安全性、可行性、真实性、合法性等质量负责。工程质量使用年限按国家规定执行。

3、乙方应承担本合同范围内的施工人员、材料设备的保险费用及责任，对财产安全及施工人员的人身安全负责，甲方不对此承担责任。如出现人身伤害事故或财产损坏丢失事件，一切责任由乙方负责。

4、乙方应确保研发改造工程完成后的无人值守智能化停车场在交付甲方使用后不侵犯第三人知识产权、专利权等权利。如乙方因使用设计、软件、工艺等成果侵犯第三人知识产权、专利权等权利的，由乙方负责解决并承担全部赔偿责任。

5、乙方不得将本合项下的权利、义务转包、分包、转委托给任何第三方。

十一、甲乙双方的联系确认

甲、乙双方确认本合同记载的公司名称、地址、联系人、联系方式作为双方通信地址的准确性和唯一性，任何一方在合同履行期间变更均需及时书面通知对方。否则，任何一方的任何材料以此信息交邮的，即视为送达成功（含地址不详、电话不通、查无此人、他人代收等），交邮的材料内容视为任一方知晓和全部认可。

十二、保密条款

在本合同签订前、履行中、终止后，甲、乙双方应保护对方的知识产权，未经对方书面同意，甲、乙双方均应对本项目提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图样、数据、与业务有关的客户信息及其他信息等）负保密责任，不得擅自修改、复印或向第三方泄露或用于本合同项目以外的项目。否则，泄密的一方应向另一方赔偿损失。

本保密条款具有独立性，不因本合同终止、解除等原因而失效。

十三、违约条款

（一）本合同履行期间，任一方单方面解除本合同，需提前3个工作日书面通知对方，及时停止研发改造工程施工，协商违约赔偿。

（二）本合同履行期间，因甲方拖欠乙方研发改造工程进度款或乙方单方面原因导致研发工程进度延后导致本合同不能继续履行的，应停止施工，未违约方向违约方主张违约赔偿和终止合同履行。

（三）因乙方原因导致设计文件、方案、施工出现错误造成工程质量事故或生产安全事故的，概由乙方负责；因此给甲方带来损失的，由乙方负责赔偿甲方损失（包括但不限于工期延误、第三方索赔、诉讼费、律师费、差旅费等）。

（四）乙方保证在项目研发改造工程实施中不转包、不分包、不挂靠资质设计，否则甲方有权单方面解除合同，并向乙方主张赔偿损失。

十四、其他

（一） 因法律规定的不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

（二） 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。协商无法解决的，双方当事人均可向项目所在地人民法院起诉。因一方违约导致另一方为解决纠纷产生的诉讼费、律师费、担保费、保全费、鉴定费、公证费、评估费、差旅费等由违约方承担。

（三）本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

（四）本合同经双方签字盖章之日起生效。

（五）本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致后另行签订补充协议，《补充协议》为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人：（签字） | 法定代表人：（签字） |
| 或委托代理人：（签字） | 或委托代理人：（签字） |
| 签订日期： 年 月 日 |  |

附件一：合同协议书

合同协议书

本协议书由_深圳市安联投资有限公司_（下称“甲方”）为一方，与                          （下称“乙方”）为另一方于       年____月____日共同订立。

鉴于甲方已委托乙方为 安联大厦无人值守智能化停车场研发改造工程  施工并已接受了乙方就此提出的报价，以明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

1. 本协议书中的词句和用语与合同条款所规定的定义相同。

2. 下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

（1）本合同协议书及各种合同附件；

（2）成交通知书；

（3）报价函；

（4）合同条款；

（5）采购需求；

（6）已标价的报价清单；

（7）构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以本合同协议书第2条约定次序在先者为准。

3. 根据报价清单所列的总价计算的签约合同价：人民币（大写）              （¥       ）。

4. 甲方在此同意按照本合同规定的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的费用和提供工作条件。

5. 乙方基于甲方的上述保证，在此向甲方承诺按照本合同的规定履行相关服务。

6. 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后与《深圳安联大厦停车场无人值守智能化改造工程施工合同》同时履行，同时失效。

7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方： 深圳市安联投资有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签名)

年       月       日

乙方：                        (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签名)

年       月        日

- 附件二：廉洁协议

廉政合同

（采购人与供货商）

为抓好物资设备等采购供应中的党风廉政建设，规范、约束采供双方行为，确保双方工作人员廉洁从业， 深圳安联大厦无人值守智能化停车场研发改造工程 的采购人 深圳市安

联投资有限公司 （以下简称甲方）与该项目的供货商

（以下简称乙方），特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策和国家有关法律法规的有关规定。

（2）严格执行 深圳安联大厦无人值守智能化停车场研发改造工程施工合同文件，自觉按合同办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育和廉洁文化建设，公布举报电话，监督并认真查处违规违纪违法行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得利用职务之便索要或接受乙方的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（2）甲方及其工作人员不得在利用职务之便为乙方谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受乙方财物，并在离职后收受。

（3）甲方及其工作人员不得在乙方报销应由甲方或个人支付的费用等。

（4）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排，不得要求和接受乙方提供的交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（5）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人的工作安排以及出国、旅游提供方便等；不得要求乙方及其工作人员为自己的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）甲方及其工作人员不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（7）甲方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

3.乙方义务

（1）乙方及其工作人员不得以任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，以及回扣、好处费、感谢费等。

（2）乙方及其工作人员不得与甲方及其工作人员约定，甲方及其工作人员利用职务之便为乙方谋取利益，乙方在其离职后给予财物。

（3）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的任何费用。

（4）乙方及其工作人员不得以任何理由邀请甲方工作人员参与可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动。不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、出国出境、旅游等提供方便；不得为甲方工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）甲方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪政务处分和组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，给予相关处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

5.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该供货合同履行完毕后止。

6.本合同作为 深圳安联大厦停车场无人值守智能化研发改造工程施工合同 的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

7.本合同一式 肆  份，由甲、乙双方各执 壹  份，送交双方监督单位各 壹  份。

甲方单位：（盖章）               乙方单位：（盖章）

法定代表人：                    法定代表人：

或                              或

其授权的代理人：                其授权的代理人：

年   月   日                    年   月   日

甲方监督单位：（签字）          乙方监督单位：（签字）

- 附件三：项目负责人委任书

深圳安联大厦无人值守智能化停车场研发改造工程施工项目负责人委任书

致： 深圳市安联投资有限公司

（乙方全称） 法定代表人

(姓名) 代表本单位委任            (职务、姓名) 为 深圳安

联大厦无人值守智能化停车场研发改造工程施工(合同项目名称)的项目负责人。凡本合同执行中的有关技术、进度、质量检验、结算与支付等方面工作，由                  (姓名、电话） 代表本单位全面负责。

乙方：                  (盖公章)

法定代表人：

项目负责人：

年   月   日

# 第五章  采购需求及清单

采购方无人值守智能化停车场研发改造工程采购要求：

1、 停车场出入口功能性要求：采用新型道闸设备和高兼容性的管理软件实现停车场出、入口无人值守功能，对各类车牌识别率达到99.5%以上。支持无牌车便捷进出，停车位查询和预约预付、停车计费、多渠道电子支付、云（或本地）托管24小时服务、电子发票开具、财务对账、优惠打折、工作异常事件记录、具备停电断网应急工作能力等无人值守功能。

2、 固定车位蓝牙管控系统：利用车牌高清视频识别终端、蓝牙车位锁、管控软件，实现月租、预约车辆的固定车位实时管控，支持固定车位避免其他车辆误停功能；蓝牙锁要具备防撞击和停车声光提示功能，将占位违停事件利用配合管理平台进行主动告警及推送。

3、停车引导系统：在停车场入口处、各层入口处明确显示实时空余停车位数量；能明确显示停车场内空余的临时车位。

4、 管理平台系统：利用云端的管理平台对终端设备和管理数据灵活组网上云，支持集中管控，后期可联动其他项目，实现多项目，多业务的统一集团化管理。管理平台数据端口免费开放功能，可接入其他管理平台进行各项数据管理和监控。通过运维平台进行远程设备调参、远程运维等、车位精细化管控。支持终端设备缴费、预定停车位、无牌车辆自助缴费出入、办理固定车位续费、停车场运营数据云端存储等功能。

5、 其他辅助施工及服务：包含智能停车场整体研发设计，施工图纸设计，新能源停车位装饰，操作软件、小程序的开发、安装、调试、试运行、验收、二年质保售后服务及采购人的工作人员培训。

6、 其他功能性要求：

（1）配备云坐席（或本地云坐席服务）后台对接可视对讲服务，处理出口车牌识别错误等异常事件情况，并且保留视频和语音，做到有证可循。

（2）甲方可对VIP车主实行停车电子优惠服务，保留印证材料；乙方服务平台优惠停车活动不影响甲方停车场收入。

（3）为甲方管理人员提供财务对账功能。

（4）增加当面付功能，无信号状态下，出示付款码扫码即可放行，减少拥堵。

（5）在断网断电情况也可实现进场记录和出场计费。

（6）管理平台支持集中管控，具备权限管理功能；后期可联动其他项目，统一账户管理。

（7）管理方可根据需要进行车位的可视化监控。

（8）固定车位避免其他车辆误停功能，具备固定车位违停管控和告警功能。

（9）支持乙方视频引导车位查询功能嵌入甲方公众号，便于车主使用智能化停车场查询停车位置、开具电子发票、预约停车、固定车位续约等功能。

第六章 响应文件格式

响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，封套文字如下：（打印时此行可删）

供应商名称：

深圳安联大厦无人值守智能化停车场研发改造工程施工

合同包响应文件

在      年    月    日    时    分前不得开启

深圳安联大厦无人值守智能化停车场研发改造

工程施工合同包询比

响  应  文  件

供应商：                             (全称、盖公章)

年        月         日

目     录

一、 报价函；

二、 法定代表人身份证明及授权委托书；

三、 授权委托书；

四、 已标价的工程量报价清单；

五、 供应商基本情况；

六、 近二年类似业绩情况；

七、 拟委任的项目负责人和安全管理员；

八、 信用情况；

九、 符合深圳安联大厦停车场无人值守智能化研发改造工程施工的技术方案编制要求。

以上文件须供应商加盖公章，相同文件无须重复提供。

- 一、报价函

深圳市安联投资有限公司 ：

1．我方已仔细研究了 深圳安联大厦无人值守智能化停车场研发改造工程

施工项目合同包采购文件的全部内容(含补遗书)，愿意以人民币                  (¥           ，含税)的总报价，设计及施工期限从合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止共计60个日历天，按合同约定实施和完成相关服务，质量目标达到  合格  ，安全目标达到 合格   。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．随同本报价函提交响应保证金一份，金额为人民币(大写)  /    元(¥    /   )。

4．如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同任务。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．我方理解，你方不一定接受任何报价。同时也理解，你方不负担我方的任何报价费用。

8.  /  。

供应商：                     (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：        (签名)

地址：

网址：

电话：

电子邮箱：

年      月       日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

供应商：                 (盖单位章)

年      月      日

三、授权委托书

本人             (姓名)系                      (供应商名称)的法定代表人，现委托            (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 深圳安联

大厦无人值守智能化停车场研发改造工程施工项目  合同包响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自授权委托之日起至签订合同之日止 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

供应商：                               (盖单位章)

法定代表人：                               (签名)

身份证号码：

委托代理人：                               (签名)

身份证号码：

年      月    日

四、已标价的工程量报价清单

（以下简称：供应商）经停车场实地勘察，为达到采购方对停车场无人值守智能化研发改造成果，确定设计方案和施工方案，确定报价，该费用包含供应商研发改造工程施工的所有费用。包含但不限于：无人值守智能化停车场的研发设计费、设备费、辅材费、制作安装费、利润、税金、运输费、水电费、施工费、安全文明施工措施费、成品保护费、材料与设备检验试验费、工具设备费、工作人员薪资福利和施工保险费以及根据现场、项目当地实际情况需增加的一切费用。

研发改造工程在施工中，在未影响停车场智能化研发改造成果前提下，因供应商设计或施工偏差导致的价格变动，由供应商自行负责；在竣工结算时，经采购人、供应商双方竣工审计，对实际产生的工程总费用超过本《报价清单》总费用的按《报价清单》总费用进行结算，实际产生的研发改造工程总费用少于《报价清单》总费用的按实际费用据实结算。

《报价清单》如下：

| 序号 | 工程项目 | 单价（不含税） | 采购数量 | 合计（不含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人值守智能道闸收费系统 |  | 2套（一进一出） |  |
| （1） | …… |  |  |  |
| （2） | …… |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |
| 2 | 固定车位蓝牙管控系统 |  | 269套 |  |
| （1） | …… |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |
| 3 | 停车引导系统 |  | 一套 |  |
| （1） | …… |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |
| 4 | 管理平台系统 |  | 二年 |  |
| （1） | …… |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |
| 5 | 其他辅助施工及服务 |  | 一批 |  |
| … | …… |  |  |  |
| 合计（不含税） |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |
| 总计（含税） |  |  |  |  |

- 五、供应商基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 电 话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 职 务 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：在本表后应附营业执照、资质证书、及资格审查要求的其他证件复印件。

- 六、近二年类似业绩情况

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 业主名称 |  |
| 业主地址 |  |
| 业主电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 完成日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- 业绩证明材料要求：供应商近2年内（响应文件递交截止之日前2年内，以合同签订日期为准）承接单个无人值守智能化停车场面积不低于2万平方米且停车位不低于400个的施工项目不少于2个（业绩证明须提供含签订日期、合同金额、可反映车位数的合同复印件，并加盖公章）

3、如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

七、拟委任的项目负责人和安全管理员

拟委任人员资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 公司单位职 务 |  | 拟在本项目 担任职务 |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __年~__年 |  | 参加过的类似项目名称 |  |  |  | 担任何职 |  | 业主及联系电话 |

注：1、一个人员对应填写一张本资历表。

2、在本表后应附有其有效的身份证、响应文件递交截止时间前连续6个月在供应商本单位的社保缴费记录、职称资格证书以及资格审查条件、评审办法加分项所要求的其他相关证书、业绩（如有）证明材料的复印件。所有证件的扫描件均应清晰可辨，否则，将被认为证书无效。

- 业绩证明材料要求：项目负责人近2年内（响应文件递交截止之日前2年内，以合同签订日期为准）负责单个无人值守智能化停车场施工项目面积不低于2万平方米且停车位不低于400个的施工业绩不少于2个（业绩证明须提供含签订日期、合同金额、可反映车位数的合同复印件，并加盖公章）

- 八、企业信誉情况

| 项 目 | 供应商情况说明 |
| --- | --- |
| 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 是否在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为 |  |
| …… |  |

注：本表无需附证明材料。

供应商：                 (盖单位章)

年       月       日

- 符合深圳安联大厦停车场无人值守智能化

研发改造工程施工的技术方案编制要求

要求：供应商应按项目特点编制设计图纸、工作方案等资料；文字内容精炼，具有对本项目特点的深刻理解、突出侧重点及适用合理性，与同行文案说明具有对比优越性。

附件一：技术方案

① 无人值守智能化停车场设备平面布置图；

② 停车场完成智能化研发改造工程后的效果图（包含出入口设备布置和指引、场内外车位引导屏、场内高架设备布置、固定车位管控、新能源车位装饰等）；

③ 主要设备资料的外观图片（安装于无人值守智能化停车场内可视范围内的）；

④ 符合采购人对停车场无人值守智能化功能要求的整体设计理念和可实现的功能说明；

⑤ 主要设备功能、性能参数说明（包含像素、分辨率、响应时间等）；

⑥ 智能停车场后台管理平台功能性说明；

⑦ 智能停车场终端小程序（或公众号）使用功能性说明；

⑧ 竣工验收标准；

⑨ 供应商云服务、云托管业务板块介绍及符合深圳安联大厦的云托管使用方案。

附件二：其他文件：

① 供应商的施工进度安排和现场施工方案及管理方案（含安全管理）；

② 对采购方工作人员的培训计划和具体内容；

③ 质保期内的售后服务方案；

④ 质保期后的维修保养方案及维护服务和使用的价格清单；

⑤ 在竣工验收后2个月内为采购方办理由国家版权局登记的深圳安联大厦智慧停车整体解决方案计算机软件著作权登记证书（如有）。

以上文件须供应商加盖公章。